Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку имплантатов для артроскопических операций

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать страну происхождения поставляемого товара. В случае, если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) Указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации, не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона. Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.36., участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Лот №1 Имплантаты для артроскопической стабилизации плеча с якорным фиксатором-саморезом. Лот №2 Имплантаты для артроскопической пластики передней крестообразной связки Лот №3 Имплантаты для артроскопической пластики ротаторной манжеты. Лот №4 Имплантаты для корригирующей остеотомия плюсневых костей стопы. Лот №5 Тотальный эндопротез тазобедренного сустава, бесцементной фиксации с покрытием из гидроксиапатита. Лот №6 Эндопротез коленного сустава, с фиксированной платформой, цементной фиксации с замещением ЗКС (заднестабилизированный) и костный цемент для фиксации эндопротеза коленного сустава. |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: Лот №1 - 25869,60 рублей. Лот №2 - 52967,20 рублей. Лот №3 - 35547,60 рублей. Лот №4 - 40801,16 рублей. Лот №5 - 93980,96 рублей. Лот №6 - 199745,01 рублей. |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «25» декабря 2014 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «29» января 2015 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «02» февраля 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «04» февраля 2015 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «06» февраля 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. Лот №1 - 517392,00 рублей (с учетом НДС) Лот №2 - 1059344,00 рублей (с учетом НДС) Лот №3 - 710952,00 рублей (с учетом НДС) Лот №4 - 816023,25 рублей (с учетом НДС) Лот №5 - 1879619,27 рублей (с учетом НДС) Лот №6 - 3994900,14 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

Лот №1

Техническое задание на имплантаты для артроскопической стабилизации плеча с якорным фиксатором-саморезом (8 наборов)

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имплантаты для артроскопической стабилизации плеча с якорным фиксатором | Данный набор должен включает в себя: Якорный фиксатор – 3шт. Якорный фиксатор резьбовой с нитью - 1шт. |
| 2 | Якорный фиксатор с нитью | Якорный фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - левовращающего изомера полимолочной кислоты. Фиксатор должен иметь форму клина с вилкообразным носиком. Размеры: не более и не менее 9мм х 3,9 мм. В центральной части фиксатора должно быть отверстие круглой формы, в которое проведена петля из полурассасывающейся особопрочной нити(смесь высокомолекулярного полиэтилена с полидиоксаноном) . 2 рабочие частично-рассасывающиеся особопрочные нити из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2 должна быть проведена через петлю. Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Предназначен для рефиксации сухожилий суставной губы плечевого сустава к гленоиду путем введения в кость и фиксации мягких тканей нитью. Поставляться должен в стерильной упаковке. |
| 3 | якорный фиксатор резьбовой с нитью | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Фиксатор изготовлен из биокомпозитного материалла-смеси левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликоливой к-ты и трикальцифосфата, выполненого по технологии микродиспергирования. Диаметр якорного фиксатора не более 6,0 мм и не менее 5,5 мм. Через прорезь в головке якоря заправлены 2 частично-рассасывающиеся особопрочные нити из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2. Должен быть в стерильной упаковке, установленный на инсертере. |

Лот№2

Техническое задание на имплантаты для артроскопической пластики передней крестообразной связки (22 набора)

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гильза Biointrafix (или эквивалент) | Фиксатор артроскопический имплантируемый в виде тибиальной гильзы. Предназначен должен быть для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости. Изготовлен должен быть из биорассасывающегося материала - смеси полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами. Длина гильзы не более и не менее 30мм. Гильза должна иметь четыре продольные канавки. Тибиальная гильза малая должна быть предназначена для использования в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntarfix(или эквивалент) 6-7 мм и 6-8 мм. Тибиальная гильза большая должна быть предназначена для использования в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntarfix (или эквивалент)7-9 мм и 8-10 мм. Поставляется в стерильной упаковке. |
| 2 | Biointrafix(или эквивалент) винтовой фиксатор | Фиксатор артроскопический имплантируемый винтовой. Изготовлен должен быть из биорассасывающегося материала - смеси полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 28мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания). Винт 6-7mm x 30mm должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 6мм на конце винта и 7мм в начале, длина винта 30 мм. Винт 6-8mm x 30mm должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 6мм на конце винта и 8мм в начале, длина винта 30 мм. Винт 7-9 mm х 30 mm должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 7мм на конце винта и 9мм в начале, длина винта 30 мм. Предназначен должен быть для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости совместно с гильзой (поставляется отдельно). Поставляется в стерильной упаковке. |
| 3 | Фиксатор-застежка RigidLoop (или эквивалент) | Реконструктивный фиксатор, представляет из себя титановую пуговицу с четырьмя отверстиями и присоединенной к ней через внутренние отверстия петли из высокомолекулярного полиэтилена, которая предназначена для фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. Размер петли от 15 мм до 60 мм с шагом 5 мм. |

Лот№3

Техническое задание на имплантаты для артроскопической пластики ротаторной манжеты

(12 наборов)

| Имплантаты для артроскопической пластики ротаторной манжеты | Данный набор должен включает в себя: Якорный фиксатор резьбовой с нитью - 2шт Якорный фиксатор безузловой - 1шт. |
| --- | --- |
| якорный фиксатор резьбовой с нитью | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Фиксатор изготовлен из биокомпозитного материалла-смеси левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликоливой к-ты и трикальцифосфата, выполненого по технологии микродиспергирования. Диаметр якорного фиксатора не более 6,0 мм и не менее 5,5 мм. Через прорезь в головке якоря заправлены 2 частично-рассасывающиеся особопрочные нити из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2. Должен быть в стерильной упаковке, установленный на инсертере. |
| якорный фиксатор безузловой | Безузловой якорный фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимера полимолочной кислоты с добавлением полигликолевой кислоты и трикальцифосфата, смешанных по технологии микродиспергирования. Должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра, через которую проведена металлическая петля, и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Диаметр якорного фиксатора не более 5,9 мм и не менее 5,5 мм в проксимальной части и не более 4,5 мм и не менее 3,9 мм в дистальной части. Длина не более 17,8 мм и не менее 17,6 мм . Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Поставляться должен в стерильной упаковке. |

Лот№4

Техническое задание на имплантаты для корригирующей остеотомия

плюсневых костей стопы (25 наборов)

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имплантаты для корригирующей остеотомия плюсневых костей стопы с использованием винтов | Данный набор должен включает в себя: Винт Twinfix (или эквивалент) – 3 шт. Винт Asnis micro (или эквивалент) – 2 шт. |
| 2 | Винт TWINFIX каннюлированный компрессионный (или эквивалент) | Винт костный компрессирующий для остеосинтеза кости двухкомпонентный канюлированный. Состоит из двух частей, независимо друг от друга вращающихся по оси. Проксимальная часть синего цвета, диаметром 4,0мм с шагом резьбы 1,2мм, дистальная - диаметром 3,2мм с шагом резьбы 1,0мм, желтого цвета. Канюлированный под спицу 1,0мм. Длина 14,0мм. Шлиц - двухуровневый гексагональный. Материал- титановый сплав. |
| 3 | Винт Asnis micro канюлированный (или эквивалент) | Винт костный канюлированный. Самосверлящий. Самонарезающий на введение и выведение. Диаметр винта 2,0мм. Канал 0,8мм. Головка 2,75мм. Шлиц T6. Материал титановый сплав. |

Лот №5

Техническое задание на поставку тотальных эндопротезов тазобедренного сустава, бесцементной фиксации с покрытием из гидроксиапатита для первичного эндопротезирования инвалидов

| Тотальный эндопротез тазобедренного сустава, бесцементной фиксации с покрытием из гидроксиапатита |
| --- |
| Количество | Ед. измерения |
| 19 | комплект |
| Технические характеристики (потребительские свойства) 1. Бесцементная ножка для первичного эндопротезирования тазобедренного сустава - (в комплекте 1 шт.): - Бедренный компонент (ножка) – должен быть изготовлен из титанового сплава (Ti Al6 V4) путем горячей ковки «или эквивалент» (или кованный титан), с плазменным нанесением гидроксиапатитового покрытия по всей длине ножки. - Толщина слоя гидроксиапатитового покрытия должна составлять не менее 125 и не более 155 микрон, что предотвращает его отслоение, раннюю резорбцию и создаёт оптимальные условия для интеграции инертного импланта и живой кости. - Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия не менее 35 Мpa. - Ножка должна обеспечивать бесцементную проксимальную фиксацию с дистальной стабилизацией; - Ножка должна иметь клиновидную форму (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях), которая обеспечивает самоцентрацию в костно-мозговом канале, с прямоугольным сечением, закругленными гранями в проксимальном отделе для обеспечения лучшего заклинивания в губчатой кости, - Ножка должна иметь горизонтальные борозды, циркулярно по всему периметру проксимальной части ножки количество которых должно увеличиваться с увеличением размера компонента. - Горизонтальные борозды, должны обеспечивать распределение нагрузки на кость и предупреждать проседание ножки, переводя максимум нагрузки в компрессию, и должны увеличивать площадь поверхности не менее чем на 15%. - Дистальные вертикальные углубления на ножке должны обеспечивать ротационную стабильность - Полное заклинивание и осевая стабильность в проксимальном отделе бедра должны достигаться за счет конусовидного сужения в проксимальной части по передней и задней поверхностям ножки эндопротеза. - Прямоугольное сечение должно предотвращать осевую микроподвижность. - Величина шеечно-диафизарного угла ножки должна быть не менее 135( и не более 138(. - Офсет должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера компонента. - Посадочный конус для головки должен составлять 12/14, шейка ножки должна быть полированная, иметь в сечении прямоугольную форму размер, что способствует предотвращению импиджмента шейки с вертлужным компонентом и увеличению объёма движений. - Имплантация не должна требовать применения разверток для канала бедренной кости. - Ножка должна быть цельной (не должна иметь модульной шейки). - Размеры ножки должны быть: не менее 12 для стандартного офсета и не менее 8 для увеличенного офсета (латерализованные ножки) c увеличением длины ножки от размера к размеру, с обязательным наличием ножки для проведения операции у больного с дисплазией бедренного канала. - Возможность предоставления версии с уменьшенным шеечным углом (Coxa Vara). - Длина ножки должна быть не менее 130 мм. и не более 190 мм. с шагом в 5 мм. Длина ножки при проведении операции при дисплазии тазобедренного канала - 110 мм. 2. Головка эндопротеза тазобедренного сустава - (в комплекте 1 шт.): - Должна быть изготовлена из кобальт-хромового сплава. - Головка должна подходить для всех типов ножек протезов с посадочным конусом 12/14. - Диаметр головки должен быть 28 мм. - Головка должна иметь не менее 4 вариантов посадки по глубине (+1,5; +5,0; +8,5; +12,0.) 3. Бесцементная чашка для вертлужной впадины при первичном протезировании - (в комплекте 1 шт.): - Вертлужный компонент (чашка) должна быть низкопрофильной (меньше полусферы - дает возможность лучшей посадки на диспластическую вертлужную впадину). - Чашка должна быть без фланца, бесцементной фиксации типа пресс-фит, из титанового сплава, с кольцевым запирательным механизмом для вкладыша, с высокопористым покрытием, выполненным путем спечения металлических зерен, с размерами пор между ними от 200 до 250 микрон, что соответствует размерам васкуляризованных костных балок и представляет потенциально большее число точек контакта с костью на единицу площади, благоприятствует врастанию костной ткани. - Чашки должны быть не менее 10 типоразмеров (48- 66 мм, с величиной шага 2 мм). 4. Вкладыш эндопротеза тазобедренного сустава - (в комплекте 1 шт.): - Вкладыш должен быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена, с внутренним диаметром под головку 28 мм, с губой 10 градусов, предохраняющей от вывиха, не менее 10 типоразмеров (48-66 мм, с шагом 2 мм). 5. Винт (в комплекте 1 шт.): Винт для фиксации вертлужного компонента 6,5 мм., материал - титан, не менее 10 размеров (от 15 до 60 мм). Все компоненты Товара должны быть упакованы в индивидуальную двойную стерильную упаковку. Комплект специализированного инструментария должен состоять из необходимых и достаточных приспособлений, которые обеспечивают правильную и надежную имплантацию эндопротезов согласно оригинальной хирургической методике фирмы производителя. Набор инструментов предоставляется бесплатно для каждой операции. |

Лот№6

Техническое задание на эндопротез коленного сустава, с фиксированной платформой, цементной фиксации с замещением ЗКС (заднестабилизированный)

| Эндопротез коленного сустава, с фиксированной платформой, цементной фиксации с замещением ЗКС (заднестабилизированный) |
| --- |
| Количество | Ед. измерения |
| 42 | комплект |
| 1. Компонент феморальный (в комплекте 1 шт.) Бедренный компонент эндопротеза двух вариантов - левый и правый. Материал – литой кобальт-хром-молибден для цементной фиксации, с пропорциональным увеличением размеров во фронтальной плоскости. Удлиненная передняя поверхность, не допускающая соскальзывания надколенника при полном разгибании. В сагиттальной плоскости 3 тангенциальных радиуса. Передний и задний фланцы толщиной не более 8 мм, дистальная часть - не более 9 мм (10 мм для больших размеров) для максимально возможного сохранения массива бедренной кости при эндопротезировании. Компонент для замещения ЗКС имеет короб с кулачком для заднего стабилизатора высотой не более 15 мм и шириной не более 18.0 мм, для исключения излишней резекции дистального конца бедренной кости. Короб имеет отверстие для присоединения интрамедуллярного стержня. Межмыщелковая борозда с единым радиусом, что исключает точечный контакт надколенника с бедренным компонентом даже при наклоне надколенника. Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом для исключения точечной нагрузки на полиэтиленовый вкладыш при варусном/вальгусном отклонении голени при движениях. Размеры: не менее 7 размеров. Возможность предоставления размера гендерного колена (для проведения операции на узком колене). 2. Компонент тибиальный - (в комплекте 1 шт.) Тибиальный компонент эндопротеза универсальный (для левой и правой голени), модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки. Материал – кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав (Ti6Al4V) (или эквивалент) или кобальт-хром для цементной фиксации. Имплантируемая поверхность без напыления, должна иметь отклоненную кзади под углом в 3 градуса килевидную ножку для более полного покрытия проксимального конца большеберцовой кости. Ножка имеет отверстие с внутренней резьбой для крепления прямых и офсетных удлиняющих штифтов. Несущая поверхность имеет бортик по всему периметру для фиксации тибиального вкладыша по принципу «защелки», которая позволяет избежать избыточной подвижности тибиального вкладыша. Размеры не менее 7. 3. Вкладыш стабилизированный полиэтиленовый (в комплекте 1 шт.) Вкладыш универсальный (для левой и правой голени) полиэтиленовый с задним стабилизатором. Система заднего стабилизатора должна быть основана на принципе кулачок и гребешок, которая позволяет уменьшить износ стабилизатора. Ширина заднего стабилизатора должна быть одинакова во всех вкладышах, для исключения избыточной торсионной нагрузки на задний стабилизатор. Толщина от 8 мм до 25 мм с шагом 2 -2,5 мм. Фиксация по принципу быстрого защелкивания. Наличие бедренных и тибиальных блоков для компенсации дефекта костной ткани толщиной 10 и 15 мм различной конфигурации. Наличие прямых и офсетных удлинительных штифтов длиной не менее 75 мм и не более 115 мм для стабилизации бедренного и тибиального компонентов. Все компоненты Товара должны быть упакованы в индивидуальную двойную стерильную упаковку. Комплект специализированного инструментария должен состоять из необходимых и достаточных приспособлений, которые обеспечивают правильную и надежную имплантацию эндопротезов согласно оригинальной хирургической методике фирмы производителя. Набор инструментов предоставляется бесплатно для каждой операции. |

Техническое задание на костный цемент для фиксации эндопротеза коленного сустава

| Костный цемент для фиксации эндопротеза коленного сустава |
| --- |
| Количество | Ед. измерения |
| 42 | комплект |
| Костный цемент для фиксации эндопротеза коленного сустава 1. Костный цемент должен представлять из себя самоотвердевающую цементообразную смесь, предназначенную для крепления металлических или полимерных эндопротезов к естественной кости во время артропластических операций, с наличием гентамицина (антибиотика) или без, высокой вязкости, с увеличенным рабочим временем. 2. Наличие следующих основных компонентов костного цемента (состав): порошковая часть: метилметакрилат (полиметилметакрилат), перекись бензоила (перекись бензала), двуокись циркония (циркония диоксид), сульфат гентамицина. жидкая часть: 1. метилметакрилат, N, N – диметил-р-толуидин гидрохинон; или 2. метилметакрилат, N, N – диметил-р-толуидин хлорофил VII. Затвердение костного цемента высокой вязкости при температуре в операционной комнате 230С должно происходить не более чем за 180 секунд, на смешивание тратиться не более 70 секунд, время ожидания должно составлять не более 100 секунд, а рабочее время длится не более 720 секунд. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения не должно превышать 1070 секунд при указанной выше температуре в операционной комнате. Расфасовка по 40 грамм. Все компоненты Товара должны быть упакованы в индивидуальную двойную стерильную упаковку. Комплект специализированного инструментария должен состоять из необходимых и достаточных приспособлений, которые обеспечивают правильную и надежную имплантацию эндопротезов согласно оригинальной хирургической методике фирмы производителя. Набор инструментов предоставляется бесплатно для каждой операции. |

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот №1

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Имплантаты для артроскопической стабилизации плеча с якорным фиксатором-саморезом. | 63613,80 | 64886,00 | 65522,20 | 64674,00 | 8 | 517392,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 517392,00 |

Лот №2

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Имплантаты для артроскопической пластики передней крестообразной связки | 47362,60 | 48309,90 | 48783,50 | 48152,00 | 22 | 1059344,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1059344,00 |

Лот №3

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Имплантаты для артроскопической пластики ротаторной манжеты. | 58274,80 | 59440,20 | 60023,00 | 59246,00 | 12 | 710952,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 710952,00 |

Лот №4

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 15.12.2014г. | Коммерческое предложение от 12.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Имплантаты для корригирующей остеотомия плюсневых костей стопы. | 31140,68 | 32640,93 | 34141,18 | 32640,93 | 25 | 816023,25 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 816023,25 |

Лот №5

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 23.12.2014г. | Коммерческое предложение №1254 от 23.12.2014г. | Коммерческое предложение №423 от 23.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава, бесцементной фиксации с покрытием из гидроксиапатита. | 98022,00 | 99000,00 | 99760,00 | 98927,33 | 19 | 1879619,27 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1879619,27 |

Лот №6

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 23.12.2014г. | Коммерческое предложение №1254 от 23.12.2014г. | Коммерческое предложение №423 от 23.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Эндопротез коленного сустава, с фиксированной платформой, цементной фиксации с замещением ЗКС (заднестабилизированный). | 92070,00 | 92500,00 | 92980,00 | 92516,67 | 42 | 3885700,14 |
| 2 | Костный цемент для фиксации эндопротеза коленного сустава | 2530,00 | 2600,00 | 2670,00 | 2600,00 | 42 | 109200,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3994900,14 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______ (Для лотов №1-4)

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  201__ г

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г. и протокола подведения итогов №______ от _______ настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора ____________________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

1.3. Срок поставки: период поставки - 2015 год, в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от Покупателя.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора __________ (_____________________) рублей ___ коп.

  - В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств ВМП, ОМС статья 340.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 рабочих дней.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 на месте поставки;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара.

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать  один экземпляр Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение  и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Срок годности (гарантия): остаточный срок годности составляет не менее 70% при поставке.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру  +7 (___) ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса _______________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» ИНН 0323054243 КПП 032301001 Р/с 40603810609164020857 К/с 30101810400000000604 Банк Отделение №8601 Сбербанка России, г. Улан-Удэ БИК 048142604 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 ГРЦК НБ Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

______________________				 	Начальник

_______________ (________________)			_________________ (Дроздов С.В.)

МП								МП

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______ (Для лотов №5, №6)

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  201__ г

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г. и протокола подведения итогов №______ от _______ настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора ____________________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

1.3. Срок поставки: период поставки – 1 квартал 2015 года, в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от Покупателя.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора __________ (_____________________) рублей ___ коп.

  - В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств ВМП, ОМС статья 340.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 рабочих дней.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 на месте поставки;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара.

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать  один экземпляр Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение  и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Срок годности (гарантия): остаточный срок годности составляет не менее 70% при поставке.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру  +7 (___) ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса _______________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» ИНН 0323054243 КПП 032301001 Р/с 40603810609164020857 К/с 30101810400000000604 Банк Отделение №8601 Сбербанка России, г. Улан-Удэ БИК 048142604 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 ГРЦК НБ Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

______________________				 	Начальник

_______________ (________________)			_________________ (Дроздов С.В.)

МП								МП

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |