Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку медицинского оборудования

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать страну происхождения поставляемого товара. В случае, если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) Указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации, не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона. Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.36., участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Лот №1 Весы медицинские электронный до 200 кг. Лот №2 Анализатор АКБа-01 (Биом) или эквивалент для определения белковой фракции и липидного спектра Лот №3 Замок-держатель для эндоскопов «двойной» Лот №4 Замок-держатель для одного эндоскопа Лот №5 Сейф для хранения наркотических лекарственных средств III степени взлома. Лот №6 Дефибриллятор Лот №7 Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-400 или эквивалент в комплектации с системой водоподготовки Лот №8 Автомат окраски и фиксации мазков крови ЮНИ-СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-Г-01) или эквивалент с горизонтальной загрузкой |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: Лот №1 - 708,90 рублей Лот №2 - 42500,00 рублей Лот №3 - 1786,35 рублей Лот №4 - 2524,57 рублей Лот №5 - 3933,00 рублей Лот №6 - 4000,00 рублей Лот №7 - 115000,00 рублей Лот №8 - 16200,00 рублей |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «22» декабря 2014 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «13» января 2015 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «15» января 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «20» января 2015 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «22» января 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. Лот №1 - 14178,00 рублей (с учетом НДС) Лот №2 - 850000,00 рублей (с учетом НДС) Лот №3 - 35727,00 рублей (с учетом НДС) Лот №4 - 50491,40 рублей (с учетом НДС) Лот №5 - 78660,00 рублей (с учетом НДС) Лот №6 - 80000,00 рублей (с учетом НДС) Лот №7 - 2300000,00 рублей (с учетом НДС) Лот №8 - 324000,00 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

Лот №1 Весы медицинские электронный до 200 кг.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы медицинские электронный до 200 кг. | Класс точности весов – средний по ГОСТу 29329 Количество отображаемых десятичных знаков - 5 Время измерения массы, не более, с -4 Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм: устройство индикации, не более - 260,105,55 весовая платформа, не более - 510, 400,90 высота весов с круглой вращающееся стойкой не более - 555 высота весов с прямоугольной стойкой не более - 800 Масса весов кг, не более - 13,5 Потребляемая мощность, ВТ, не более - 15 Время непрерывной работы весов от аккумулятора, не менее, час: без подсветки индикатора - 56 с подсветкой индикатора, в режиме максимальной яркости - 20 Время заряда полностью разряженного аккумулятора не более, час - 24 Наличие регистрационного удостоверения Наличие сертификата утверждения типа средств измерений 1 Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат соответствия или декларация о соответствии Техническая документация и руководство пользователя на русском языке Гарантия не менее 24 месяцев с даты поставки товара Техническое обслуживание в период гарантии | шт. | 2 |

Лот №2 Анализатор АКБа-01 (Биом) или эквивалент для определения белковой фракции и липидного спектра – 1 шт.

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Наличие функции или величина параметра. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные о продукции |  |
|  | Анализатор акустический безреагентный компьютеризированный, предназначенный для определении концентрации веществ в водно-солевых растворах методами биофизической акустики путем измерении резонансных частот растворов. Область применения - клинико-диагностические лаборатории ЛПУ. | Анализатор акустический безреагентный компьютеризированный АКБа - 01 - «БИОМ» или эквивалент |
| 1.1. | Функциональные возможности: Безреагентное определение общего белка и белковых фракций (альбумин, al-, a2-, β-, γ- глобулины) в сыворотке крови Безреагентное определение параметров липидного профиля (холестерин общий, холестерин ЛПВП и ЛПНП, триглицериды и коэффициент атерогенности) в сыворотке крови | наличие наличие |
| 1.2. | Количество измерительных каналов | 1 канал (две акустические ячейки для загрузки одной исследуемой пробы) |
| 1.3. | Тин (вид) исследуемого образца | Сыворотка крови |
| 1.4. | Тип анализатора | Акустический (использует метод биофизической акустики) |
| 1.5. | Не требует специальных подставок (настольный) | наличие |
| 1.6. | Возможность исследований без реагентов | наличие |
| 1.7. | Управление анализатором с помощью внешнего компьютера | наличие |
| 1.8. | Программное обеспечение, преобразующее полученные акустические результаты исследования в стандартные лабораторные единицы. | наличие |
| 1.9. | Внутренняя база данных (память ПК) | наличие |
| 1.10. | Модульность программного обеспечения (возможность использования различных программных модулей независимо друг от друга) | наличие |
| 1.11. | Размер внутренней базы данных | не менее 300 000 пациентов. |
| 1.12. | Возможность вывода результатов исследований на внешний монитор и запись в базу данных на ПК. | Наличие |
| 1.13. | Возможность формирования результатов исследований в виде печатных бланков биохимического обследования пациентов посредством принтера | Наличие |
| 1.14. | Интегрируемые программные модули: |  |
| 1.14.1 | Программный модуль для анализатора «БИОМ» или эквивалент «Определение общего белка и белковых фракции (альбумин, al-, a2-, β-, γ- глобулины) без реагентов в сыворотке крови» | Обязательно Исследуемые образцы - сыворотка крови и модифицированная сыворотка |
| 1.14.2 | Время выполнения одного анализа по определению белковых фракциий с учетом пробоподготовки | не более 3,5 мин |
| 1.14.3 | Программный модуль для анализатора "БИОМ" или эквивалент "Определение холестерина общего, холестерина ЛГ1ВП и ЛГ1НГ1, триглицеридов, коэффициента атерогенности, без реагентов в сыворотке крови" | обязательно |
| 1.14.4 | Время выполнения одного анализа по определению липидного профиля | не более 60 сек, пробоподготовка не требуется. |
| 1.15. | Калибровка без специальных реагентов (с помощью дистиллированной воды) | Наличие |
| 1.16. | Время калибровки | не более 2 мин |
|  | Контроль качества | Контрольная сыворотка «Serodos Plus» фирма Human идли эквивалент Контрольная сыворотка «БИОКОНТ С» фирма Агат или эквивалент |
| 1.17. | Рабочий диапазон резонансных частот ультразвука | не менее 5-12 МГц |
| 1.18. | Объем измерительной камеры | 95 мкл ± 20 мкл |
| 1.19. | Абсолютная погрешность измерения резонансных частот | ± 2 кГц |
| 1.20. | Время самопрогрева прибора | Не более 60 мин. |
| 1.21. | Напряжение питания от сети переменного тока | 220 ±22 В |
| 1.22. | Мощность, потребляемая анализатором от сети переменного тока | не более 35 В А |
| 1.23. | Время непрерывной эксплуатации | Не менее 8 часов |
| 1.24 | Двухсторонний интерфейс типа USB | Наличие не менее 1 порта |
| 1.25. | Габаритные размеры (ШхГхВ) | Не более 364 х 316 х 116 мм |
| 1.26. | Вес | Не более 6 кг |
| 2 | Дополнительное оборудование, необходимое для функционирования анализатора «БИОМ» или эквивалент |  |
| 2.1 | Центрифуга-вортекс настольная ELMI СМ- 70М-07 или эквивалент (центрифугирование пробы 3 мин на скорости 7000 об / мин, режим перемешивания: 5000 время 3 мин) | 1 шт. |
| 3. | Обслуживание, прочие |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
| 3.2. | Гарантийное техническое обслуживание | 1 раз в квартал |
| 3.3. | Обучение медицинского персонала | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |
| 3.4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3.5 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |  |
| 3.6 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |

Лот №3 Замок-держатель для эндоскопов «двойной»

| № | Наименование | Наличие | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замок-держатель для эндоскопов «двойной» |  | шт. | 1 |
| 2 | Общие требования |  |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 5 | Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2014г. | Наличие |  |  |
| 6 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |  |
| 7 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Наличие |  |  |
| 8 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны производителя и поставщика | наличие |  |  |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 24 |  |  |
| 10 | Предоставление гарантии поставщика на товар | наличие |  |  |
| 11 | Срок действия гарантии поставщика товара с момента ввода в эксплуатацию не менее срока действия гарантии производителя, мес. | 24 |  |  |
| 12 | Вспомогательные услуги: монтаж, пуско- наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию не менее | 5 календарных дней с момента поставки оборудования |  |  |
| 13 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | наличие |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в квартал |  |  |

Лот №4 Замок-держатель для одного эндоскопа

| № | Наименование | Наличие | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замок-держатель для одного эндоскопа |  | шт. | 2 |
| 2 | Общие требования |  |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 5 | Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2014г. | Наличие |  |  |
| 6 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |  |
| 7 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Наличие |  |  |
| 8 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны производителя и поставщика | наличие |  |  |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 24 |  |  |
| 10 | Предоставление гарантии поставщика на товар | наличие |  |  |
| 11 | Срок действия гарантии поставщика товара с момента ввода в эксплуатацию не менее срока действия гарантии производителя, мес. | 24 |  |  |
| 12 | Вспомогательные услуги: монтаж, пуско- наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию не менее | 5 календарных дней с момента поставки оборудования |  |  |
| 13 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | наличие |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в квартал |  |  |

Лот №5 Сейф для хранения наркотических лекарственных средств III степени взлома.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сейф для хранения наркотических лекарственных средств | Класс устойчивости к взлому III (третий) ГОСТ Р 50862-2005 Внешние размеры, В*Ш*Гл, мм- не более 785*540*490 мм.. Внутренний объем: от 70 до 84 л. Количество полок – не менее 1 Угол открывания двери – не менее 180º Масса – не более 175 кг. Замок – ключевой сувальдный Устройство для крепления к полу. Крепления выдерживают усилие «на отрыв» не менее 1 т. Комплект деталей для соединения сейфов между собой Установка и монтаж на месте. Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат соответствия или декларация о соответствии Техническая документация и руководство пользователя на русском языке Гарантия не менее 24 месяцев с даты поставки товара Техническое обслуживание в период гарантии | шт. | 2 |

Лот №6 Дефибриллятор – 1 шт.

| № | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Функциональные характеристики. |
| 1.1 | Предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным двухполярным электрическим импульсом посредством пары электродов | Наличие |
| 2.Технические параметры (индивидуальные свойства данного оборудования) |
| 2.1 | Форма импульса - монофазный демпфированный синусоидальный | Наличие |
| 2.2 | Энергетические ступени 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме | Наличие |
|  | Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж - не более 4,5 сек | Наличие |
|  | Функция автоматического сброса набранной энергии, если разряд не был произведен в течение 15 сек | Наличие |
| 2.5 | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом | Наличие |
| 2.6 | Режим работы: ручной асинхронный | Наличие |
| 2.7 | Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые 0 8 см и встроенные в них детские 0 5 см | Наличие |
| 2.8 | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы | Наличие |
| 2.9 | Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговой нумерацией действий | Наличие |
| 2.10 | Питание от сети переменного тока 220 В (встроенный блок питания) | Наличие |
| 2.11 | Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 12 V / 2.3 А.ч, РЬ (встроенное зарядное устройство для сети 220 В) | Наличие |
| 2.12 | Время полной зарядки батареи 3 часа | Наличие |
| 2.13 | 55 разрядов по 360 Дж при полностью заряженной батарее | Наличие |
| 2.14 | Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки) | Наличие |
| 2.14.1 | Функция самотестирования прибора | Наличие |
| 2.14.2 | Габаритные размеры, мм, не более | 400x120x480 |
| 2.14.3 | Масса нетто, кг, не более | 8,5 |
| 2.15 | Потребляемая мощность, не более | 300Вт |
| 2.16 | Напряжение электропитания | 220В |
| 2.17 | Частота тока | 50Гц |
| 3.Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |
| 3.1 | Дефибриллятор | 1 шт. |
| 3.2 | Сетевой кабель | 1 шт. |
| 3.3 | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |
| 4.Требования к упаковке (материал, тепло и морозостойкость, защищенность от мех. повреждений и т.д.) |
| 4.1 | Заводская упаковка, предохраняющая от воздействия влаги и механических повреждений | Наличие |
| 5. Требования к транспортировке (доставка авто, ж/д, авиа и др. транспортом, температурный режим и др.) |
| 5.1 | По усмотрению поставщика | Наличие |
| 6. Требования к качеству (предоставляются при поставке оборудования) (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству, сан./эпид. заключения и др. ) |
| 6.1 | Сертификат или декларация о соответствии | Наличие |
| 6.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 7. Иные требования (в т.ч.к поставке: ввод в эксплуатацию, обучение, гарантийные обязательства, документация и т.д.) |
| 7.1 | Ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 7.2 | Гарантийный срок, не менее | 24 месяцев |
| 7.3 | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |
| 7.4 | Обучение персонала работе на аппарате | Наличие |
| 7.5 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в квартал |

Лот №7 Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-400 или эквивалент в комплектации с системой водоподготовки - 1 шт.

| № п.п. | Описание требований | Наличие функций или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики |  |
| 1.1 | Полностью автоматический биохимический анализатор | Наличие |
| 2 | Работа автоматического биохимического анализатора |  |
| 2.1 | Полностью автоматизированная, дискретная, произвольного доступа для плановых образцов, приоритет срочных проб | Наличие |
| 2.2 | Принципы | Фотометрия, Турбидиметрия |
| 2.3 | Методы | Конечная точка. Кинетика, Фиксированное время, 1SE блок, одно и двух реагентные методики. Монохроматическое и бихроматическое измерение, линейная и нелинейная калибровка |
| 2.4 | Открытая реагентная система | наличие |
| 2.5 | Производительность с электролитным блоком, не менее | 640 тестов в час |
| 2.6 | Производительность по фотометрии не менее | 400 тестов в час |
| 3 | Образцы |  |
| 3.1 | Количество позиций для образцов, не менее | 90 |
| 3.2. | Загрузка образцов в анализатор в первичных, вторичных пробирках и микропробирках | наличие |
| 3.3 | Объем пробы, не хуже | 2-45 мкл, с шагом 0.1 мкл |
| 3.4 | Программирование не менее 5-ти виртуальных дисков проб | Наличие |
| 3.5 | Автоматическое разведение пробы | Предварительное разведение и разведение при повторе |
| 3.6 | Соотношение разведения до 1 : 150 | Наличие |
| 3.7 | Место разведения | Кювета |
| 4 | Реагенты |  |
| 4.1 | Количество позиций для реактивов в диске реагентов, не менее | 80 |
| 4.2 | Охлаждение диска реагентов | Наличие |
| 4.3 | Температура в охлаждаемом отсеке диска реагентов 2-8°С | Наличие |
| 4.4 | Диапазон дозирования реагента R1, не хуже | 150 - 350 мкл, с шагом 1 мкл |
| 4.5 | Диапазон дозирования реагента R2. не хуже | 20 - 200 мкл, с шагом 1 мкл |
| 4.6 | Использование флаконов для реагентов R1 и R2 | Наличие |
| 4.7 | Два независимых манипулятора реагентов | Наличие |
| 5 | Реакционная система |  |
| 5.1 | Реакционный ротор содержит кюветы, промываемые автоматически, не менее | 90 |
| 5.2 | Реакционные кюветы долговечные, замена не чаще чем 1 раз в 3 года. | Наличие |
| 5.3 | Реакционные кюветы конструктивно выполненные в виде одиночных ячеек а не сегментов. | Наличие |
| 5.4 | Перемешивание реакционной смеси | Механический миксер |
| 5.5 | Диапазон объема реакционной смеси, не хуже | 150-360 мкл. |
| 5.6 | Температура в реакционном отсеке 37°С | Наличие |
| 5.7 | Прямой твердотельный нагрев, необслуживаемая система термостатирования, не требующая использования воды или других жидких промежуточных теплоносителей. | наличие |
| 5.8 | Погрешность термостатирования | ±0.1 С |
| 6 | Оптическая система |  |
| 6.1 | Источник света | Галогенная лампа |
| 6.2 | Фотометр | Обращенная оптика, дифракционная решетка |
| 6.3 | Длины волн:340нм,380нм, 412нм,450нм,505нм, 546нм,570нм,605нм.660нм, 700нм, 740нм, 800нм | Наличие |
| 6.4 | Диапазон оптической плотности | 0-3 Ед. О.П. |
| 6.5 | Разрешение | 0.001 Ед. О.П. |
| 7 | Пробоотборник |  |
| 7.1 | Диапазон дозирования пробы, не хуже | 2-45 мкл, с шагом 0,1 мкл |
| 7.2 | Датчик уровня жидкости, защита от столкновения при вертикальном и горизонтальном перемещении | Наличие |
| 7.3 | Очистка пробоотборника | Автоматическая промывка внешней и внутренней поверхности, кросс контаминация < 0.1% |
| 7.4 | Автоматическая настройка глубины погружения игл | Наличие |
| 7.5 | Тензорный датчик засора дозирующей иглы проб | Наличие |
| 8 | Дозатор реагента |  |
| 8.1 | Определение уровня жидкости, защита от столкновения при вертикальном и горизонтальном перемещении | Наличие |
| 8.2 | Очистка иглы | Промывка внешней и внутренней поверхности, кросс контаминация < 0.1% |
| 8.3 | Контроль наличия реагентов | Наличие |
| 8.4 | Автоматическая настройка глубины погружения игл | Наличие |
| 9 | Станция мойки кювет |  |
| 9.1 | Автоматическая система промывки кювет на борту анализатора | Наличие |
| 9.2 | 8-канальная система промывки кювет | Наличие |
| 10 | Электролитный блок | Наличие электролитного блока для измерения Na, К, С1. |
| 11 | Модуль гидропневматический | Наличие |
| 11.1 | Встроенный генератор повышенного давления и вакуума | Наличие |
| 11.2 | Блок автоматической подготовки моющего раствора | Наличие |
| 11.3 | Дегазатор приводной жидкости | Наличие |
| 11.4 | Буферная вакуумная емкость для удаления отходов исключающая контакт насосов с отходами | Наличие |
| 11.5 | Отдельные линии для удаления отходов высокой и низкой концентрации | Наличие |
| 12 | Управление |  |
| 12.1 | Внешняя рабочая станция | Наличие- |
| 12.1.2 | Размер диагонали дисплея рабочей станции, не менее | 19 дюймов |
| 12.2 | Внешний лазерный принтер, поддерживающий протокол PLC6 | Наличие |
| 12.3 | Встроенное считывающее устройство для штрих- кодов образцов | Наличие |
| 12.4 | Встроенное считывающее устройство для штрих- кодов реагентов | Наличие |
| 12.4.1 | Совместимость сканнера штрих кода с различными системами штрих-кодировния, включая Codabar, ITF, Code 128, Code39, UPS/EAN | Наличие |
| 12.5 | Подключение к ЛИС в двунаправленном режиме, по протоколу HL7, 15ID | Наличие |
| 12.6 | Возможность изменения языка интерфейса | Русский, английский. |
| 12.7 | Программно - аппаратный комплекс биохимического анализатора должен обеспечивать следующие возможности: |  |
| 12.7.1 | Постоянная диагностика состояния и работы системы. | Наличие |
|  | Автоматические вычисления индексов гемолизированности, липемичности, иктеричности в сыворотке | Наличие |
| 12.7.2 | Подробная информация о выявленных ошибках. | Наличие |
| 12.7.3 | Отслеживать реальное состояние диска реагентов, диска образцов и диска кювет. | Наличие |
| 12.7.4 | Постоянный контроль объема остатка реагента | Наличие |
| 12.7.5 | Наблюдение за ходом реакции в реальном времени, одновременное отображение реакционных кривых на основной и дополнительной длинах волн. | Наличие |
| 12.7.6 | Наблюдение за множеством образцов. Сравнения результатов разных проб. | Наличие |
| 12.7.7 | Быстрое назначение срочных проб, функция заказа срочных проб. | Наличие |
| 12.7.8 | Наличие инструмента для изменения шаблонов печатных форм. Гибкость в настройке шаблонов различных распечаток отчетов для лаборатории, легкость в копировании новых шаблонов у других пользователей. | Наличие |
| 12.7.9 | Вестгарда, проверка по кумулятивным значениям, двойной график) |  |
| 12.7.10 | Режимы калибровки: Линейная (по одной точке, по двум точкам, многоточечная), логарифмическая 4-х и 5-ти параметровая. Сплайн, экспоненциальная 5-ти параметровая, полиномная 5-ти параметровая, параболическая | Наличие |
| 12.7.11 | Использование от 1 до 10 точек калибровки | Наличие |
| 12.7.12 | Возможность автоматического построения серий разведения калибратора | Наличие |
| 12.7.13 | Автоматизированное формирование статистических сведений о результатах проб и контролей. | Наличие |
| 12.8 | Графический интерфейс программного обеспечении на русском языке | Наличие |
| 12.8.1 | Основной экран | Наличие |
| 12.8.2 | Область состояния системы | Наличие |
| 12.8.3 | Область функциональных кнопок | Наличие |
| 12.8.4 | Область кнопок быстрого доступа | Наличие |
| 12.8.5 | Область рабочей страницы | Наличие |
| 12.8.6 | Область индикации | Наличие |
| 12.8.7 | Область оператора | Наличие |
| 12.8.8 | Область аварийных сообщений | Наличие |
| 12.8.9 | Экран проб | Наличие |
| 12.8.10 | Область запроса пробы | Наличие |
| 12.8.11 | Область текущих проб | Наличие |
| 12.8.12 | Область истории проб | Наличие |
| 12.8.13 | Экран реагентов | Наличие |
| 12.8.14 | Область настройки реагентов | Наличие |
| 12.8.15 | Экран калибровки | Наличие |
| 12.8.16 | Область запроса калибровки | Наличие |
| 12.8.17 | Область статуса калибровки | Наличие |
| 12.8.18 | Область результатов калибровки | Наличие |
| 12.8.19 | Область переноса параметров калибровки и результатов в ЛИС | Наличие |
| 12.8.20 | Экран контроля качества | Наличие |
| 12.8.21 | Область запрос контроля качества | Наличие |
| 12.8.22 | Область реального времени | Наличие |
| 12.8.23 | Область ежедневного контроля качества | Наличие |
| 12.8.24 | Область текущего контроля качества | Наличие |
| 12.8.25 | Область сводки контроля качества | Наличие |
| 12.8.26 | Экран статуса | Наличие |
| 12.8.27 | Область сообщений | Наличие |
| 12.8.28 | Область статуса диска проб и отображения статуса штрих-код идентификации и реакционной кривой |  |
| 12.8.29 | Область статуса реагентов | Наличие |
| 12.8.30 | Область статуса реакций | Наличие |
| 12.8.31 | Экран статистики | Наличие |
| 12.8.32 | Область рабочего списка | Наличие |
| 12.8.33 | Область результатов | Наличие |
| 12.8.34 | Область рабочей загрузки персонала | Наличие |
| 12.8.35 | Область расходов реагентов | Наличие |
| 12.8.36 | Окно настройка цены теста. | Наличие |
| 12.8.37 | Экран настроек параметров теста | Наличие |
| 12.8.38 | Экран настройки системы | Наличие |
| 12.8.39 | Область настройки штрих-кодов | Наличие |
| 12.8.40 | Экран обслуживании | Наличие |
| 12.8.41 | Возможность выгрузки или обмена данными с АРМ врача и ЛИС других производителей в двух режимах: в режиме реального времени и в пакетном режиме. | Наличие |
| 12.8.42 | Работы по подключению биохимического анализатора к локальной сети поликлиники. | Наличие |
| 13 | Водоснабжение |  |
| 13.1 | Дополнительная мембранная насосная станция в составе анализатора для подключения к любым источникам воды | Наличие |
| 13.2 | Оборудование контроля качества воды | Наличие |
| 13.3 | Комплектация средством измерения параметров воды (активности ионов водорода (рН), удельной электропроводности (УЭП), общей минерализации и температуры) | Наличие |
| 13.3.1 | Диапазон измерений рН, не хуже | от 2,0 до 12,0 |
| 13.3.2 | Диапазон измерений УЭП | от 0,20 мкСм/см до 19,9 мСм/см |
| 13.3.3 | Диапазон измерений общей минерализации | от 0,8 ррт до 9,99 ррт |
| 13.4 | Оборудование водоподготовки в основе которой мембраны обратного осмоса | Наличие |
| 13.4.1 | Удельная электропроводность получаемой воды в диапазоне | 0.06-0.1 мкСм/см |
| 13.4.2 | Производительность особо чистой деионизированной воды, не менее | 12 литров/час |
| 14 | Электроснабжение |  |
| 14.1 | Наличие источника бесперебойного питания в комплекте. Способный обеспечить работу анализатора в случаи прекращения подачи электроэнергии на время необходимое для завершения полного цикла исследования проб. | Наличие |
| 15 | Напольное размещение прибора (не требуется дополнительный стол, тумба, подставка и прочее) | Наличие |
| 16 | Стартовый комплект реагентов, программирование и обучение персонала программированию методик. | Наличие |
| 16.1 | Ввод в эксплуатацию анализатора производится только после оценки и одобрения заказчиком данных программы внутрилабораторного контроля качества. | Наличие |
| 17 | Сервисное обслуживание | Наличие |
| 17.1 | Полномочия обслуживающих специалистов должны быть подтверждены сертификатом производителя | Наличие |
| 18 | Все оборудование должно быть новым ранее не использованным | Наличие |
| 18.1 | Биохимический анализатор должен быть произведён не ранее 2014 года | Наличие |
| 19 | Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца по регистрации, качеству и др.) |  |
| 19.1 | Сертификат соответствия или декларация соответствия | Наличие |
| 19.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 19.3 | Наличие свидетельства о внесении в реестр средств измерения, процедура поверки | Наличие |
| 19.4 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание | Наличие |
| 19.5 | Гарантийный срок | не менее 24-х месяцев после ввода в эксплуатацию |
| 19.6 | Гарантийное техническое обслуживание | 1 раз в квартал |
| 19.7 | Техническая документация, руководство пользователя, инструкция на русском языке, пошаговая инструкция по эксплуатации на русском языке, пошаговая инструкция по программированию на русском языке. | Наличие |
| 19.8 | Техническое обслуживание в период гарантии |  |
| 19.9 | Комплексное обучение работе на аппарате и обучение на центральных базах 2 специалистов | Наличие |
| 19.10 | Удаленная диагностика через Интернет | Наличие |
| 19.11 | Габариты прибора, не менее (ДхШхВ), мм | 1100x700x1100 |
| 19.12 | Вес, не более | 300 кг |

Лот №8 Автомат окраски и фиксации мазков крови ЮНИ-СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-Г-01) или эквивалент с горизонтальной загрузкой - 1 шт.

| № | Параметр | Характеристика прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. Общая характеристика |
| 1.1 | Программируемый автомат фиксации и окраски мазков | Модификации АФОМК8-Г-01 или эквивалент |
| 2. Общие требования |
| 2.1 | Тип прибора | Программируемый автомат окраски мазков |
| 2.2 | Вид обработки предметных стекол | Групповой – стекла размещаются в штативах |
| 2.3 | Расположение стекол в штативе | Горизонтальное (стекла в штативе стоят на длинном ребре и окрашиваются полностью) – для АФОМК8-Г-01 |
| 2.4 | Количество позиций для стёкол в штативе | 25 (10*) - для АФОМК8-Г-01 |
| 2.5 | Размеры предметных стекол, не более | 75 ( 25 ( 1,1 ( 0,1 |
| 2.6 | Возможность применения отечественных стекол (толщина 2,0 мм) | Наличие ** |
| 2.7 | Количество методик, запрограммиро-ванных в состоянии поставки, не менее | 10 *** |
| 2.8 | Возможность проведения окраски по Паппенгейму (Маю-Грюнвальду-Гимзе) | Наличие |
| 2.9 | Возможность проведения окраски по Лейшману-Гимзе | Наличие |
| 2.10 | Возможность проведения окраски по Граму | Наличие |
| 2.11 | Возможность проведения окраски типа гематоксилин-эозин | Наличие |
| 2.12 | Возможность проведения окраски по Цилю-Нильсену | Наличие (модифицированная методика, т.н. холодный метод) |
| 2.13 | Возможность проведения окраски по Папаниколау | Наличие (модифицированная методика) |
| 2.14 | Количество станций, не менее | 8 |
| 2.15 | Количество комбинированных станций с возможностью использования как для проведения технологических обработок, так и для загрузки (выгрузки) штативов, не менее | 7 |
| 2.16 | Возможность программирования и сохранения методик, не менее | 20 |
| 2.17 | Количество шагов доступное при программировании методики, не более | 19 |
| 2.18 | Ввод и запоминание наименований технологических жидкостей, не менее | 50 |
| 2.19 | Управление и программирование | Микропроцессорное, с помощью сенсорного экрана, на русском языке |
| 2.20 | Отображение состояния станций при работе | Сенсорный экран, светодиоды на датчиках станций |
| 2.21 | Сигнализация о выполнении задания | Звуковая, световая (светодиоды на датчиках станций) |
| 2.22 | Рабочая камера | Замкнутая, с принудительной вентиляцией |
| 2.23 | Возможность загрузки штативов во время выполнения технологической программы | Наличие |
| 2.24 | Автоматическая блокировка выполнения программы при открывании рабочей камеры | Наличие |
| 2.25 | Сушка препаратов | Наличие (сушка препаратов осуществляется в станции сушка) |
| 2.26 | Температура камеры сушки | Программируется (нагрев выключен, нагрев слабый, нагрев сильный) |
| 2.27 | Возможность активации технологической обработки путём полоскания штативов в ванне | Наличие |
| 2.28 | Возможность проведения технологической обработки путём окунания штативов в ванну | Наличие |
| 2.29 | Возможность программирования времени задержки штатива над ванной для стекания технологической жидкости | Наличие |
| 2.30 | Промывка препаратов в проточной воде (автоматическая подача и отвод воды) | Наличие |
| 2.31 | Автоматическая защита от перелива проточной ванны промывки | Наличие |
| 2.32 | Автоматическая защита от возгорания в рабочей камере | Наличие |
| 2.33 | Возможность применения реагентов любых производителей (открытая система) | Наличие |
| 2.34 | Расход реагентов не превышает такового при ручной окраске | Наличие |
| 2.35 | Размеры автомата, не более | 600 ( 530 ( 350 мм – АФОМК8-Г-01 |
| 2.36 | Масса автомата, не более | 25 кг |
| 2.37 | Питание прибора | ~ 220 В, 50 Гц |
| 2.38 | Потребляемая мощность, не более | 400 В·А |
| 3 Комплект поставки |
| 3.1 | Штатив для предметных стекол | 4 шт.**** |
| 3.2 | Поддон для размещения штатива | 4 шт.**** |
| 3.3 | Ванна для реактивов | 3 шт.**** |
| 3.4 | Проточная ванна для промывки препаратов с автоматическим контролем перелива | 1 шт. |
| 3.5 | Станция сушки | 1 шт. |
| 3.6 | Набор сантехнический для подключения к водопроводу | 1 шт. |
| 3.7 | Вставка плавкая 10А/250В-стекло | 2 шт. |
| 3.8 | Сетевой шнур питания | 1 шт. |
| 3.9 | Руководство по эксплуатации на русском языке (РЭ) | 1 шт. |
| 3.10 | Техническая документация на русском языке | 1 шт. |
| 3.11 | Инструкция по подключению и монтажу (ИМ) | 1 шт. |
| 3.12 | Пособие по обучению (ПО) | 1 шт. |
| 4. Документы |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие (срок действия бессрочный) |
| 4.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Не подлежит сертификации в системе ГОСТ Р (наличие письма ВНИИС). |
| 5. Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |
| 5.1 | Установка (монтаж) и ввод в эксплуатацию | При установке в вытяжном шкафу требуется подключение к водопроводу, вне вытяжного шкафа – к водопроводу и вентиляции (инструкция по монтажу прилагается). Специальных пуско-наладочных работ не требуется |
| 5.2 | Обучение медицинского персонала | Имеется руководство по обучению, очное обучение по согласованию с заказчиком |
| 5.3 | Методическое сопровождение | Наличие (предоставление проколов адаптаций новых отработанных методик окраски). |
| 5.4 | Гарантия на оборудование, не менее | 2 года |
| 5.5 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в квартал |

Примечание (по согласованию с заказчиком может быть изменено):

1*       -  количество стекол в штативе может быть уменьшенным (для экономии реактивов);

2**     -  могут применяться  стекла толщиной 2,0 мм (отечественные) с уменьшение емкости штативов на 20 %;

3***   -  количество запрограммированных в автомат методик может быть увеличено;

4**** -  возможно изменение комплекта поставляемых принадлежностей.

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот №1 Весы медицинские электронный до 200 кг.

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №127 от 19.12.2014. | Коммерческое предложение от 19.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Весы медицинские электронный до 200 кг. | 7089,00 | 17800,00 | 7089,00 | 2 | 14178,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 14178,00 |

Лот №2 Анализатор АКБа-01 (Биом) или эквивалент для определения белковой фракции и липидного спектра

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №357 от 19.12.2014. | Коммерческое предложение №6 от 19.12.2014г. | Коммерческое предложение №1912/5 от 19.12.2014г. | Коммерческое предложение №026 от 19.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Анализатор АКБа-01 (Биом) или эквивалент для определения белковой фракции и липидного спектра | 846550,00 | 843100,00 | 850000,00 | 860350,00 | 850000,00 | 1 | 850000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 850000,00 |

Лот №3 Замок-держатель для эндоскопов «двойной»

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №02-413 от 01.12.2014. |  |  |
| 1 | Замок-держатель для эндоскопов «двойной» | 35727,00 | 1 | 35727,00 |
|  | Итого: |  |  | 35727,00 |

Лот №4 Замок-держатель для одного эндоскопа

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №02-413 от 01.12.2014. |  |  |
| 1 | Замок-держатель для одного эндоскопа | 25245,70 | 2 | 50491,40 |
|  | Итого: |  |  | 50491,40 |

Лот №5 Сейф для хранения наркотических лекарственных средств III степени взлома.

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №0912 от 15.12.2014. | Коммерческое предложение №1912 от 19.12.2014г. | Коммерческое предложение №1904 от 19.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Весы медицинские электронный до 200 кг. | 39330,00 | 36500,00 | 42160,00 | 39330,00 | 2 | 78660,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 78660,00 |

Лот №6 Дефибриллятор

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №0912 от 09.12.2014. | Коммерческое предложение №1912 от 19.12.2014г. | Коммерческое предложение №1804 от 18.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Дефибриллятор | 80000,00 | 86400,00 | 73600,00 | 80000,00 | 1 | 80000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 80000,00 |

Лот №7 Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-400 или эквивалент в комплектации с системой водоподготовки

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №242 от 19.12.2014. | Коммерческое предложение от 18.12.2014г. | Коммерческое предложение №78/14 от 19.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-400 или эквивалент в комплектации с системой водоподготовки | 2300000,00 | 2400000,00 | 2200000,00 | 2300000,00 | 1 | 2300000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2300000,00 |

Лот №8 Автомат окраски и фиксации мазков крови ЮНИ-СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-Г-01) или эквивалент с горизонтальной загрузкой

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 19.12.2014. | Коммерческое предложение от 19.12.2014г. | Коммерческое предложение от 19.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Автомат окраски и фиксации мазков крови ЮНИ-СТЕЙН-АВТО (АФОМК8-Г-01) или эквивалент с горизонтальной загрузкой | 324000,00 | 328500,00 | 327000,00 | 324000,00 | 1 | 324000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 324000,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  201_г

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего    на основании _______, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола подведения итогов №___ от _________ г. настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора ___________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

  - Срок поставки: в течение 45 дней с момента заключения договора.

1.4. Вспомогательные услуги: монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора _____ (_______) рублей ______ коп.

  - В цену договора входит доставка до склада Покупателя, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг статья 310.

  - Оплата производится на основании счета и/или  счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара и /или акта ввода в эксплуатацию. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 2015 года.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 по адресу Покупателя;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара. При приемке товара  оформляется акт приемки товара, при вводе в эксплуатацию  акт ввода;

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  акт приема-передачи,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение, паспорт на товар на русском языке, акт ввода в эксплуатацию и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

3.1.7. организация сервисной службы по заявке Покупателя в течение трех рабочих дней.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение, паспорт на русском языке, талон на гарантийное обслуживание и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Гарантия составляет:_______

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» ИНН 0323054243 КПП 032301001 Р/с 40603810609164020857 Р/с 40603810609164020858 К/с 30101810400000000604 Банк Отделение №8601 Сбербанка России, г. Улан-Удэ БИК 048142604 |
| --- | --- |
| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |