Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку медицинского оборудования

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать страну происхождения поставляемого товара. В случае, если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) Указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации, не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона. Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.36., участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Лот №1 - Артропомпа FMSDUO или эквивалент со встроенным шейвером Лот №2 - Сшивающий аппарат EXPRESSEWIII или эквивалент для прошивания вращательной манжеты Лот №3 – Медицинское оборудование для реабилитации |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: Лот №1 – 75920,00 рублей. Лот №2 – 10003,50 рублей. Лот №3 - 62000,00 рублей. |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «29» декабря 2014 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «21» января 2014 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «23» января 2014 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «27» января 2014 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «29» января 2014 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. Лот №1 - 1518400,00 рублей (с учетом НДС) Лот №2 - 200070,00 рублей (с учетом НДС) Лот №3 - 1240000,00 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

Лот №1 Артропомпа FMSDUO или эквивалент со встроенным шейвером – 1 шт.

| Автоматизированная система управления ирригацией FMS DUO+ с интерфейсом для шейвера (или эквивалент) | Система должна совмещать функции ирригации, промывания и отсоса в одном устройстве. Оба роликовых насоса должны управляться компьютером и автоматически контролировать перемещение жидкости. Встроенный аспиратор должен автоматически контролировать отсос как через шейвер, так и через канюлю, точно регулировать давление и величину потока. Оценка притока и оттока жидкости в сустав должна осуществляться независимо, давление в полости сустава должно контролироваться вне зависимости от скорости тока жидкости. Система должна быть укомплектована встроенным модулем шейвера. Размеры Высота: не более 21 см Ширина: не более 38,5 см Глубина: не более 37 см Вес: не более18 кг Рабочие характеристики • Уровень давления (*) 10-140 (пошаговый интервал не менее 5) Точность должна быть (± 10%) при скорости потока 0. • Скорость потока через канюлю должна быть: не менее 100- не более 600 мл/мин. должна иметься функция предварительной установки Точность должна быть (± 15%) при макс. скорости потока. • Скорость потока через шейвер должна быть: не менее 200- не более800 мл/мин. должна иметься функция предварительной установки Точность должна быть (± 15%) при макс. скорости потока. • Скорость шейвера должна быть: не менее 400 - не более 8000 оборотов в минуту (пошаговый интервал не менее 100). Электрические спецификации Входная мощность: 120/230 В Частота: 50-60 ВА Предохранители: 5 A с задержкой по времени Дополнительные требования: должна иметься возможность для соединения с шейверами других производителей. |
| --- | --- |
| Педаль 4-х клавишная | Интерфейсный кабель должен использоваться с четырехклавишной педалью шейвера системы апекс , и должен соединять четрыехклавишную педаль и генератор шейвера. |
| Рукоятка шейвера Торнадо (или эквивалент) | Высокоскоростная титановая рукоятка шейвера должна иметь не менее (8000 об/мин). Во время вращения шейвера система должна автоматически активировать отсос через шейвер и перекрывать другие порты аспирации. Аппарат должен иметь интерфейсное соединение. Соединитель должен быть приспособлен для вставки 25-штыревого кабеля ручного и ножного пультов управления |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |
| Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Гарантия с даты поставки товара | не менее 12 месяцев |
| Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |

Лот №2 Сшивающий аппарат EXPRESSEWIII или эквивалент для прошивания вращательной манжеты – 1 шт.

| Сшивающий аппарат ExpresSew III с крючком для захвата нити (или эквивалент) | Сшивающий аппарат должен выглядеть виде пистолета. На ручке для открытия рабочей части должен быть рычажок предохранитель, который должен предупреждать преждевременное открытие рабочей части. Ручка и стержень, рабочая часть, должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Длинна стержня не более 165 мм, длинна ручки не более 125 мм, высота ручки не более 100 мм. Наконечник стержня должен быть типа "крокодил" длина захвата должна быть не менее 16 мм. Верхняя бранша должна представлять собой загнутый крючок для избегания выскакивания нити и удобства ее ретракции из сустава. Установка иглы в устройство должно происходить за один шаг за счет наличия ретрактора иглы. Устройство должно предназначаться для сшивания мягких тканей плечевого сустава. |
| --- | --- |
| EXPRESSEW III иглы, 5 шт (или эквивалент) | Игла должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Длинна иглы не менее 230 мм, на конце, противоположном рабочему имеется пластиковый язычок-ретрактор. Иглы должны быть предназначены для сшивания мягких тканей вращательной манжеты плечевого сустава. Поставляться должны в стерильной упаковке каждая, упаковка содержит 5шт. |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |
| Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Гарантия с даты поставки товара | не менее 12 месяцев |
| Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |

Лот №3 Медицинское оборудование для реабилитации

Беговая дорожка, 1 шт.

| Отлично сбалансированная профессиональная беговая дорожка для залов со средней и повышенной степенью проходимости. Амортизационная платформа повышенной мягкости на основе разноплотных эластомеров antiSHOCKwave™ обеспечивают премиальную степень комфорта. За эффективность динамических параметров отвечают два двигателя - первый разгоняет беговое полотно до внушительных 20 км./ч., а второй поднимает его до максимальных для такого оборудования 20%. |
| --- |
| № | Наименование параметра | Диапазон значений |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Паспорт | Наличие |
| 2. Технические данные |
| 2.1 | Тип | электрическая |
| 2.2 | Рама | Высокопрочная износостойкая |
| 2.3 | Скорость | I -20км/ч |
| 2.4 | Мощность двигателя | 4 л.с. (переменный ток) |
| 2.5 | Беговое полотно | Двухслойное коммерческое 3 мм |
| 2.6 | Размер бегового полотна | 153*56 см |
| 2.7 | Регулировка угла наклона | электрическая |
| 2.8 | Наклон бегового полотна | 0-20% |
| 2.9 | Дека | 25 мм. парафинированная |
| 2.10 | Система амортизации | Мультиабсорбирующая динамическая на основе изменяемых эластомеров antiSHOCKwave |
| 2.11 | Измерение пульса | Сенсорные датчики. Polar приемник (передатчик и комплекте) |
| 2.12 | Консоль | 6-ти оконный буквенно- цифровой, голубой LED дисплей |
| 2.13 | Показания консоли | Скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| 2.14 | Кол-во программ | 26 программ ( в т.ч пульсозависимые) ручной режим. 18 тренировочных профилей, анализатор жира, 1 пользовательские, 2 пульсозависимые. |
| 2.15 | Мультимедиа | Динамики (USB вход для флеш накопителя) |
| 2.16 | Вентилятор | однофазный |
| 2.17 | Складывание | нет |
| 2.18 | Размер в рабочем состоянии, не более (Д*Ш*В) | 223*81*150 см |
| 2.19 | Вес, кг | 151 |
| 2.20 | Макс, вес пользователя, не менее, кг | 180 |
| 2.21 | Питание | сеть 220 Boльт |
| 2.22 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 2.23 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |
| 2.24 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 2.25 | Гарантия с даты поставки товара | не менее 12 месяцев |
| 2.26 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |

Тренажер с БОС для восстановления равновесия « Баланс Мастер» или эквивалент – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические данные |
| 1.1 | Аппарат: | 1 |
| 1.1.1 | Габаритные размеры (ШхВхД), мм, не более | 785x1250x1100 |
| 1.1.2 | Регулировка высоты, мм, в интервале не менее | 1060-1250 |
| 1.1.3 | 4 колеса с тормозом | Наличие |
| 1.1.4 | Параметры изменения диапазона углов балансирования тренажера (отклонения от вертикального положения) должны иметь три градации: Блокирование функции балансирования Балансирование с ограничением Балансирование с ограничением | Отклонение 0° От 0 до 6° От 0 до 12° |
| 1.1.5 | Масса, кг, не более | 95 |
| 1.1.6 | Максимальная нагрузка, кг, не менее | 120 |
| 1.1.7 | Мощность потребляемая, не более | 100 ВА |
| 1.1.8 | Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| 1.1.9 | Наличие БОС (биологическая обратная связь) | Да |
| 1.1.10 | Подключение электронного датчика движения к ПК производится через USB | Соответствие |
| 2. Процедуры с БОС: |
| 2.1 | Свободное движение, процедура свободного движения без выполнения, каких либо задач. Позволяет пациенту познакомиться с движениями на аппаратном модуле. | Наличие |
| 2.2 | Движение по фигуре. К процедурам движения по фигуре относятся движения по тору, прямоугольнику и восьмерке (бесконечности). Различие между ними составляет форма фигуры. Задача этих процедур, пройти внутри фигуры максимально возможное количество кругов без выхода за границы фигуры за заданное время. Пациент, отклоняясь вперед, назад и в стороны должен совершать круговые движения указатель на игровом поле будет показывать его траекторию движения. Фигуры разделены на сектора, когда игрок проходит сектор, то сектор меняет свой цвет. При прохождении всех секторов в фигуре, «круг» считается завершенным, и он засчитывается в результаты процедуры. Чем больше пройдено «кругов» за отведенное время тем результат процедуры выше. В процедурах движения но фигуре предусмотрен режим движения за меткой. При включении этого режима сектор фигуры буде двигаться по выбранному направлению (по часовой или против). Цель игрока оставаться внутри движущейся метки, смещаясь вслед за ней. | Наличие |
| 2.3 | Попадание в цели. Процедура, в которой за заданное время надо попасть в цели на игровом поле, чем больше попаданий, тем выше результат. Когда игрок попадает по цели, то она исчезает, при этом засчитывается очко в результат. При сборе всех видимых целей, цели появляются заново, и процедура продолжается до тех пор, пока не истечет время. | Наличие |
| 2.4 | Астероиды процедура полета космического корабля в астероидном поле, цель пролететь как можно больше и избежать столкновений с астероидами. Игрок начинает свой поле г из цента поля. Смещаясь взад - вперед, вправо-влево, космический корабль будет смещаться соответственно и нужно избежать столкновения с движущимися объектами. Движение объектов начинается сверху в низ игрового поля. | Наличие |
| 2.5 | Движение по пути на автомобиле процедура движения автомобиля по заданному пути, цель проехать как можно больше пути, без выезда с трассы, при движении по трассе можно собирать бонусы (цели). Собранные бонусы засчитываются в результат. | Наличие |
| 2.6 | Тенис процедура игры в теннис, цель отбить как можно больше мячей ракеткой и не пропустить мяч. Игроку надо отклоняться вправо лево для смещения ракетки в соответствующую сторону, для того чтобы попасть по мячу и не дать пролететь за нижний край игрового поля. | Наличие |
| 3. Комплектация |
| 3.1 | Тренажер для восстановления равновесия с биологической обратной связью «Баланс-мастер» или эквивалент | 1 |
| 3.2 | Страховочный ремень | 1 |
| 3.3 | Электрическое подъемное устройство с пультом управления | 1 |
| 3.4 | Датчик движения | 1 |
| 3.5 | Паспорт | 1 |
| 3.6 | Опора спины и головы | 1 |
| 3.7 | Ноутбук (в комплекте с зарядным устройством и предустановленной операционной системой Windows) Конфигурация и марка ноутбука — в соответствии с требованиями для устойчивой работы функционального программного обеспечения | 1 |
| 3.8 | Дополнительный монитор (дисплей) с регулируемым штативом Размер дисплея и тип штатива обсуждается | 1 |
| 4.Назначение |
| 4.1 | Тренажеры предназначены для проведения лечения и тренировки опорно-двигательного аппарата, баланса и координации, а также комплексных упражнений в вертикальном положении. Области применения тренажеров: проведение реабилитации при параплегии, тетраплегии, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, инсульте, геронтологии и спортивная медицина. Тренажер предназначен для применения в реабилитационных центрах, физиотерапевтических клиниках, поликлиниках, нейро и кардио - реабилитационных отделениях. Данные тренажеры используется для безопасного удержания вертикального положения пациента, тренировки баланса и координации. Балансировочная функция тренажеров регулируется рычагом на рабочем столике по степени свободы (0. 6. 12 градусов) и шести градаций жесткости пружин на опорных стойках. | Наличие |
| 5.Констукция тренажера |
| Тренажер представляет собой прочную сварную конструкцию из круглых и прямоугольный профилей состоит из следующих узлов и механизмов: |
| 5.1 | Стабильная рама Выполненная из стали на 4-х роликах | наличие |
| 5.2 | Передняя платформа и платформа для ног Выполнены из дерева/фанеры | наличие |
| 5.3 | Опорные стойки с балансировочными пружинными механизмами | наличие |
| 5.4 | Стол для опоры пациенты из дерева/фанеры | наличие |
| 5.5 | Рычаг - переключатель узлов балансирования и блокировки | наличие |
| 5.6 | Переключатель установки степени жесткости функции балансирования | наличие |
| 5.7 | Опоры для колен с регулировкой положения в 3-х плоскостях | Наличие |
| 5.8 | Манжеты-липучки и упоры | Наличие |
| 5.9 | Опора для таза, опора спины и головы. | Наличие |
| 5.10 | Система удержания пациента с помощью страховочных ремней | Наличие |
| 5.11 | Датчик движения | Наличие |
| 5.12 | Электрическое подъемное устройство | Наличие |
| 6. Системные требования |
| 6.1 | Операционная система: Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows 8. Поддерживаются как 32, так и 64 разрядные системы. | Наличие |
| 6.2 | Дополнительное ПО: Microsoft Net Framework версии 4. Microsoft Office Excel 2007 или выше для просмотра отчетов. | Наличие |
| 6.3 | Компьютер: оперативная память не ниже 1024 мегабайт, процессор не ниже Intel Celeron 1800 m Hz. | Наличие |
| 6.4 | Подключение электронного датчика движения Балансир к ПК производится через порт USB-2,0. | 11аличие |
| 6.5 | Дополнительный экран (монитор с регулируемой стойкой или проектор с экраном) для испытуемого | Наличие |
| 7. Прочее |
| 7.1 | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинпке-пользователя наличие | Наличие |
| 7.2 | Инсталляция и инструктаж на русском языке специалистов в течение одного рабочего дня на рабочем месте наличие |  |
| 7.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 7.4 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |
| 7.5 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 7.6 | Гарантия с даты поставки товара | не менее 12 месяцев |
| 7.7 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |

Аппарат для электростатического массажа «Элгос» или эквивалент – 1 шт.

Оборудование

Аппарат электростатического массажа «Элгос» или эквивалент (переносной вариант, полная комплектация с аппликаторами и специальной сумкой) Воздействует на глубокие ткани организма Обезболивающий, противовоспалительный, противоотечный и расслабляющий эффекты Не требует внешнего давления на ткани пациента Значительно ускоряет процесс регенерации Абсолютная безопасность для врача и пациента Возможность работы от аккумулятора Легкая транспортировка Применение в медицине Нарушения тонуса и сократительной способности мышц (восстановление после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм) Боли различного генеза (травматические повреждения опорно- двигательного аппарата, рефлекторные и корешковые синдромы остеохондроза позвоночника, хронические боли, мигрень) Нарушения венозного кровообращения (хроническая венозная недостаточность конечностей) Нарушения лимфообращения (лимфедемы в послеоперационном периоде после радикального лечения злокачественных опухолей молочной железы, яичка, простаты и др.) Нарушения трофики тканей (деформирующий остеоартроз, остеопороз, болезнь Бехтерева, ревматоидный полиартрит, трофические язвы голени, пролежни) Остеопороз Состояние после протезирования суставов Глубокая осцилляция - это результат действия переменного электростатического поля, которое создается между ручным аппликатором и поверхностью тела пациента с помощью аппарата «ЭЛГОС» или эквивалент. Таким образом, ткани пациента электростатически притягиваются и отпускаются в ритме заданной частоты (5-250 Гц), вследствие чего возникает уникальная, глубоко проникающая и продолжительная резонансная вибрация тканей в области воздействия. Массаж на аппарате - это уникальная методика, которая применяется для воздействия на глубокие ткани организма. Принцип работы этого аппарата заключается в том, что и массажист, и пациент подключены к прибору, а терапевтическим эффектом обладает электростатическое поле между ними. В этом и состоит отличие от надавливания, осуществляемого руками массажиста, следующего направлениям кровотока, или ручного аппликатора. При быстром последовательном повторении этого процесса происходит ритмичная безболезненная деформация ткани. Технические характеристики Установка времени проведения процедуры... от 1 до 30 мин; Степень воздействия (режим): режим 1: вибрация легкого воздействия (длительность 1:3 пауза) режим 2: вибрация ниже среднего воздействия (1:2) режим 3: вибрация среднего воздействия (1:1) режим 4: вибрация выше среднего воздействия (2:1) режим 5: вибрация сильного воздействия (3:1) Амплитуда биполярных импульсов, формирующих электростатическое поле: от 0 до 430 В (0...100 % по шкале аппарата); Частота вибрации от 0 до 250 Гц; Выходное сопротивление не менее 3 МОм; Питание от сети переменного тока 220 В 50 Гц ± 20%; Питание от 3-х аккумуляторов 1,2 В; Потребляемая мощность не более 5 ВА; Время непрерывной работы не менее 8 ч; Время готовности к работе не более 1 мин; Габаритные размеры, не более: 200 мм х 154 мм х 84 мм; Вес не более 1 кг; Функциональные характеристики Знакосимвольный дисплей не менее 20 х 4; Управление работой осуществляется с помощью кнопок на передней панели управления. Возможность задать пользователем: амплитуду импульсов, частоту, режим и время процедуры; Сохранение в энергонезависимой памяти установок; Сопровождение звуковым сигналом всех этапов работы Регистрационное удостоверение МЗ РФ - Наличие Сертификат соответствия или декларация о соответствии - Наличие Техническая документация и руководство пользователя на русском языке - Наличие Гарантия с даты поставки товара - не менее 12 месяцев Техническое обслуживание в период гарантии - 1 раз в полугодие

Подвесная система с безопасной дорожкой ReaMotoS или эквивалент – 1 шт.

| Параметр | Требование технического задании |
| --- | --- |
| Питание (сеть) | 220В |
| Уровень шума | Низкий |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
| Телеметрия | Поддерживается |
| Мощность двигателя | 2,0 (переменный ток) |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,2-8 |
| Изменение угла наклона | (0-15 уровней) с электронной коррекцией |
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание |
| Размер бегового полотна, не менее (ДхШ) | 127,5смх51 см |
| Максимальный вес пользователя, не менее (кг) | 150 |
| Система амортизации | Эластамеров 6 |
| Толщина деки (мм) | 25 |
| Транспортировочные ролики | Наличие |
| Комплект ключей для сборки | Наличие |
| Дисплей | 4 Multi дисплей (диагональ 10 см) |
| Отображение расхода калорий | Наличие |
| Отображение дистанции | Наличие |
| Отображение времени тренировки | Наличие |
| Отображение скорости | Наличие |
| Отображение пульса | Наличие |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Габариты и вес тренажера |
| Размеры в рабочем состоянии (см) | 196X97X147 |
| Размеры в упаковке (см) | 185,7x83x37 и 185,7x91,8x37 |
| Вес тренажера | 143 кг |
| Вес в упаковке 163 |  |
| Устройство вертикализации и перемещения пациентов с электрическим подъемным приводом |
| Укомплектован подъемным поясом. | Соответствие |
| База шириной не более | 160 см |
| Задние транспортировочные колеса снабжены тормозами | Наличие |
| Задние колеса легко зафиксировать ногой с помощью фиксаторов. | Наличие |
| Ручной пульт управления позволяет плавно перемещать пациента вверх и вниз | Наличие |
| Устройство оснащено аккумулятором, который имеет защиту от полной разрядки, | Наличие |
| Функция «экстренный СТОП» - аварийная остановка | Наличие |
| Спуск после аварийной остановки-возможен как возобновлением работы электродвигателя, так и в ручном режиме, с применением механического устройства | Наличие |
| Подъем и спуск пациента происходят плавно, без рывков, бесступенчато с помощью пульта. | Соответствие |
| Задние колеса могут быть заблокированы посредством ножного тормоза. | Наличие |
| Электропривод, максимальной мощностью не менее 8000N | Наличие |
| Питание аккумуляторное - 24V | Наличие |
| Зарядное устройство со съемной аккумуляторной батарей; | Наличие |
| Пульт управления на гибком кабеле | Наличие |
| Автоматическое отключение при перегрузке | Наличие |
| Возможность опустить человека до уровня пола | Наличие |
| Поворачивающиеся колеса, | Наличие |
| Максимальная грузоподъемность, не менее | 160 кг. |
| Вес устройства. не более | 50 кг |
| Габариты: |  |
| Длина не более | 128 см |
| Длина (стрела опущена), не более | 160 см |
| Длина (в собранном виде) не более | 160 см |
| Ширина не более | 74,5 см |
| Высота (стрела поднята), не менее | 237 см |
| Высота (стрела опущена), не более | 153 см |
| Высота (в собранном виде) не более | 56 см |
| Высота подъема стрелы (низ — верх): в пределах | 85 см — 225 см |
| Документация: паспорт и инструкция - на русском языке. | Наличие |
| Зарядное устройство - напряжение 230-240V, 50Hz. | Наличие |
| Наличие поддерживающего пояса для подъема пациента с пола | Наличие |
| Инструкция на русском языке | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Сертификат ISQ-900I | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |
| Гарантия с даты поставки товара | не менее 12 месяцев |
| Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |

*По всему тексту технического задания, к установленным торговым наименованиям допускается эквивалент

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот №1

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №900 от 25.12.2014г. | Коммерческое предложение | Коммерческое предложение №252 от 25.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Артропомпа FMSDUO или эквивалент со встроенным шейвером | 1518400,00 | 1590400,00 | 1563400,00 | 1518400,00 | 1 | 1518400,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1518400,00 |

Лот №2

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение | Коммерческое предложение №901 от 25.12.2014г. | Коммерческое предложение от 25.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Сшивающий аппарат EXPRESSEWIII или эквивалент для прошивания вращательной манжеты | 201474,00 | 200070,00 | 200871,00 | 200070,00 | 1 | 200070,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 200070,00 |

Лот №3

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение |  |  |
| 1 | Беговая дорожка | 200000,00 | 1 | 200000,00 |
| 2 | Тренажер с БОС для восстановления равновесия « Баланс Мастер» или эквивалент | 387000,00 | 1 | 387000,00 |
| 3 | Аппарат для электростатического массажа «Элгос» или эквивалент | 146000,00 | 1 | 146000,00 |
| 4 | Подвесная система с безопасной дорожкой ReaMotoS или эквивалент | 507000,00 | 1 | 507000,00 |
|  | Итого: |  |  | 1240000,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  201_г

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего    на основании _______, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола подведения итогов №___ от _________ г. настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора ___________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

  - Срок поставки: в течение 45 дней с момента заключения договора.

1.4. Вспомогательные услуги: монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора _____ (_______) рублей ______ коп.

  - В цену договора входит доставка до склада Покупателя, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг статья 310.

  - Оплата производится на основании счета и/или  счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара и /или акта ввода в эксплуатацию. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 2015 года.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 по адресу Покупателя;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара. При приемке товара  оформляется акт приемки товара, при вводе в эксплуатацию  акт ввода;

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  акт приема-передачи,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение, паспорт на товар на русском языке, акт ввода в эксплуатацию и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

3.1.7. организация сервисной службы по заявке Покупателя в течение трех рабочих дней.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение, паспорт на русском языке, талон на гарантийное обслуживание и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Гарантия составляет:_______

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» ИНН 0323054243 КПП 032301001 Р/с 40603810609164020857 Р/с 40603810609164020858 К/с 30101810400000000604 Банк Отделение №8601 Сбербанка России, г. Улан-Удэ БИК 048142604 |
| --- | --- |
| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |