Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку имплантатов и одноразовых инструментов

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие которого соответствует требованиям документации (или наиболее высокую, если аукцион перешел через ноль и пошел на повышение) С победившим участником заключается договор. Победитель не вправе отказаться от заключения контракта. Сопоставление предложений участников закупки о цене договора происходит посредством программно-аппаратного комплекса электронной торговой площадки. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную площадку в срок, установленный в документации об аукционе в электронной форме и регламенте электронной площадки. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, имеющий право действовать от имени участника аукциона в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из (Приложение №4): Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара. В случае если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) копия регистрационного удостоверения на товар или информацию о реквизитах такого регистрационного удостоверения (для медицинских изделий и лекарственных средств); 4) указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 5) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее», «должен быть», «может быть» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (Приложение №5). Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки (utp.sberbank-ast.ru) в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации (по составу и содержанию заявки), не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. В случае установления недостоверности информации о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документации, комиссия по закупкам может отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения, отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие которого соответствует требованиям документации (или наиболее высокую, если аукцион перешел через ноль и пошел на повышение) Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и/или допущена только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, подана только одна заявка и/или допущена только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона, если заявка признана соответствующей требованиям документации (на каждый лот заключается отдельный договор). Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора в случае невыполнения пункта 2, а также в случае если договор был расторгнут по решению суда. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Обеспечение заявки не возвращается участнику и перечисляется заказчику в случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес, место рассмотрения заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Лот №1 - Поставка имплантатов для корригирующей остеотомия плюсневых костей стопы Лот №2 - Поставка тотального эндопротеза тазобедренного сустава Лот №3 – Поставка имплантатов для артроскопической пластики передней крестообразной связки Лот №4 - Поставка имплантатов для артроскопической стабилизации плеча и пластики ротаторной манжеты Лот №5 - Поставка одноразовых инструментов для артроскопии Лот №6 - Поставка набора для остеотомии большеберцовой кости Лот №7 - Поставка эндопротезов коленного сустава |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: Лот №1 – 83779,25 рублей Лот №2 – 170798,75 рублей Лот №3 – 57016,05 рублей Лот №4 – 81698,40 рублей Лот №5 – 135460,95 рублей Лот №6 – 21803,30 рублей Лот №7 – 358776,25 рублей |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «17» ноября 2015 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «11» декабря 2015 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «15» декабря 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «17» декабря 2015 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «21» декабря 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. Лот №1 – 1 675 585,00 рублей (с учетом НДС) Лот №2 – 3 415 975,00 рублей (с учетом НДС) Лот №3 – 1 140 321,00 рублей (с учетом НДС) Лот №4 – 1 633 968,00 рублей (с учетом НДС) Лот №5 – 2 709 219,00 рублей (с учетом НДС) Лот №6 – 436 066,00 рублей (с учетом НДС) Лот №7 – 7 175 525,05 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Лот №1 - Техническое задание на имплантаты для корригирующей остеотомия плюсневых костей стопы

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 12 мм, сплав TAN | Винт для полиаксиального блокирования имеет сферическую головку с нанесённой не неё двуспиральной резьбой (резьба в резьбе) для возможности блокирования в специальных отверстиях с четырехколонной резьбой под углом до 15 градусов от перпендикуляра к плоскости отверстия. Шаг резьбы на головке винта и на теле винта должен быть одинаковым, винт должен иметь возможность блокироваться в стандартных резьбовых отверстиях под углом 90 градусов к плоскости отверстия. Головка винтов имеет самоудерживающий шлиц звездчатый, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении. Кончик винта имеет метчик для нарезания резьбы в отверстии без использования дополнительного инструмента. Диаметр тела винта 2,1 мм. Диаметр резьбовой части 2,7 мм. Диаметр головки винта 2,4 мм. Материал (Титан-Алюминий- Ниобиевый сплав) Длина винта 12 мм. | Шт. | 3 |
| 2 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 14 мм, сплав TAN | Винт для полиаксиального блокирования имеет сферическую головку с нанесённой не неё двуспиральной резьбой (резьба в резьбе) для возможности блокирования в специальных отверстиях с четырехколонной резьбой под углом до 15 градусов от перпендикуляра к плоскости отверстия. Шаг резьбы на головке винта и на теле винта должен быть одинаковым, винт должен иметь возможность блокироваться в стандартных резьбовых отверстиях под углом 90 градусов к плоскости отверстия. Головка винтов имеет самоудерживающий шлиц звездчатый, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении. Кончик винта имеет метчик для нарезания резьбы в отверстии без использования дополнительного инструмента. Диаметр тела винта 2,1 мм. Диаметр резьбовой части 2,7 мм. Диаметр головки винта 2,4 мм. Материал (Титан-Алюминий- Ниобиевый сплав) Длина винта 14 мм. | Шт. | 7 |
| 3 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 16 мм, сплав TAN | Винт для полиаксиального блокирования имеет сферическую головку с нанесённой не неё двуспиральной резьбой (резьба в резьбе) для возможности блокирования в специальных отверстиях с четырехколонной резьбой под углом до 15 градусов от перпендикуляра к плоскости отверстия. Шаг резьбы на головке винта и на теле винта должен быть одинаковым, винт должен иметь возможность блокироваться в стандартных резьбовых отверстиях под углом 90 градусов к плоскости отверстия. Головка винтов имеет самоудерживающий шлиц звездчатый, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении. Кончик винта имеет метчик для нарезания резьбы в отверстии без использования дополнительного инструмента. Диаметр тела винта 2,1 мм. Диаметр резьбовой части 2,7 мм. Диаметр головки винта 2,4 мм. Материал (Титан-Алюминий- Ниобиевый сплав) Длина винта 16 мм. | Шт. | 8 |
| 4 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 18 мм, сплав TAN | Винт для полиаксиального блокирования имеет сферическую головку с нанесённой не неё двуспиральной резьбой (резьба в резьбе) для возможности блокирования в специальных отверстиях с четырехколонной резьбой под углом до 15 градусов от перпендикуляра к плоскости отверстия. Шаг резьбы на головке винта и на теле винта должен быть одинаковым, винт должен иметь возможность блокироваться в стандартных резьбовых отверстиях под углом 90 градусов к плоскости отверстия. Головка винтов имеет самоудерживающий шлиц звездчатый, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении. Кончик винта имеет метчик для нарезания резьбы в отверстии без использования дополнительного инструмента. Диаметр тела винта 2,1 мм. Диаметр резьбовой части 2,7 мм. Диаметр головки винта 2,4 мм. Материал (Титан-Алюминий- Ниобиевый сплав) Длина винта 18 мм. | Шт. | 6 |
| 5 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 20 мм, сплав TAN | Винт для полиаксиального блокирования имеет сферическую головку с нанесённой не неё двуспиральной резьбой (резьба в резьбе) для возможности блокирования в специальных отверстиях с четырехколонной резьбой под углом до 15 градусов от перпендикуляра к плоскости отверстия. Шаг резьбы на головке винта и на теле винта должен быть одинаковым, винт должен иметь возможность блокироваться в стандартных резьбовых отверстиях под углом 90 градусов к плоскости отверстия. Головка винтов имеет самоудерживающий шлиц звездчатый, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении. Кончик винта имеет метчик для нарезания резьбы в отверстии без использования дополнительного инструмента. Диаметр тела винта 2,1 мм. Диаметр резьбовой части 2,7 мм. Диаметр головки винта 2,4 мм. Материал (Титан-Алюминий- Ниобиевый сплав) Длина винта 20 мм. | Шт. | 4 |
| 6 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 22 мм, сплав TAN | Винт для полиаксиального блокирования имеет сферическую головку с нанесённой не неё двуспиральной резьбой (резьба в резьбе) для возможности блокирования в специальных отверстиях с четырехколонной резьбой под углом до 15 градусов от перпендикуляра к плоскости отверстия. Шаг резьбы на головке винта и на теле винта должен быть одинаковым, винт должен иметь возможность блокироваться в стандартных резьбовых отверстиях под углом 90 градусов к плоскости отверстия. Головка винтов имеет самоудерживающий шлиц звездчатый, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении. Кончик винта имеет метчик для нарезания резьбы в отверстии без использования дополнительного инструмента. Диаметр тела винта 2,1 мм. Диаметр резьбовой части 2,7 мм. Диаметр головки винта 2,4 мм. Материал (Титан-Алюминий- Ниобиевый сплав) Длина винта 22 мм. | Шт. | 2 |
| 7 | Пластина 2.4/2.7 блокированная с вариабельным углом введения винтов, для открытой остеотомии 1й плюсневой кости, спейсер 4 мм, TAN | Пластина для открытой остеотомии, с вариабельным углом блокирования винтов. Отверстие в пластине должно позволять введение винтов с отклоняемым углом введения не менее 15º во всех направлениях с одновременным блокированием их в отверстии посредством закручивания и без каких-либо дополнительных приспособлений. Блокирование винта в отверстии при этом должно происходить без повреждения материала отверстия, для возможности повторного введения винта под другим углом в использованное ране отверстие без потери первоначального качества блокирования. Степень прочности конструкции при блокировании винта должно составлять не менее 80 % от таковой при использовании стандартной LCP техники (круглое цельнорезьбовое отверстие).Отверстия могут быть как отдельно расположенными, так и комбинированными (со стандартными или продолговатыми DCU). Полиаксиальные отверстия также должны позволять использование следующих винтов: Винтов с отклоняемым углом введения (сферическая головка)(2.4 мм., 2.7\2.4 мм). Традиционных блокированных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм), при использовании специального моноаксиального направителя. Кортикальных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм).Все блокированные отверстия в пластинах (если таковые имеются) должны быть полиаксиальными. Пластина содержит 2 отверстия диаметром 1,6 мм для предварительной фиксации на кости с помощью спиц. Пластина низкопрофильная анатомически предмоделирована, края закруглены для предотвращения раздражения мягких тканей. Спейсер для заполнения щели остеотомии 4 мм. Количество полиаксиальных отверстий 4 шт. Длина пластины 32 мм. Ширина тела пластины 8,5 мм. Ширина головки пластины 16,6 мм. Толщина пластины 1,8 мм. На пластине обязательна лазерная маркировка. Материал -TAN (Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав). | Шт. | 1 |
| 8 | Пластина 2.4/2.7 блокированная с вариабельным углом введения винтов, для открытой остеотомии 1й плюсневой кости, спейсер 5 мм, TAN | Пластина для открытой остеотомии, с вариабельным углом блокирования винтов. Отверстие в пластине должно позволять введение винтов с отклоняемым углом введения не менее 15º во всех направлениях с одновременным блокированием их в отверстии посредством закручивания и без каких-либо дополнительных приспособлений. Блокирование винта в отверстии при этом должно происходить без повреждения материала отверстия, для возможности повторного введения винта под другим углом в использованное ране отверстие без потери первоначального качества блокирования. Степень прочности конструкции при блокировании винта должно составлять не менее 80 % от таковой при использовании стандартной LCP техники (круглое цельнорезьбовое отверстие).Отверстия могут быть как отдельно расположенными, так и комбинированными (со стандартными или продолговатыми DCU). Полиаксиальные отверстия также должны позволять использование следующих винтов: Винтов с отклоняемым углом введения (сферическая головка)(2.4 мм., 2.7\2.4 мм). Традиционных блокированных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм), при использовании специального моноаксиального направителя. Кортикальных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм).Все блокированные отверстия в пластинах (если таковые имеются) должны быть полиаксиальными. Пластина содержит 2 отверстия диаметром 1,6 мм для предварительной фиксации на кости с помощью спиц. Пластина низкопрофильная анатомически предмоделирована, края закруглены для предотвращения раздражения мягких тканей. Спейсер для заполнения щели остеотомии 5 мм. Количество полиаксиальных отверстий 4 шт.Длина пластины 32 мм. Ширина тела пластины 8,5 мм. Ширина головки пластины 16,6 мм. Толщина пластины 1,8 мм. На пластине обязательна лазерная маркировка. Материал -TAN (Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав). | Шт. | 1 |
| 9 | Пластина 2.4/2.7 блокированная с вариабельным углом введения винтов, для открытой остеотомии 1й плюсневой кости, спейсер 6 мм, TAN | Пластина для открытой остеотомии, с вариабельным углом блокирования винтов. Отверстие в пластине должно позволять введение винтов с отклоняемым углом введения не менее 15º во всех направлениях с одновременным блокированием их в отверстии посредством закручивания и без каких-либо дополнительных приспособлений. Блокирование винта в отверстии при этом должно происходить без повреждения материала отверстия, для возможности повторного введения винта под другим углом в использованное ране отверстие без потери первоначального качества блокирования. Степень прочности конструкции при блокировании винта должно составлять не менее 80 % от таковой при использовании стандартной LCP техники (круглое цельнорезьбовое отверстие).Отверстия могут быть как отдельно расположенными, так и комбинированными (со стандартными или продолговатыми DCU). Полиаксиальные отверстия также должны позволять использование следующих винтов: Винтов с отклоняемым углом введения (сферическая головка)(2.4 мм., 2.7\2.4 мм). Традиционных блокированных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм), при использовании специального моноаксиального направителя. Кортикальных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм).Все блокированные отверстия в пластинах (если таковые имеются) должны быть полиаксиальными. Пластина содержит 2 отверстия диаметром 1,6 мм для предварительной фиксации на кости с помощью спиц. Пластина низкопрофильная анатомически предмоделирована, края закруглены для предотвращения раздражения мягких тканей. Спейсер для заполнения щели остеотомии 6 мм. Количество полиаксиальных отверстий 4 шт.Длина пластины 32 мм. Ширина тела пластины 8,5 мм. Ширина головки пластины 16,6 мм.Толщина пластины 1,8 мм. На пластине обязательна лазерная маркировка. Материал -TAN (Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав). | Шт. | 1 |
| 10 | Пластина 2.4/2.7,блокированная, для артродеза, правая, 52 мм (M), коррекция 5 град., TAN | Отверстия для винтов должны позволять блокировать винты в разных направлениях, угол отклонения винта от оси не менее 15 градусов. Блокирование винтов в отверстии производится посредством закручивания и без каких-либо дополнительных приспособлений. Резьба в отверстии должна представлять собой четыре параллельные резьбовые колонны, расположенные конически, состоящие из материала пластины и представляющие собой одно целое с ней. Блокирование винта в отверстии при этом должно происходить без повреждения материала отверстия, для возможности повторного введения винта под другим углом в использованное ране отверстие без потери первоначального качества блокирования. Степень прочности конструкции при блокировании винта должно составлять не менее 80 % от таковой при использовании стандартной LCP техники (круглое цельнорезьбовое отверстие).Отверстия могут быть как отдельно расположенными, так и комбинированными (со стандартными или продолговатыми DCU). Полиаксиальные отверстия также должны позволять использование следующих винтов: Винтов с отклоняемым углом введения (сферическая головка)(2.4 мм., 2.7\2.4 мм). Традиционных блокированных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм), при использовании специального моноаксиального направителя. Кортикальных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм).Все блокированные отверстия в пластинах (если таковые имеются) должны быть полиаксиальными. Пластина должна содержать круглое и продолговатое отверстия (по одному в каждой половине пластины) под спицу 1.6 мм., для возможности компрессии между фрагментами (или отломками) с помощью специального инструмента. Пластина в правой версии .Угол коррекции остеотомии 5 градусов. Количество полиаксиальных отверстий 6штук.Длина пластины 52 мм. Ширина тела пластины 8мм.Ширина увеличенной части пластины 15,4 мм.Толщина пластины 1,6 мм. На пластине обязательна лазерная маркировка. Материал - (Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав) | Шт. | 1 |
| 11 | Пластина 2.4/2.7, блокированная, для артродеза, левая, 52 мм (M), коррекция 5 град., TAN | Отверстия для винтов должны позволять блокировать винты в разных направлениях, угол отклонения винта от оси не менее 15 градусов. Блокирование винтов в отверстии производится посредством закручивания и без каких-либо дополнительных приспособлений. Резьба в отверстии должна представлять собой четыре параллельные резьбовые колонны, расположенные конически, состоящие из материала пластины и представляющие собой одно целое с ней. Блокирование винта в отверстии при этом должно происходить без повреждения материала отверстия, для возможности повторного введения винта под другим углом в использованное ране отверстие без потери первоначального качества блокирования. Степень прочности конструкции при блокировании винта должно составлять не менее 80 % от таковой при использовании стандартной LCP техники (круглое цельнорезьбовое отверстие).Отверстия могут быть как отдельно расположенными, так и комбинированными (со стандартными или продолговатыми DCU).Полиаксиальные отверстия также должны позволять использование следующих винтов: Винтов с отклоняемым углом введения (сферическая головка)(2.4 мм., 2.7\2.4 мм). Традиционных блокированных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм), при использовании специального моноаксиального направителя. Кортикальных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм).Все блокированные отверстия в пластинах (если таковые имеются) должны быть полиаксиальными. Пластина должна содержать круглое и продолговатое отверстия (по одному в каждой половине пластины) под спицу 1.6 мм., для возможности компрессии между фрагментами (или отломками) с помощью специального инструмента. Пластина в левойверсии .Угол коррекции остеотомии 5 градусов.Количество полиаксиальных отверстий 6штук.Длина пластины 52 мм. Ширина тела пластины 8мм.Ширина увеличенной части пластины 15,4 мм. Толщина пластины 1,6 мм.На пластине обязательна лазерная маркировка. Материал - (Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав) | Шт. | 1 |
| 12 | Пластина 2.4/2.7, блокированная, для артродеза, левая, 52 мм (M), коррекция 10 град., TAN | Отверстия для винтов должны позволять блокировать винты в разных направлениях, угол отклонения винта от оси не менее 15 градусов. Блокирование винтов в отверстии производится посредством закручивания и без каких-либо дополнительных приспособлений. Резьба в отверстии должна представлять собой четыре параллельные резьбовые колонны, расположенные конически, состоящие из материала пластины и представляющие собой одно целое с ней. Блокирование винта в отверстии при этом должно происходить без повреждения материала отверстия, для возможности повторного введения винта под другим углом в использованное ране отверстие без потери первоначального качества блокирования. Степень прочности конструкции при блокировании винта должно составлять не менее 80 % от таковой при использовании стандартной LCP техники (круглое цельнорезьбовое отверстие).Отверстия могут быть как отдельно расположенными, так и комбинированными (со стандартными или продолговатыми DCU).Полиаксиальные отверстия также должны позволять использование следующих винтов: Винтов с отклоняемым углом введения (сферическая головка)(2.4 мм., 2.7\2.4 мм). Традиционных блокированных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм), при использовании специального моноаксиального направителя. Кортикальных винтов (2.4 мм., 2.7\2.4 мм).Все блокированные отверстия в пластинах (если таковые имеются) должны быть полиаксиальными. Пластина должна содержать круглое и продолговатое отверстия (по одному в каждой половине пластины) под спицу 1.6 мм., для возможности компрессии между фрагментами (или отломками) с помощью специального инструмента. Пластина в левойверсии .Угол коррекции остеотомии10 градусов. Количество полиаксиальных отверстий 6штук.Длина пластины 52 мм. Ширина тела пластины 8мм.Ширина увеличенной части пластины 15,4 мм. Толщина пластины 1,6 мм. На пластине обязательна лазерная маркировка. Материал - (Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Шт. | 1 |
| 13 | Спица компрессирующая, диаметр 1.6 мм, длина 150/20 мм | Спица компрессирующая, диаметр 1.6 мм, общая длина 150 мм, длина резьбы 20 мм. Материал медицинская немагнитная сталь | Шт. | 2 |
| 14 | Винт компрессирующий канулированный диаметром 2.4 мм | Предназначен для фиксации остеотомий и простых переломов мелких костей с контролируемым погружением головки винта субхондрально Шлиц винта звездчатой формы, для предотвращения срывания шлица при установке или удалении винта Винт должен иметь цилиндрическую головку с двойной резьбой для более стабильной фиксации в кортикальной кости. Шаг резьбы на головке и теле винта должен быть одинаков Резьба и на головке и теле винта должна быть самонарезающей Диаметр резьбовой части - 2,4 мм Длина резьбовой части на головке винта, мм - 2 мм Длина резьбы на теле винта, диапазон - 5 до 16 мм Длина винта, диапазон - 16 до 40мм Диаметр канала - 1,1 мм Винты должны быть выполнены из биосовместимого сплава Титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb (TAN) согласно международному стандарту ISO 5832-11 | Шт. | 70 |
| 15 | Винт компрессирующий канулированный диаметром 3,0 мм. | Предназначен для фиксации остеотомий и простых переломов мелких костей с контролируемым погружением головки винта субхондрально Шлиц винта звездчатой формы, для предотвращения срывания шлица при установке или удалении винта Винт должен иметь цилиндрическую головку с двойной резьбой для более стабильной фиксации в кортикальной кости. Шаг резьбы на головке и теле винта должен быть одинаков Резьба и на головке и теле винта должна быть самонарезающей. Диаметр резьбовой части - 3,0 мм Длина резьбовой части на головке винта, мм - 2 мм Длина резьбы на теле винта диапазон - 5 до 16мм Длина винта диапазон - 16 до 40мм Диаметр канала - 1,1 мм Винты должны быть выполнены из биосовместимого сплава Титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb (TAN) согласно международному стандарту ISO 5832-11 | Шт. | 70 |
| 16 | Направляющая спица с резьбой, 1.1 x 150мм | Направляющая спица с резьбой, диаметр 1.1 мм, длина 150 мм. Материал нержавеющая медицинская сталь | Шт. | 25 |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

- Для соблюдения технологии при проведении операций необходимо предоставление выбора из всего возможного размерного ряда каждого имплантата.

- Условия предоставления технически исправных комплектов установочных инструментов - бесплатно, с заменой вышедших из строя частей или инструментов целиком, на срок от момента поставки до установки последнего имплантата.

Лот №2 - Техническое задание на тотальный эндопротез тазобедренного сустава

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава для протезирования тазобедренного сустава цементной фиксации | Должно быть наличие следующих характеристик компонентов эндопротеза: Ножка эндопротеза: Бедренный компонент эндопротеза должен быть изготовлен из нержавеющей стали, должен представлять собой прямую самозаклинивающуюся ножку. Поверхность протеза должна быть гладкой и полированной. Четырехугольное поперечное сечение самозаклинивающейся ножки Corail должно обеспечивать прекрасную ротационную стабильность. Ножка должна иметь сглаженные углы ножки, которые должны сводить к минимуму напряжение внутри цементной мантии Эллиптический конец ножки должен способствовать более легкой установке импланта, а также должен снижать нагрузку на цементную мантию. Угол шейки должен составлять 135 градусов. Длина шейки должна составлять 38,5 мм в стандартной версии импланта, и 43,2 мм в версии с увеличенным офсетом Размеры ножки должны быть не менее 12 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20) С увеличением размера должны увеличиваться: длина ножки и офсет. Длина ножки должна увеличиваться от 115 мм до 190 мм с шагом в 5 мм Конус для посадки головки должен составлять 12/14. Имплантация не должна требовать применения разверток для канала бедренной кости. Ацетабулярный компонент: Должен представлять собой полную полусферау, Должен быть изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена, с внутренним диаметром под головку 28 мм. Должен иметь циркулярные борозды для цемента и рентгенконтрастный маркер в виде проволочного кольца, расположенного по периферии чашки. Размеры ацетабулярного компонента под головку 32 мм должны быть: 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Головка Должна быть изготовлена из кобальт-хромового сплава, должна иметь конус 12/14, диаметром 32 мм., Размеры должны быть (+1; +5; +9; +13) | Шт. | 10 |
| 2 | Костный цемент для фиксации протеза | Костный цемент должен представлять из себя самоотвердевающую цементообразную смесь, предназначенную для крепления металлических или полимерных эндопротезов к естественной кости во время артропластических операций, с наличием гентамицина (антибиотика) или без, высокой вязкости, с увеличенным рабочим временем. Наличие следующих основных компонентов костного цемента (состав): порошковая часть: метилметакрилат (полиметилметакрилат), перекись бензоила (перекись бензала), двуокись циркония (циркония диоксид), сульфат гентамицина. жидкая часть: 1.метилметакрилат, N, N – диметил-р-толуидин гидрохинон; или 2.метилметакрилат, N, N – диметил-р-толуидин хлорофил VII. Затвердение костного цемента высокой вязкости при температуре в операционной комнате 230С должно происходить не более чем за 180 секунд, на смешивание тратиться не более 70 секунд, время ожидания должно составлять не более 100 секунд, а рабочее время длится не более 720 секунд. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения не должно превышать 1070 секунд при указанной выше температуре в операционной комнате. Расфасовка по 40 грамм. | Шт. | 20 |
| 3 | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава для протезирования тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Должно быть наличие следующих характеристик компонентов эндопротеза: Ножка эндопротеза изготовлена из кованого титана, обеспечивает бесцементную проксимальную фиксацию с дистальной стабилизацией. Ножка имеет клиновидную форму (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях); имеет варианты с калькарной площадкой и без нее; в проксимальной части имеются горизонтальные ребра, циркулярно по всему периметру, количество которых увеличивается с увеличением размера компонента. Имплантация не требует применения разверток для канала бедренной кости. Полное заклинивание и осевая стабильность в проксимальном отделе бедра достигаются за счет конусовидного сужения в проксимальной части по передней и задней поверхностям ножки эндопротеза. Прямоугольное сечение предотвращает осевую микроподвижность. Горизонтальные ребра в проксимальной части ножки обеспечивают распределение нагрузки на кость и предупреждают проседание ножки, переводя максимум нагрузки в компрессию, и увеличивают площадь поверхности на 15%. Дистальные вертикальные углубления на ножке обеспечивают ротационную стабильность. Ножка имеет гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной в 155nm, что создаёт оптимальные условия для интеграции инертного импланта и живой кости. Конус для посадки головки равен 12/14, угол шейки составляет 135 градусов. Офсет прогрессивно увеличивается с увеличением размера компонента. Размеры ножки: 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 18, 20. Длина ножки от 130мм. до 190мм. с шагом в 5мм. Ацетабулярный компонент (чашка) по форме представляет собой полную полусферу, без фланца, без отверстий либо с тремя и более отверстиями под антиротационные винты, обеспечивает бесцементную фиксацию типа пресс-фит, изготовлен из титанового сплава. Чашка имеет 12 антиротационных выемок для вкладыша по внутренней поверхности края, содержит конусовидный запирательный механизм для вкладыша. Наружная поверхность чашки содержит высокопористое покрытие, выполненное путем спечения металлических зерен, размеры пор между ними около 250 микрон, что соответствует размерам васкуляризованных костных балок и представляет потенциально большее число точек контакта с костью на единицу площади, благоприятствует врастанию костной ткани. Количество типоразмеров чашек (48 - 66 мм, с величиной шага 2 мм). Вкладыш изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена с поперечными связями 3-х модификаций: нейтральный, +4, +10 градусов под головки диаметром 28 мм. Металлическая головка изготовлена из кобальт-хромового сплава, диаметром 28 мм .Головка подходит для всех типов ножек протезов с посадочным конусом 12/14. Диаметр головки 28 мм . Головка 28 имеет 3 варианта посадки по глубине(+1,5;+5,0; +8,5). Головка поставляется в стерильной упаковке. Титановые винты, предназначены для фиксации вертлужного компонента. Должны быть не менее 12 типоразмеров (диаметр 6,5 мм, длина от 15 до 70 мм с шагом 5мм). | Шт. | 25 |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

- Для соблюдения технологии при проведении операций необходимо предоставление выбора из всего возможного размерного ряда каждого имплантата.

- Условия предоставления технически исправных комплектов установочных инструментов - бесплатно, с заменой вышедших из строя частей или инструментов целиком, на срок от момента поставки до установки последнего имплантата.

Лот №3 - Техническое задание на имплантаты для артроскопической пластики  передней крестообразной связки.

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза Biointrafix (или эквивалент) | Фиксатор артроскопический имплантируемый в виде тибиальной гильзы. Предназначен должен быть для фиксация четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости. Изготовлен должен быть из биорассасывающегося материала - смеси полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами. Длина гильзы не более и не менее 30мм. Гильза должна иметь четыре продольные канавки. Тибиальная гильза малая должна быть предназначена для использования в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntarfix(или эквивалент) 6-7 мм и 6-8 мм. Тибиальная гильза большая должна быть предназначена для использования в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntarfix (или эквивалент)7-9 мм и 8-10 мм. Поставляется в стерильной упаковке. Поставляется линейка имплантов на каждую операцию. | шт. | 21 |
| 2 | Biointrafix(или эквивалент) винтовой фиксатор | Фиксатор артроскопический имплантируемый винтовой. Изготовлен должен быть из биорассасывающегося материала - смеси полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами. Должен иметь гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта должен иметь шестигранную форму для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 28мм (для предупреждения переломов винта во время вкручивания). Винт 6-7mm x 30mm должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 6мм на конце винта и 7мм в начале, длина винта 30 мм. Винт 6-8mm x 30mm должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 6мм на конце винта и 8мм в начале, длина винта 30 мм. Винт 7-9 mm х 30 mm должен иметь конусообразную форму, диаметр винта должен быть 7мм на конце винта и 9мм в начале, длина винта 30 мм. Предназначен должен быть для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости совместно с гильзой (поставляется отдельно). Поставляется в стерильной упаковке. Поставляется линейка имплантов на каждую операцию. | шт. | 21 |
| 3 | Фиксатор-застежка RigidLoop (или эквивалент) | Реконструктивный фиксатор, представляет из себя титановую пуговицу с четырьмя отверстиями и присоединенной к ней через внутренние отверстия петли из высокомолекулярного полиэтилена, которая предназначена для фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки к бедру. Размер петли от 15 мм до 60 мм с шагом 5 мм. Поставляется линейка имплантов на каждую операцию. | шт. | 21 |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

- Для соблюдения технологии при проведении операций необходимо предоставление выбора из всего возможного размерного ряда каждого имплантата.

Лот №4 - Техническое задание на имплантаты для артроскопической стабилизации плеча и пластики ротаторной манжеты.

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якорный фиксатор с нитью | Якорный фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - левовращающего изомера полимолочной кислоты. Фиксатор должен иметь форму клина с вилкообразным носиком. Размеры: не более и не менее 9мм х 3,9 мм. В центральной части фиксатора должно быть отверстие круглой формы, в которое проведена петля из полурассасывающейся особопрочной нити(смесь высокомолекулярного полиэтилена с полидиоксаноном) . 2 рабочие частично-рассасывающиеся особопрочные нити из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2 должна быть проведена через петлю. Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Предназначен для рефиксации сухожилий суставной губы плечевого сустава к гленоиду путем введения в кость и фиксации мягких тканей нитью. Поставляться должен в стерильной упаковке. | Шт. | 24 |
| 2 | Якорный фиксатор безузловой | Безузловой якорный фиксатор должен быть изготовлен из биорассасывающегося материала - полимера полимолочной кислоты с добавлением полигликолевой кислоты и трикальцифосфата, смешанных по технологии микродиспергирования. Должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра, через которую проведена металлическая петля, и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Диаметр якорного фиксатора не более 5,9 мм и не менее 5,5 мм в проксимальной части и не более 4,5 мм и не менее 3,9 мм в дистальной части. Длина не более 17,8 мм и не менее 17,6 мм . Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Поставляться должен в стерильной упаковке. | Шт. | 16 |
| 3 | Якорный фиксатор резьбовой с нитью | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Фиксатор изготовлен из биокомпозитного материалла-смеси левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликоливой к-ты и трикальцифосфата, выполненого по технологии микродиспергирования. Диаметр якорного фиксатора не более 6,0 мм и не менее 5,5 мм. Через прорезь в головке якоря заправлены 2 частично-рассасывающиеся особопрочные нити из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2. Должен быть в стерильной упаковке, установленный на инсертере. | Шт. | 39 |
| 4 | Винт и гильза | Набор представляет из себя 1 канюлированный винт с резьбой и 1 гильзу. Диаметр винта должен составлять не более 3.5мм, винты должны иметь размерную линейку: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48мм. Длина гильзы должна составлять не менее 4.8мм. Также винт должен иметь часть не имеющую нарезки длиной не менее 10мм соответствующую средней толщине клювовидного отростка. Материал – сплав титана. Данная система обеспечивает фиксацию клювовидного отростка при операциях Latarjet и совместима с инструментами для установки фирмы DePuy (имеющимися в учреждении). Поставляется линейка имплантатов на каждую операцию. | Шт. | 6 |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

Лот №5 - Техническое задание на одноразовые инструменты для артроскопии

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор трубок одноразовый для артропомпы FMS DUO | Ирригационный набор трубок для пациента для поточно-отточной артропомпы с интегрированным шейвером, имеющимся в лечебном учреждении, должен быть одноразовым. Трубки должны быть без клапана. В материалах, их которых изготовлены трубки, не должен содержаться Ди-2-этилгексил фталат. | Шт. | 107 |
| 2 | Шейвер, диаметр 4.0 мм., стерильная упаковка. | Шейвер должен быть совместим с системой Торнадо артропомпы FMS DUO - высокоскоростной титановой рукояткой шейвера имеющей не менее 8000 об/мин. Во время вращения шейвера система автоматически активирует отсос через шейвер и перекрывает другие порты аспирации. Аппарат имеет интерфейсное соединение. Соединитель приспособлен для вставки 25-штыревого кабеля ручного и ножного пультов управления и иметь головку для удаления мягких тканей. Шейвер должен состоять из внешней трубки с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающего на тип шейвера (полнорадиусный). Размер лезвия должен быть не более 4 мм в диаметре. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено. Шейвер должен быть в стерильной упаковке. | Шт. | 60 |
| 3 | Насадка резектор для шейвера. | Лезвие должно быть предназначено для работы с артроскопическим шейвером DYONICS Power Лезвие круглое для торцевой и боковой обработки складок, повреждений хряща и синовиальной оболочки, менисков, культи связки, а так же для удаления надкостницы (без зубчиков на внутреннем лезвии). Лезвие должно быть предназначено для работы с артроскопическим шейвером. Лезвие должно быть прямым, диаметр лезвия должен быть не более 4.5± 0,01 мм, цветовая кодировка желтая. Должно поставляться в стерильной упаковке | Шт. | 47 |
| 4 | Чехол для видеокамеры | Стерильное покрытие-чехол должен подходить для использования с DCI-видеокамерами, так же как и со всеми эндоскопическими видеокамерами. Стерильное покрытие должно иметь диаметр рабочей части не менее 15 см, длину не менее 242 см. Должно поставляться в стерильной упаковке. | Шт. | 107 |
| 5 | Ирригационный набор для артропомпы FMS DUO | Система трубок, соединяет промывные мешки с промывной трубкой через острые наконечники и камеру давления, уровень которого считывается через камеру давления, на трубке установлен маркированный цветом коннектор для соединения с роликом помпы. Используется с поточно-отточной артропомпой системы с интегрированным шейвером FMS DUO, имеющимся в лечебном учреждении. Должен поставляться в стерильной упаковке. В материалах, их которых изготовлены трубки, не должен содержаться Ди-2-этилгексил фталат. | Шт. | 70 |
| 6 | Канюля с резьбой 7,0 х 75 мм | Канюля должна быть прозрачной, с резьбой, предотвращающей ее выпадение в из сустава в процессе операции, диаметром не более и не менее 7,0мм, длиной не более и не менее 75 мм. Применяться должен для артроскопических операций на плечевом суставе(повреждение вращательной манжеты, SLAP, Bankart).Каждая канюля стерильно упакована | Шт. | 52 |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

Лот №6 - Техническое задание набора для остеотомии большеберцовой кости

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для остеотомии большеберцовой кости | Набор для остеотомии предназначен для коррегирующих остеотомий большеберцовой кости. Набор включает в себя: 1. Пластина для большеберцовой кости – 1 шт; 2. винты блокированные, диаметром 3,5 мм – 8 штук; 3. материал для замещения дефектов костной ткани , 10сс – 1 шт. 1.Пластина для большеберцовой кости:Пластина анатомически премоделированная для проксимального отдела большеберцовой кости, по медиальной поверхности. В проксимальной части расположено 4 отверстия под винты, диаметром 3,5мм блокированные. По телу пластины 8 комбинированных отверстий под винты, диаметром 3,5 мм. Пластина в правом и левом варианте, по выбору доктора. Длина пластины 106 мм, ширина 11,0 мм, расстояние между отверстиями 12,0 мм., материал сплав титан-алюминий-ниобий. 2.Блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 3,5 мм , в количестве 8 штук, длина винтов от 40 до 80 мм, по выбору доктора. 3. Синтетический материал: материал для замещения дефектов костной ткани. Материал должен подвергаться полной биодеградации. Материал должен быть полностью синтетический. Материал должен обладать высокой пористостью с постоянным размером макро и микропор. Материал должен быть гранулированный. Материал должен быть полностью искусственного происхождения, тем самым полностью исключать риск передачи инфекций. Материал должен быть на основе β-три-кальций-фосфата. Материал должен быть полностью биологически совместимый. Материал должен максимально соответствовать по химическим свойствам минеральной фазе костной ткани. Материал должен обладать химической стабильностью и не подвергается разложению под воздействием факторов окружающей среды (при длительном хранении). Материал должен сохранять свои механические и химические свойства в жидкой среде, т.е. не подвергается "растворению". Материал должен подвергаться постепенному ремоделированию через резорбцию остеокластами с параллельным замещением новообразованной костной тканью. Материал не должен ингибировать процесс костеобразования. Материал не должен вызывать атопическогоостеогенеза в случаях его прямого контакта с окружающими мягкими тканями. Материал должен быть показан для замещения поверхностных дефектов костной ткани, с возможностью восстановления анатомических контуров. Материал должен быть показан для замещения глубоких и объемных дефектов костной ткани. Материал должен допускать мануальный метод применения. Материал должен поставляться готовым к применению, не требовать предварительной стерилизации. Общая пористость материала должна быть 60% . Размер пор должен быть постоянный, 100 – 500 микрон. Поры в материале должны быть связаны между собой как на макро материал для замещения дефектов костной ткани.. Размер гранул 1,4-2,8 мм. 10 кубических сантиметров так и на микро уровне. | Комплект | 10 |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

- Для соблюдения технологии при проведении операций необходимо предоставление выбора из всего возможного размерного ряда каждого имплантата.

Лот №7 - Техническое задание на эндопротезы коленного сустава

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Компонент бедренный | шт | 20 | Материал | Металлический, сплав Zr-2,5Nb – оксидированный сплав циркония 97,5% и ниобия 2,5% или эквивалент в соответствии с параметрами ASTM F2384 или характеристиками: содержание никеля в сплаве не более 0,005%, твёрдость поверхностного слоя не менее 12ГПа, коэффициент трения поверхностного слоя (по полиэтилену) не превышает 0,04). |
|  |  |  |  | Форма | - анатомической формы (правый и левый) - форма бедренного компонента обеспечивает физиологичную S-образную траекторию движения надколенника - бедренный компонент имеет встроенную физиологичную наружную ротацию 3 градуса - открытый картер-бокс (без верхней металлической стенки) для заднего стабилизатора - задний край картер-бокса в форме «часового стекла» (двояковогнутая) |
|  |  |  |  | Тип | заднестабилизированный |
|  |  |  |  | Тип фиксации | цементная |
|  |  |  |  | Размеры | Количество типоразмеров не менее 7 для каждой стороны (правой/левой): переднезадний размер в пределах от 50,5 мм до 75 мм, медиально-латеральный размер в пределах от 58 до 80 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). |
| 2 | Компонент бедренный | шт | 20 | Материал | сплав CoCr или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-4. |
|  |  |  |  | Форма | - анатомической формы (правый и левый) - форма бедренного компонента обеспечивает физиологичную S-образную траекторию движения надколенника - бедренный компонент имеет встроенную физиологичную наружную ротацию 3 градуса - открытый картер-бокс (без верхней металлической стенки) для заднего стабилизатора - задний край картер-бокса в форме «часового стекла» (двояковогнутая) |
|  |  |  |  | Тип | заднестабилизированный |
|  |  |  |  | Тип фиксации | цементная |
|  |  |  |  | Размеры | Количество типоразмеров не менее 8 для каждой стороны (правой/левой): переднезадний размер в пределах от 47 мм до 75 мм, медиально-латеральный размер в пределах от 55 до 80 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). |
| 3 | Вкладыш большеберцовый | шт | 40 | Материал | Ультравысокомолекулярный полиэтилен UHMWPE или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5834-2. |
|  |  |  |  | Форма | - универсальный для правого и левого суставов - с заднестабилизированным рожком - встроенный уклон кзади в диапазоне 3-4 градуса. |
|  |  |  |  | Тип фиксации | Фиксация в большеберцовом компоненте – защелкиванием, по принципу «ласточкиного хвоста» |
|  |  |  |  | Тип | заднестабилизированный |
|  |  |  |  | Совместимость | Один вкладыш совместим не менее чем с двумя размерами большеберцового компонента и не менее чем с четырьмя размерами бедренных компонентов (с тремя размерами бедренных компонентов в случае крайних положений в модельном ряду). |
|  |  |  |  | Размеры | Количество типоразмеров по высоте – не менее 7 с различием по высоте в пределах от 9 до 25 мм включая толщину плато большеберцового компонента (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). |
| 4 | Компонент большеберцовый | шт | 55 | Материал | Титановый сплав Ti6Al4V или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-3. |
|  |  |  |  | Форма | - анатомической формы (правый и левый) - поверхность, обращенная к суставу, полированная. - в компонент встроен наклон кзади в диапазоне 3-4 градуса. - с нижней стороны компонента антиротационный киль высотой не более 50 мм, с крыловидными расширениями. |
|  |  |  |  | Тип фиксации | цементная |
|  |  |  |  | Тип | модульный, анатомический (для правого и левого коленного сустава). |
|  |  |  |  | Размеры | Количество типоразмеров не менее 8 для каждой стороны (правой/левой): переднезадний размер в пределах от 42 мм до 59 мм, медиально-латеральный размер в пределах от 60 до 85 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). |
| 5 | Цемент костный рентгенконтрастный | шт | 55 | Материал | Образуется в результате реакции полимеризации при смешении жидкого и порошкового компонентов. Жидкий компонент изготовлен на основе метила метакрилата (мономера). Порошковый компонент изготовлен на основе полиметилметакрилата (сополимера). Порошковый компонент содержит в своём составе наличие диоксида циркония (не менее 5 г и не более 7 г) для придачи рентгеноконтрастности. Не содержит антибиотик |
|  |  |  |  | Форма выпуска | Одна упаковка содержит: одну стерильную ампулу темного стекла со стерильным раствором мономера объемом не менее 20 мл, одну стерильную упаковку сополимера со стерильным порошком массой не менее 38 г и не более 48 г. |
|  |  |  |  | Упаковка | Двойная стерильная |
|  |  |  |  | Вязкость | Средней вязкости (во время рабочей фазы) |
|  |  |  |  | Продолжительность рабочей фазы | Не менее 3 и не более 5 минут (при ручном смешивании, t° 20°C). |
|  |  |  |  | Время затвердевания | Не более 10 минут (при ручном смешивании, t° 20°C). |
|  |  |  |  | Срок годности | Не менее 12 месяцев остаточного срока стерильности |
| 6 | Компонент бедренный | шт | 15 | Материал | сплав CoCr или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-4. |
|  |  |  |  | Форма | - анатомической формы (правый и левый) - форма бедренного компонента обеспечивает физиологичную S-образную траекторию движения надколенника - бедренный компонент имеет встроенную физиологичную наружную ротацию 3 градуса - не менее 2 антиротационных штифтов. |
|  |  |  |  | Тип | с сохранением задней крестообразной связки |
|  |  |  |  | Тип фиксации | цементная |
|  |  |  |  | Размеры | Количество типоразмеров не менее 8 для каждой стороны (правой/левой): переднезадний размер в пределах от 47 мм до 75 мм, медиально-латеральный размер в пределах от 55 до 80 мм (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). |
| 7 | Вкладыш большеберцовый | шт | 15 | Материал | Ультравысокомолекулярный полиэтилен UHMWPE или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5834-2. |
|  |  |  |  | Форма | - универсальный для правого и левого суставов - встроенный уклон кзади в диапазоне 3-4 градуса. |
|  |  |  |  | Тип фиксации | Фиксация в большеберцовом компоненте – защелкиванием, по принципу «ласточкиного хвоста» |
|  |  |  |  | Тип | с сохранением задней крестообразной связки |
|  |  |  |  | Совместимость | Один вкладыш совместим не менее чем с двумя размерам большеберцового компонента и не менее чем с четырьмя размерами бедренных компонентов (с тремя размерами бедренных компонентов в случае крайних положений в модельном ряду). |
|  |  |  |  | Размеры | Количество типоразмеров по высоте – не менее 6 с различием по высоте в пределах от 9 до 21 мм включая толщину плато большеберцового компонента (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента). |

Прочие условия:

- Остаточный срок стерильности при поставке не менее 24 месяцев с момента изготовления

- Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная

- Для соблюдения технологии при проведении операций необходимо предоставление выбора из всего возможного размерного ряда каждого имплантата.

Условия предоставления технически исправных комплектов установочных инструментов - бесплатно, с заменой вышедших из строя частей или инструментов целиком, на срок от момента поставки до установки последнего имплантата.

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот №1

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №326 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №882 от 28.10.2015г. | Коммерческое предложение №283 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №279 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №807 от 28.10.2015г. | Коммерческое предложение №321 от 06.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 12 мм, сплав TAN | 4871,00 | 4775,00 | 4823,00 |  |  |  | 4775,00 | 3 | 14325,00 |
| 2 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 14 мм, сплав TAN | 4871,00 | 4775,00 | 4823,00 |  |  |  | 4775,00 | 7 | 33425,00 |
| 3 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 16 мм, сплав TAN | 4871,00 | 4775,00 | 4823,00 |  |  |  | 4775,00 | 8 | 38200,00 |
| 4 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 18 мм, сплав TAN | 4871,00 | 4775,00 | 4823,00 |  |  |  | 4775,00 | 6 | 28650,00 |
| 5 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 20 мм, сплав TAN | 4871,00 | 4775,00 | 4823,00 |  |  |  | 4775,00 | 4 | 19100,00 |
| 6 | Винт VA блокированный 2.7 мм (головка 2.4), Stardrive T8, саморез, длина 22 мм, сплав TAN | 4871,00 | 4775,00 | 4823,00 |  |  |  | 4775,00 | 2 | 9550,00 |
| 7 | Пластина 2.4/2.7 блокированная с вариабельным углом введения винтов, для открытой остеотомии 1й плюсневой кости, спейсер 4 мм, TAN | 25422,00 | 24921,00 | 25170,00 |  |  |  | 24921,00 | 1 | 24921,00 |
| 8 | Пластина 2.4/2.7 блокированная с вариабельным углом введения винтов, для открытой остеотомии 1й плюсневой кости, спейсер 5 мм, TAN | 25422,00 | 24921,00 | 25170,00 |  |  |  | 24921,00 | 1 | 24921,00 |
| 9 | Пластина 2.4/2.7 блокированная с вариабельным углом введения винтов, для открытой остеотомии 1й плюсневой кости, спейсер 6 мм, TAN | 25422,00 | 24921,00 | 25170,00 |  |  |  | 24921,00 | 1 | 24921,00 |
| 10 | Пластина 2.4/2.7,блокированная, для артродеза, правая, 52 мм (M), коррекция 5 град., TAN | 24954,00 | 24462,00 | 24707,00 |  |  |  | 24462,00 | 1 | 24462,00 |
| 11 | Пластина 2.4/2.7, блокированная, для артродеза, левая, 52 мм (M), коррекция 5 град., TAN | 24954,00 | 24462,00 | 24707,00 |  |  |  | 24462,00 | 1 | 24462,00 |
| 12 | Пластина 2.4/2.7, блокированная, для артродеза, левая, 52 мм (M), коррекция 10 град., TAN | 24954,00 | 24462,00 | 24707,00 |  |  |  | 24462,00 | 1 | 24462,00 |
| 13 | Спица компрессирующая, диаметр 1.6 мм, длина 150/20 мм | 2911,00 | 2853,00 | 2882,00 |  |  |  | 2853,00 | 2 | 5706,00 |
| 14 | Винт компрессирующий канулированный диаметром 2.4 мм |  |  |  | 9688,00 | 9592,00 | 9785,00 | 9592,00 | 70 | 671440,00 |
| 15 | Винт компрессирующий канулированный диаметром 3,0 мм. |  |  |  | 9688,00 | 9592,00 | 9785,00 | 9592,00 | 70 | 671440,00 |
| 16 | Направляющая спица с резьбой, 1.1 x 150 мм |  |  |  | 1438,00 | 1424,00 | 1452,00 | 1424,00 | 25 | 35600,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1675585,00 |

Лот №2

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №320 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №880 от 03.11.2015г. | Коммерческое предложение №278 от 06.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава для протезирования тазобедренного сустава цементной фиксации | 71878,00 | 69765,00 | 70463,00 | 69765,00 | 10 | 697650,00 |
| 2 | Костный цемент для фиксации протеза | 3864,00 | 3750,00 | 3788,00 | 3750,00 | 20 | 75000,00 |
| 3 | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава для протезирования тазобедренного сустава бесцементной фиксации | 108934,00 | 105733,00 | 106790,00 | 105733,00 | 25 | 2643325,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3415975,00 |

Лот №3

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №866 от 03.11.2015г. | Коммерческое предложение №280 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №324 от 06.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Гильза Biointrafix (или эквивалент) | 17254,00 | 17427,00 | 17601,00 | 17254,00 | 21 | 362334,00 |
| 2 | Biointrafix(или эквивалент) винтовой фиксатор | 19427,00 | 19621,00 | 19817,00 | 19427,00 | 21 | 407967,00 |
| 3 | Фиксатор-застежка RigidLoop (или эквивалент) | 17620,00 | 17796,00 | 17974,00 | 17620,00 | 21 | 370020,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1140321,00 |

Лот №4

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №328 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №285 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №870 от 03.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Якорный фиксатор с нитью | 17271,00 | 17016,00 | 16848,00 | 16848,00 | 24 | 404352,00 |
| 2 | Якорный фиксатор безузловой | 23177,00 | 22834,00 | 22608,00 | 22608,00 | 16 | 361728,00 |
| 3 | Якорный фиксатор резьбовой с нитью | 21110,00 | 20798,00 | 20592,00 | 20592,00 | 39 | 803088,00 |
| 4 | Винт и гильза | 11072,00 | 10908,00 | 10800,00 | 10800,00 | 6 | 64800,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1633968,00 |

Лот №5

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №327 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №361 от 30.10.2015г. | Коммерческое предложение №284 от 06.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Набор трубок одноразовый для артропомпы FMS DUO | 3986,00 | 3888,00 | 3927,00 | 3888,00 | 107 | 416016,00 |
| 2 | Шейвер ,диаметр 4.0 мм., стерильная упаковка. | 16577,00 | 16170,00 | 16332,00 | 16170,00 | 60 | 970200,00 |
| 3 | Насадка резектор для шейвера. | 19698,00 | 19215,00 | 19407,00 | 19215,00 | 47 | 903105,00 |
| 4 | Чехол для видеокамеры | 886,00 | 864,00 | 873,00 | 864,00 | 107 | 92448,00 |
| 5 | Ирригационный набор для артропомпы FMS DUO | 3501,00 | 3415,00 | 3449,00 | 3415,00 | 70 | 239050,00 |
| 6 | Канюля с резьбой 7,0 х 75 мм | 1743,00 | 1700,00 | 1717,00 | 1700,00 | 52 | 88400,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2709219,00 |

Лот №6

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №325 от 06.11.2015г. | Коммерческое предложение №877 от 05.11.2015г. | Коммерческое предложение №282 от 06.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Набор для остеотомии большеберцовой кости | 44263,00 | 43606,60 | 43823,60 | 43606,60 | 10 | 436066,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 436066,00 |

Лот №7

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №613.15.МЕ от 03.11.2015г. | Коммерческое предложение №901 от 03.11.2015г. | Коммерческое предложение №1239.15.ЮМ от 03.11.2015г. |  |  |  |
| 1 | Компонент бедренный | 82693,00 | 86069,00 | 84381,00 | 82693,00 | 20 | 1653860,00 |
| 2 | Компонент бедренный | 82693,00 | 86069,00 | 84379,00 | 82693,00 | 20 | 1653860,00 |
| 3 | Вкладыш большеберцовый | 13279,00 | 13821,00 | 13550,00 | 13279,00 | 40 | 531160,00 |
| 4 | Компонент большеберцовый | 29732,00 | 30946,00 | 30339,00 | 29732,00 | 55 | 1635260,00 |
| 5 | Цемент костный рентгенконтрастный | 5132,00 | 5341,00 | 4760,91 | 4760,91 | 55 | 261850,05 |
| 6 | Компонент бедренный | 82690,00 | 86069,00 | 84378,00 | 82690,00 | 15 | 1240350,00 |
| 7 | Вкладыш большеберцовый | 13279,00 | 13821,00 | 13550,00 | 13279,00 | 15 | 199185,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 7175525,05 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

г. Улан-Удэ                                                                                  	                «___» _________  201__ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Шишовой Ларисы Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола подведения итогов №______ от ________ настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора ____________________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

1.3. Срок поставки: в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки от Покупателя. Период поставки – в течение 2016 года.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора __________ (_____________________) рублей ___ коп.

  - В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств ВМП, ОМС статья 340.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или подписанного двумя сторонами акта о приемке товара. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 на месте поставки;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара.

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать  один экземпляр Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение  и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Срок годности (гарантия): Остаточный срок годности товара при поставке должен быть не менее 70% от даты его производства (изготовления).

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру  8 (___) ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса _______________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» Тел.: +7 (3012) 43-53-60 Факс:+7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 30026У24530 Л/с 32026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение - НБ Республика Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Шишова Л.Э.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Шишова Л.Э.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

Начальнику АУ РБ «РКГВВ»

Шишовой Л.Э.

от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ____ N _______

_________________________________

(дата выдачи и наименование органа,

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке _________________________;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Автономному учреждению Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (АУ РБ «РКГВВ»), расположенному по адресу: г.Улан - Удэ, ул.Пирогова, 30 А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________/ _________________________                     «___»____________ 20__ года