## ЛСР по форме №4 с материалами
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник АУ РБ "РКГВВ"
_____________Л.Э.Шишова
" ____" ____________2015г.
Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Капитальный ремонт световой, звуковой сигнализации в отделениях АУ РБ "РКГВВ",по адресу ул.Пирогова 30а.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:Дефектный акт.
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________328,979 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________258,243 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20,553 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,189 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________763,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв-л 2015г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ЛК№1- 1 этаж (17 палат)
1 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (188 руб.): 80% от ФОТ СП (141 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 130,53 117,7 | 0.31 | 12.52 | 261 | 235 | 1 | 25 | 11.7 | 23.4
2 | ФССЦ-509-4294 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 396.74 |  | 396.74 | 397 |  |  | 397
3 | ФССЦ-509-4296 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 175.63 |  | 175.63 | 176 |  |  | 176
4 | ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (406 руб.): 80% от ФОТ СП (304 руб.): 60% от ФОТ | 7 | 81,35 72,43 | 0.31 | 8.61 | 569 | 507 | 2 | 60 | 7.2 | 50.4
5 | ФССЦ-509-7293 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расширитель адресный ("адресная метка"), маркаС2000-АР8" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 7 | 182.89 |  | 182.89 | 1280 |  |  | 1280
6 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (88 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 60% от ФОТ | 9 | 15,81 12,25 | 0.25 | 3.31 | 142 | 110 | 2 | 30 | 1.2 | 10.8
7 | ФССЦ-509-7317 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 9 | 97.47 |  | 97.47 | 877 |  |  | 877
8 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (93 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 48.32 | 200 | 112 | 40 4 | 48 | 10.1 | 10.1
9 | ФССЦ-509-7173 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 145.69 |  | 145.69 | 146 |  |  | 146
10 | ФССЦ-509-1810 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 77.5 |  | 77.5 | 78 |  |  | 78
11 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (118 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 80/100 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51.53 | 190 | 124 | 25 | 41 | 16.29 | 13.03
12 | ФССЦ-509-1828 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 80 | 3.1 |  | 3.1 | 248 |  |  | 248
13 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ | 3,7 370/100 | 41,55 26,51 | 2,22 0,14 | 12.82 | 154 | 98 | 8 1 | 48 | 2.82 | 10.43
14 | ФССЦ-501-1819 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 0,3 300/1000 | 623.18 |  | 623.18 | 187 |  |  | 187
15 | ФССЦ-501-1718 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 70 | 3.13 |  | 3.13 | 219 |  |  | 219
16 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Транспарант световой (табло) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (301 руб.): 92% от ФОТ СП (213 руб.): 65% от ФОТ | 17 | 21,32 19,24 |  | 2.08 | 362 | 327 |  | 35 | 2 | 34
19 | ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (222 руб.): 65% от ФОТ СП (137 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 341,96 341,96 |  |  | 342 | 342 |  |  | 21 | 21
ЛК№1 и АЛК - 2 этаж 24 палаты
20 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (471 руб.): 80% от ФОТ СП (353 руб.): 60% от ФОТ | 5 | 130,53 117,7 | 0.31 | 12.52 | 653 | 589 | 2 | 62 | 11.7 | 58.5
21 | ФССЦ-509-4294 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 396.74 |  | 396.74 | 793 |  |  | 793
22 | ФССЦ-509-4296 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 175.63 |  | 175.63 | 351 |  |  | 351
18 | ФССЦ-509-4291 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 627.51 |  | 627.51 | 628 |  |  | 628
23 | ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (695 руб.): 80% от ФОТ СП (521 руб.): 60% от ФОТ | 12 | 81,35 72,43 | 0.31 | 8.61 | 976 | 869 | 4 | 103 | 7.2 | 86.4
24 | ФССЦ-509-7293 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расширитель адресный ("адресная метка"), маркаС2000-АР8" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 12 | 182.89 |  | 182.89 | 2195 |  |  | 2195
25 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (127 руб.): 80% от ФОТ СП (95 руб.): 60% от ФОТ | 13 | 15,81 12,25 | 0.25 | 3.31 | 206 | 159 | 3 | 44 | 1.2 | 15.6
26 | ФССЦ-509-7317 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 13 | 97.47 |  | 97.47 | 1267 |  |  | 1267
27 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (186 руб.): 80% от ФОТ СП (140 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 48.32 | 400 | 224 | 79 9 | 97 | 10.1 | 20.2
28 | ФССЦ-509-7173 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 145.69 |  | 145.69 | 291 |  |  | 291
29 | ФССЦ-509-1810 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 77.5 |  | 77.5 | 155 |  |  | 155
30 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (118 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 80/100 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51.53 | 190 | 124 | 25 | 41 | 16.29 | 13.03
31 | ФССЦ-509-1828 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 80 | 3.1 |  | 3.1 | 248 |  |  | 248
32 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (140 руб.): 95% от ФОТ СП (96 руб.): 65% от ФОТ | 5,5 550/100 | 41,55 26,51 | 2,22 0,14 | 12.82 | 229 | 146 | 12 1 | 71 | 2.82 | 15.51
33 | ФССЦ-501-1819 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 0,48 480/1000 | 623.18 |  | 623.18 | 299 |  |  | 299
34 | ФССЦ-501-1718 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 70 | 3.13 |  | 3.13 | 219 |  |  | 219
35 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Транспарант световой (табло) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (425 руб.): 92% от ФОТ СП (300 руб.): 65% от ФОТ | 24 | 21,32 19,24 |  | 2.08 | 512 | 462 |  | 50 | 2 | 48
38 | ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (222 руб.): 65% от ФОТ СП (137 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 341,96 341,96 |  |  | 342 | 342 |  |  | 21 | 21
ЛК№1 - 3 этаж (18 палат)
39 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (282 руб.): 80% от ФОТ СП (212 руб.): 60% от ФОТ | 3 | 130,53 117,7 | 0.31 | 12.52 | 392 | 353 | 1 | 38 | 11.7 | 35.1
40 | ФССЦ-509-4294 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 396.74 |  | 396.74 | 793 |  |  | 793
41 | ФССЦ-509-4296 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 175.63 |  | 175.63 | 176 |  |  | 176
42 | ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (406 руб.): 80% от ФОТ СП (304 руб.): 60% от ФОТ | 7 | 81,35 72,43 | 0.31 | 8.61 | 569 | 507 | 2 | 60 | 7.2 | 50.4
43 | ФССЦ-509-7293 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расширитель адресный ("адресная метка"), маркаС2000-АР8" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 7 | 182.89 |  | 182.89 | 1280 |  |  | 1280
44 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (88 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 60% от ФОТ | 9 | 15,81 12,25 | 0.25 | 3.31 | 142 | 110 | 2 | 30 | 1.2 | 10.8
45 | ФССЦ-509-7317 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 9 | 97.47 |  | 97.47 | 877 |  |  | 877
46 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (186 руб.): 80% от ФОТ СП (140 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 48.32 | 400 | 224 | 79 9 | 97 | 10.1 | 20.2
47 | ФССЦ-509-7173 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 145.69 |  | 145.69 | 291 |  |  | 291
48 | ФССЦ-509-1810 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 77.5 |  | 77.5 | 155 |  |  | 155
49 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (118 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 65% от ФОТ | 0,8 80/100 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51.53 | 190 | 124 | 25 | 41 | 16.29 | 13.03
50 | ФССЦ-509-1828 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 80 | 3.1 |  | 3.1 | 248 |  |  | 248
51 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (127 руб.): 95% от ФОТ СП (87 руб.): 65% от ФОТ | 5 500/100 | 41,55 26,51 | 2,22 0,14 | 12.82 | 208 | 133 | 11 1 | 64 | 2.82 | 14.1
52 | ФССЦ-501-1819 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 0,35 350/1000 | 623.18 |  | 623.18 | 218 |  |  | 218
53 | ФССЦ-501-1718 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 150 | 3.13 |  | 3.13 | 470 |  |  | 470
54 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Транспарант световой (табло) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (318 руб.): 92% от ФОТ СП (225 руб.): 65% от ФОТ | 18 | 21,32 19,24 |  | 2.08 | 384 | 346 |  | 38 | 2 | 36
57 | ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (222 руб.): 65% от ФОТ СП (137 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 341,96 341,96 |  |  | 342 | 342 |  |  | 21 | 21
ЛК№2 -1 этаж (5 палат)
58 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (188 руб.): 80% от ФОТ СП (141 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 130,53 117,7 | 0.31 | 12.52 | 261 | 235 | 1 | 25 | 11.7 | 23.4
59 | ФССЦ-509-4294 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 396.74 |  | 396.74 | 397 |  |  | 397
60 | ФССЦ-509-4296 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 175.63 |  | 175.63 | 176 |  |  | 176
61 | ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (116 руб.): 80% от ФОТ СП (87 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 81,35 72,43 | 0.31 | 8.61 | 163 | 145 | 1 | 17 | 7.2 | 14.4
62 | ФССЦ-509-7293 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Расширитель адресный ("адресная метка"), маркаС2000-АР8" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 2 | 182.89 |  | 182.89 | 366 |  |  | 366
63 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | 3 | 15,81 12,25 | 0.25 | 3.31 | 47 | 37 | 1 | 9 | 1.2 | 3.6
64 | ФССЦ-509-7317 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 3 | 97.47 |  | 97.47 | 292 |  |  | 292
65 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования: НР (93 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 48.32 | 200 | 112 | 40 4 | 48 | 10.1 | 10.1
66 | ФССЦ-509-7173 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 145.69 |  | 145.69 | 146 |  |  | 146
67 | ФССЦ-509-1810 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж оборудования | 1 | 77.5 |  | 77.5 | 78 |  |  | 78
68 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (88 руб.): 95% от ФОТ СП (60 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 60/100 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51.53 | 143 | 93 | 19 | 31 | 16.29 | 9.77
69 | ФССЦ-509-1828 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 60 | 3.1 |  | 3.1 | 186 |  |  | 186
70 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 2,2 220/100 | 41,55 26,51 | 2,22 0,14 | 12.82 | 91 | 58 | 5 | 28 | 2.82 | 6.2
71 | ФССЦ-501-1819 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 0,15 150/1000 | 623.18 |  | 623.18 | 93 |  |  | 93
72 | ФССЦ-501-1718 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 70 | 3.13 |  | 3.13 | 219 |  |  | 219
73 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Транспарант световой (табло) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (53 руб.): 92% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 21,32 19,24 |  | 2.08 | 64 | 58 |  | 6 | 2 | 6
74 | ФЕРм08-01-081-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах: НР (162 руб.): 95% от ФОТ СП (111 руб.): 65% от ФОТ | 15 | 20,5 10,87 | 8,87 0,54 | 0.76 | 308 | 163 | 133 8 | 12 | 1.13 | 16.95
75 | ФССЦ-509-4587 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Электромонтажные работы на других объектах | 15 | 9.62 |  | 9.62 | 144 |  |  | 144
76 | ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (222 руб.): 65% от ФОТ СП (137 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 341,96 341,96 |  |  | 342 | 342 |  |  | 21 | 21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 26633 | 8152 | 523 37 | 17958 |  | 763.45
Накладные расходы | [6 empty] | 6650
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1368) (Поз. 19, 38, 57, 76) | [6 empty] | 889
80% ФОТ (от 4554) (Поз. 1-10, 20-22, 18, 23-29, 39-48, 58-67) | [6 empty] | 3643
92% ФОТ (от 1193) (Поз. 16, 35, 54, 73) | [6 empty] | 1098
95% ФОТ (от 1074) (Поз. 11-15, 30-34, 49-53, 68-72, 74-75) | [6 empty] | 1020
Сметная прибыль | [6 empty] | 4752
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1368) (Поз. 19, 38, 57, 76) | [6 empty] | 547
60% ФОТ (от 4554) (Поз. 1-10, 20-22, 18, 23-29, 39-48, 58-67) | [6 empty] | 2732
65% ФОТ (от 2267) (Поз. 11-15, 30-34, 49-53, 68-72, 74-75, 16, 35, 54, 73) | [6 empty] | 1473
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Итого | [6 empty] | 35231 |  |  |  |  | 679.45
Всего с учетом "согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33" | [6 empty] | 258243 |  |  |  |  | 679.45
Итоги по Прочим затратам
Итого | [6 empty] | 2804 |  |  |  |  | 84
Всего с учетом "согласно письмаМинСтроя РФ от 13.08.15г. №25760-ЮР/08 СМР=7,33" | [6 empty] | 20553 |  |  |  |  | 84
Итого | [6 empty] | 278796 |  |  |  |  | 763.45
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [6 empty] | 17958
Машины и механизмы | [6 empty] | 523
ФОТ | [6 empty] | 8189
Накладные расходы | [6 empty] | 6650
Сметная прибыль | [6 empty] | 4752
НДС 18% | [6 empty] | 50183.28
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 328979.28 |  |  |  |  | 763.45
Составил:________________В.С.Бурцева
Проверил:________________И.И.Мошкин