Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку медицинского оборудования и инструмента для артроскопических операций

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие которого соответствует требованиям документации (или наиболее высокую, если аукцион перешел через ноль и пошел на повышение) С победившим участником заключается договор. Победитель не вправе отказаться от заключения контракта. Сопоставление предложений участников закупки о цене договора происходит посредством программно-аппаратного комплекса электронной торговой площадки. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара. В случае если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) Указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее», «должен быть», «может быть» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копию регистрационного удостоверения или информацию о реквизитах такого регистрационного удостоверения. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки (utp.sberbank-ast.ru) в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации, не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона. Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.36., участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес, место рассмотрения заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Поставка медицинского оборудования и инструмента для артроскопических операций |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: 139 633,50 рублей. |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «15» апреля 2015 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «06» мая 2015 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «08» мая 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «12» мая 2015 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «14» мая 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. 2 792 670,00 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрель с патроном цанговым автоматическим для спиц и патроном быстрозажимным для спиц и сверел | Шт. | 1 |

Характеристики и комплектация:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Дрель пистолетная | шт | 1 | Форма | Канюлированная, пистолетного типа |
|  |  |  |  | Совместимость | С консолью шейвера при помощи соединительного кабеля |
|  |  |  |  | Подключение | Съемного зажимного патрона для спиц и сверл; Насадки сагитальной пилы. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | Не менее 1,6 мм |
|  |  |  |  | Вес | Не более 600 грам. |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Защитный выступ на задней поверхности рукоятки для предотвращения попадания руки на выступающий конец спицы |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
| 2 | Патрон | шт | 1 | Тип | Бысрозажимной, |
|  |  |  |  | Фиксация | Патрона осуществляется ключом. |
|  |  |  |  | Назначение | Для фиксации спиц и сверел с диаметром хвостовика не более 3,97 мм. |
| 3 | Патрон цанговый автоматический | шт | 1 | Назначение | Предназначен для зажима спиц диаметром до 3,2мм. |
|  |  |  |  | Тип | Цанговый автоматический, быстрозажимной, по типу "Jacobs" |
|  |  |  |  | Фиксация | Спиц с помощью курковой планки |
|  |  |  |  | Крепление | Двухлопастное |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
| 4 | Кабель соединительный | шт | 1 | Назначение | Для подключения дрели пистолетной или пилы сагиттальной к шейверу. |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 3500мм. |
| Техническая документация и руководство пользователя на русском языке - Наличие |
| Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки товара - Наличие |
| Техническое обслуживание в период гарантии - 1 раз в полугодие |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пила сагиттальная | Шт. | 1 |

Характеристики и комплектация:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Пила сагиттальная | шт | 1 | Подключение | Различных типов лезвий. |
|  |  |  |  | Подключение | К консоли шейвера при помощи соединительного кабеля |
|  |  |  |  | Регулирование | Мкорости переключателем режимов Safe/Run (заблокировано/активно) |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
|  |  |  |  | Размеры | Длина не более 18,5см. Вес не более 225 грам. |
| 2 | Резец | шт | 2 | Назначение | Для использования с сагиттальной пилой. |
|  |  |  |  | Тип | Зубьев прямой |
|  |  |  |  | Толщина | Не более 0,4 мм |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Не менее 25,5 мм |
|  |  |  |  | Ширина | Не более 9,4 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не более 5,0 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная. |
| 3 | Резец | шт | 2 | Назначение | Для использования с сагиттальной пилой. |
|  |  |  |  | Тип | Зубьев прямой |
|  |  |  |  | Толщина | Не более 0,4 мм |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Не менее 25,5 мм |
|  |  |  |  | Ширина | Не более 4,5 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не более 5,0 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная. |
| 4 | Резец | шт | 2 | Назначение | Для использования с сагиттальной пилой. |
|  |  |  |  | Ширина | Лезвия не менее 19,0 мм |
|  |  |  |  | Тип | Зубьев прямой |
|  |  |  |  | Толщина | Не более 0,4 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не более 5,0 мм |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Не менее 25,0 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная. |
| 5 | Резец | шт | 2 | Назначение | Для использования с сагиттальной пилой. |
|  |  |  |  | Ширина | Лезвия не более 5,8 мм |
|  |  |  |  | Тип | Зубьев прямой |
|  |  |  |  | Толщина | Не более 0,4 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не более 5,0 мм |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Не менее 25,0 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная. |
| Техническая документация и руководство пользователя на русском языке - Наличие |
| Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки товара - Наличие |
| Техническое обслуживание в период гарантии - 1 раз в полугодие |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дистрактор голеностопного сустава Guhl или эквивалент | Шт. | 1 |

Характеристики и комплектация:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |

| 1 | Дистрактор | шт | 1 | Описание | Представляет собой стержень с закрепленным в нем пином подвижным блоком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначено для тракции голеностопа |
|  |  |  |  | Размеры | Диаметр стержня не более 50 мм; Длина стержня не более 150 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 2 | Держатель | шт | 1 | Назначение | Предназначен для фиксации голеностопа и его тракции |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой набор ремней с креплением |
|  |  |  |  | Количество | Ремней не менее 2 |
|  |  |  |  | Расположение | Ремней друг относительно друга перпендикулярное |
|  |  |  |  | Тип крепления | Карабин |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 3 | Перекладина | шт | 1 | Описание | Представляет собой полую Г-образную трубку, которая вставляется в держатель стола |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначено для тракции голеностопа |
|  |  |  |  | Длина | Не более 700 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 4 | Адаптер | шт | 1 | Описание | Представляет собой стандартизированное крепление к боковой рельсе операционного стола с винтовым зажимом для перекладины |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для фиксации положения перекладины |
|  |  |  |  | Регулирование | Высоты перекладины, угла наклона перекладины |
|  |  |  |  | Диаметр | Совместимой перекладины не более 20 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 5 | Контейнер стерилизационный | шт | 1 | Назначение | Для стерилизации и хранения держателя стопы |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой короб в виде прямоугольного параллепипеда с пазами для фиксации инструмента внутри и съемной верхней крышкой |
|  |  |  |  | Поверхность | Крышки перфорированная |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 465 мм |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 210 мм |
|  |  |  |  | Высота | Не более 115 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Держатель верхней конечности для операций на плечевом суставе | Шт. | 1 |

Характеристики:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Держатель | шт | 1 | Описание | Представляют собой Г-образный держатель на колесиках, состоит из вертикальной и горизонтальной опоры. |
|  |  |  |  | Назначение | Для поддержки и тракции плечевого сустава. |
|  |  |  |  | Регулирование | По высоте, по углу наклона, по углу поворота. |
|  |  |  |  | Тип | Регулятора: Рычажного типа. |
|  |  |  |  | Высота | Держателя с колесиками не более 2 м. |
|  |  |  |  | Количество | Колес не менее 4. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для шва мениска Meniscus mender II или эквивалент | Шт. | 1 |

Характеристики:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Сшивающий инструмент менисковый | шт | 1 | Описание | Представляет собой набор канюлированных игл и протягивателей нити |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для наложения шва мениска по технике снаружи-внутрь |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Использование | Одноразовое |
|  |  |  |  | Комплект поставки | 1. Иглы - не менее 4 2. Протягиватели - не менее 2 |
|  |  |  |  |  | Иглы |
|  |  |  |  | Форма | Прямые и изогнутые |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 80 мм |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | Не более 2 мм |
|  |  |  |  |  | Протягиватели |
|  |  |  |  | Форма | Прямые и изогнутые |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Держатель бедра | Шт. | 1 |

Характеристики и комплектация:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Держатель, для ноги | шт | 1 | Описание | Представляет собой зажим в виде двух полукруглых частей, имеющих ход друг относительно друга. Зажим крепится к штанге. |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для фиксации бедра во время манипуляций с голенью (приведение-отведение-ротация). Реализована возможность использования как на правой, так и на левой нижних конечностях с возможностю адаптации к различной длине конечностей. |
| 2 | Прокладка для ноги, сменная, боковая | шт | 1 | Описание | Зажим в виде полукруглой пластины из вспененного полимера. Крепится к штанге. |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для фиксации бедра во время манипуляций с голенью (приведение-отведение-ротация). Использование как на правой, так и на левой нижних конечностях с возможностю адаптации к различной длине конечностей. |
|  |  |  |  | Материал | Выдерживает процедуру обработки дез.средствами, принятыми для использования в ЛПУ |
| 3 | Рукоятка для держателя ноги | шт | 1 | Назначение | Для использования с держателем ноги, для регулировки |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор инструментов ACUFEX или эквивалент (рукоятка петлевая): | Шт. | 1 |

Характеристики и комплектация:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Ножницы артроскопические | шт | 1 | Описание | Представляет собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одним фиксированным лезвием и с одним подвижным лезвием, управляемым рукояткой. |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава. |
|  |  |  |  | Лезвие | Пологое. |
|  |  |  |  | Рукоятка | Петельная. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Влево, не более 20 градусов. |
|  |  |  |  | Изгиб | Шахта без изгиба. |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Не более 130,5 мм |
|  |  |  |  | Угол | Раскрытия лезвия не более 30 градусов. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление. |
| 2 | Кусачки | шт | 1 | Описание | Представляют собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой. |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава. |
|  |  |  |  | Тип | Баскетные. |
|  |  |  |  | Форма | Рукоятки - петельная. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Без ротации. |
|  |  |  |  | Изгиб | Шахты, вверх. |
|  |  |  |  | Высота | Профиля не более 1,9 мм. |
|  |  |  |  | Ширина | Скуса не более 1,7 мм; Рабочей части не более 2,9 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов. |
| 3 | Кусачки | шт | 1 | Описание | Представляют собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой. |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава. |
|  |  |  |  | Тип | Баскетные. |
|  |  |  |  | Рукоятка | Петельная. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Без ротации. |
|  |  |  |  | Изгиб | Без изгиба |
|  |  |  |  | Высота | Профиля не более 1,9 мм. |
|  |  |  |  | Ширина | Скуса не более 1,7 мм; Рабочей части не более 2,9 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 4 | Кусачки | шт | 1 | Описание | Представляет собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава |
|  |  |  |  | Тип | Кусачек - Баскетные; Рукояток - Петельные. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Без ротации. |
|  |  |  |  | Изгиб | Шахты верх. |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Не более 125 мм. |
|  |  |  |  | Внешний диаметр | Шахты не более 3,5 мм |
|  |  |  |  | Высота | Профиля не более 1,93 мм |
|  |  |  |  | Ширина | Скуса не более 3,17 мм; Рабочей части не менее 5,0 мм |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов |
| 5 | Кусачки | шт | 1 | Описание | Представляют собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой. |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава. |
|  |  |  |  | Тип | Баскетные. |
|  |  |  |  | Тип | Рукоятки, петельная. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Без ротации. |
|  |  |  |  | Изгиб | Без изгиба |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | Шахты не более 125,0 мм |
|  |  |  |  | Внешний диаметр | Шахты не более 3,5 мм. |
|  |  |  |  | Высота | Профиля не более 1,93 мм. |
|  |  |  |  | Ширина | Скуса не более 3,17 мм; Рабочей части не более 5,0 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 6 | Кусачки | шт | 1 | Описание | Представляют собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой. |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава. |
|  |  |  |  | Тип | Баскетные. |
|  |  |  |  | Тип | Рукоятки, петельная. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Влево, не менее 90 градусов. |
|  |  |  |  | Изгиб | Без изгиба |
|  |  |  |  | Высота | Профиля не более 3,4 мм. |
|  |  |  |  | Ширина | Скуса не более 3,2 мм; Рабочей части не более 7,0 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 7 | Кусачки | шт | 1 | Описание | Представляют собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой. |
|  |  |  |  | Назначение | Для резекции тканей внутри сустава. |
|  |  |  |  | Тип | Баскетные. |
|  |  |  |  | Тип | Рукоятки, петельная. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Вправо, не менее 90 градусов. |
|  |  |  |  | Изгиб | Без изгиба |
|  |  |  |  | Высота | Профиля не более 3,4 мм. |
|  |  |  |  | Ширина | Скуса не более 3,2 мм; Рабочей части не более 7,0 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
| 8 | Зажим | шт | 1 | Описание | Представляет собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой с кремальерой |
|  |  |  |  | Назначение | Для захвата и фиксации тканевых структур, а также для удаления свободных тел |
|  |  |  |  | Тип | Зажима гасперный |
|  |  |  |  | Рукоятка | Эргономичная |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Без ротации |
|  |  |  |  | Изгиб | Шахта без изгиба |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление механизмов. |
| 9 | Зажим | шт | 1 | Описание | Представлять собой рабочую часть в виде однокомпонентной шахты с одной фиксированной губой и с одной подвижной губой, управляемой рукояткой с кремальерой |
|  |  |  |  | Назначение | Для захвата и фиксации тканевых структур, а также для удаления свободных тел |
|  |  |  |  | Тип | Зажима-Гасперный; Рабочей части- Алигатор. Рукоятки-Петельный |
|  |  |  |  | Размеры | Высота профиля не более 2.7 мм, Ширина рабочей части не более 3.1 мм. |
|  |  |  |  | Ротация рабочей части | Вверх. |
|  |  |  |  | Изгиб | Шахта без изгиба. |
|  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
|  |  |  |  | Требования к безопасности | Бесштифтовое крепление рабочих элементов |
| 10 | Сверло | шт | 1 | Описание | Представляет собой стержень с режущими кромками на одном конце и хвостовиком на другом конце. Имеет сквозную канюляцию по всей длине стержня. |
|  |  |  |  | Назначение | Для рассверливания канала в бедренной кости. |
|  |  |  |  | Диаметр | Не более 5,0 мм |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 177,5 мм |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | Не менее 2,4 мм. |
|  |  |  |  | Расстояние | Между градуировочными метками не менее 5 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
| 11 | Сверло | шт | 1 | Описание | Представляет собой стержень с рабочей частью в виде головки на дистальном конце. Имеет сквозную канюляцию по всей длине стержня и градуировку. |
|  |  |  |  | Назначение | Для рассверливания канала в бедренной кости. |
|  |  |  |  | Тип | Головчатое. |
|  |  |  |  | Диаметр | Головки сверла не менее 5,0 мм |
|  |  |  |  | Длина | Сверла не менее 177,5 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | Не менее 2,4 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не менее 5,0 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
| 12 | Сверло | шт | 1 | Описание | Представляет собой стержень с рабочей частью в виде головки на дистальном конце. Имеет сквозную канюляцию по всей длине стержня и градуировку. |
|  |  |  |  | Назначение | Для рассверливания канала в бедренной кости. |
|  |  |  |  | Тип | Головчатое. |
|  |  |  |  | Диаметр | Головки сверла не менее 6,0 мм |
|  |  |  |  | Длина | Сверла не менее 177,5 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | Не менее 2,4 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не менее 5,0 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
| 13 | Сверло | шт | 1 | Описание | Представляет собой стержень с рабочей частью в виде головки на дистальном конце. Имеет сквозную канюляцию по всей длине стержня и градуировку. |
|  |  |  |  | Назначение | Для рассверливания канала в бедренной кости. |
|  |  |  |  | Тип | Головчатое. |
|  |  |  |  | Диаметр | Головки сверла не менее 4,5 мм |
|  |  |  |  | Длина | Сверла не менее 177,5 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | Не менее 2,4 мм |
|  |  |  |  | Шаг | Градуировки не менее 5,0 мм. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная. |
|  |  |  |  | Применение | Однократное. |
| 14 | Спица троакарная | шт | 1 | Применение | Для однократного применения. |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь. |
|  |  |  |  | Форма | Троакарного типа с трехгранной заточкой и ушком. |
|  |  |  |  | Диаметр | Не более 2,4мм. |
|  |  |  |  | Длина | Не более 430,мм. |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная. |
| 15 | Спица направляющая | шт | 1 | Назначение | Предназначена для проведения трансплантата через костные каналы, а также для первичного сверления |
|  |  |  |  | Диаметр | Не менее 2,4 мм |
|  |  |  |  | Длина | Не более 280 мм |
|  |  |  |  | Тип | Наконечника - троакар |
|  |  |  |  | Форма | С ушком для проведения нити |
|  |  |  |  | Материал | Медицинская нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 16 | Щуп | шт | 1 | Описание | Представляет собой стержень с изгибом на дистальном конце. |
|  |  |  |  | Назначение | Для манипуляций внутри сустава. |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 215,0 мм |
|  |  |  |  | Длина | Изгиба не менее 4,2 мм |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Световод | Шт. | 1 |

Характеристики:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Световод волоконнооптический | шт | 1 | Назначение | Для проведения света от источника света к артроскопу. |
|  |  |  |  | Материал | Проводника, оптоволокно. |
|  |  |  |  | Коммутация с устройствами | Через систему переходников/адаптеров. |
|  |  |  |  | Диаметр | Не менее 5 мм. |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 2438 мм |
|  |  |  |  | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке - Наличие |
|  |  |  |  | Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки товара - Наличие |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание в период гарантии - 1 раз в полугодие |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артроскоп 30о | Шт. | 1 |

Характеристики:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам) товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, к размерам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |
| 1 | Артроскоп прямого видения | шт | 1 | Тип | Прямого видения. |
|  |  |  |  | Диаметр | Не менее 4,0 мм. |
|  |  |  |  | Угол обзора | Не более 30 градусов. |
|  |  |  |  | Поле зрения | Не более 115 градусов |
|  |  |  |  | Длина | Рабочая не менее 160 мм. |
|  |  |  |  | Линзы | Не менее 2-х сапфировых. |
|  |  |  |  | Разъем | Для подключения световода расположен проксимально |
|  |  |  |  | Тип крепления | К канюли - быстрозажимной в виде буквы «J» |
|  |  |  |  | Диаметр | Окуляра не более 32 мм |
|  |  |  |  | Материал | Тубуса - нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Стерилизация | Автоклавирование. |
|  |  |  |  | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке - Наличие |
|  |  |  |  | Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки товара - Наличие |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание в период гарантии - 1 раз в полугодие |

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №ИСМ-89 от 31.03.2015г. | Коммерческое предложение №264.15.ЮМ от 31.03.2015г. | Коммерческое предложение №195.15.МЕ от 31.03.2015г. |  |  |  |
| 1 | Дрель с патроном цанговым автоматическим для спиц и патроном быстрозажимным для спиц и сверел | 756673,00 | 752520,00 | 764022,00 | 752520,00 | 1 | 752520,00 |
| 2 | Пила сагиттальная | 442702,00 | 430231,00 | 447005,00 | 430231,00 | 1 | 430231,00 |
| 3 | Дистрактор голеностопного сустава Guhl или эквивалент | 233357,00 | 226783,00 | 235625,00 | 226783,00 | 1 | 226783,00 |
| 4 | Держатель верхней конечности для операций на плечевом суставе | 233612,00 | 227029,00 | 235883,00 | 227029,00 | 1 | 227029,00 |
| 5 | Набор для шва мениска Meniscus mender II или эквивалент | 12815,00 | 12454,00 | 12939,00 | 12454,00 | 1 | 12454,00 |
| 6 | Держатель бедра | 226100,00 | 223724,00 | 228542,00 | 223724,00 | 1 | 223724,00 |
| 7 | Набор инструментов ACUFEX или эквивалент (рукоятка петлевая): | 803669,00 | 781028,00 | 811483,00 | 781028,00 | 1 | 781028,00 |
| 8 | Световод | 18654,00 | 21392,00 | 18835,00 | 18654,00 | 1 | 18654,00 |
| 9 | Артроскоп 30о | 123734,00 | 120247,00 | 124936,00 | 120247,00 | 1 | 120247,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2792670,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  2015 г.

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего    на основании _______, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола подведения итогов №___ от _________ г. настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора медицинское оборудование и инструмента для артроскопических операций, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

  - Срок поставки: по заявке Покупателя в течение 90 календарных дней. Период поставки до 31.12.2015г.

1.4. Вспомогательные услуги: монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора _____ (_______) рублей ______ коп.

  - В цену договора входит доставка до склада Покупателя, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств субсидий на иные цели статья 310.

  - Оплата производится на основании счета и/или  счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара и /или акта ввода в эксплуатацию. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 2015 года.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 по адресу Покупателя;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара. При приемке товара  оформляется акт приемки товара, при вводе в эксплуатацию  акт ввода;

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  акт приема-передачи,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение, паспорт на товар на русском языке, акт ввода в эксплуатацию и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

3.1.7. организация сервисной службы по заявке Покупателя в течение трех рабочих дней.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение, паспорт на русском языке, талон на гарантийное обслуживание и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Гарантия составляет:_______

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий и заявки на поставку по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» Тел./факс: +7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 31026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение НБ Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |