Документация о запросе котировок

на поставку согревающего комплекса «Биотерм – 5У»

или эквивалент

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК |
| --- | --- |
| 1 | Запрос котировок проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации о запросе котировок являются ее неотъемлемой частью. Запрос котировок не является формой проведения Торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем запроса котировок или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим. |
| 2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок. Для участия в запросе котировок участник размещения заказа, подает заявку в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Приложением № 4. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Любой участник процедур закупок вправе подать только одну котировочную заявку. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника процедуры закупки, поданные на участие в данном запросе котировок, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо позиции предложенного Обществом перечня товара (услуг, работ). Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в запросе котировок несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а так же следующие сведения: 1) наименование и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами, ранее не бывшие в использовании; Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно», «не более», «не менее» и т.п. 2) указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку; 3) наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара; В случае если в заявки на участие в запросе котировок участник не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявки на участие в запросе котировок такой участник не допускается закупочной комиссией. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в запросе котировок, несет участник. 4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), а также цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. В состав заявки необходимо приложить: 1) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (Приложение №5); 2) копию регистрационного удостоверения на товар или информацию о реквизитах такого регистрационного удостоверения. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. Форма подачи заявок: на бумажном носителе, факсом, в сканированном варианте с выполнением вышеуказанных требований к товару и поставке за подписью руководителя организации и печатью учреждения (при наличии печати) или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. При этом такой участник размещения заказа, вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации о запросе котировок в отношении одного лота. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации о запросе котировок, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о запросе котировок до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменения, вносимые в извещение, документацию, размещаются заказчиком не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета запроса котировок не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы до даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок, установленного в извещении. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Такое уведомление об отзыве является действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Комиссия по закупкам рассматривает котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если заявка участника не соответствуют требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок (по составу и содержанию заявки), не предоставление или предоставление не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в Документации о проведении запроса котировок. По решению комиссии котировочная заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией о проведении запроса котировок (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации о проведении запроса котировок. В случае рассмотрения закупочной комиссией заявок, содержащих арифметические ошибки (опечатки, неточности) комиссия вправе применять следующие правила при рассмотрении таких заявок: - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе котировок, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе котировок; - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе котировок. В случае установления недостоверности информации о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документацией, комиссия по закупкам может отстранить такого участника от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения, отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. Договор, заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок не позднее двадцати дней с момента опубликования протокола рассмотрения котировочных заявок. Договор может подписываться как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса котировок. В случае если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в течение двадцати дней, с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. При заключение и исполнении договора Заказчик в праве изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 3 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru Место предоставление котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Место рассмотрения котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А |
| 4 | Предмет договора. Поставка согревающего комплекса «Биотерм – 5У» или эквивалент |
| 5 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок). |
| 6 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации о запросе котировок). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 7 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок. «08» июля 2015 г., 08.00 (время местное) |
| 8 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. «15» июля 2015 г., 17.00 (время местное) |
| 9 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. «16» июля 2015 г., 17.00 (время местное) |
| 10 | Допускается рассмотрения заявок в запросе котировок ранее срока указанного в извещении. |
| 11 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником запроса котировок при проведении запроса котировок является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров/выполнения работ осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 12 | Начальная (максимальная) цена договора. 248 000,00 рублей (с учетом НДС) |
| 13 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации о запросе котировок. |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 16 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному запросу цен требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 17 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора. |
| 18 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 19 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 20 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 21 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 22 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса котировок; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации о запросе котировок

Техническое задание

| № | Наименование, основные параметры и характеристики | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согревающий комплекс «Биотерм – 5У» или эквивалент. Нагревательное устройство хирургического и реанимационного назначения с двумя блоками управления с термостабилизирующим термопледом | 1 шт. |
| 2 | Комплектация: |  |
| 2.1 | Термостабилизирующий термоплед, количество (шт.) | 1 |
| 2.2 | Электронный блок, количество (шт.) | 1 |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 2.4 | Декларация соответствия | наличие |
| 2.5 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 2.6 | Паспорт | наличие |
| 3 | Назначение | Профилактика и лечение наведенной (непреднамеренной) гипотермии в анастезиолого- реанимационной практике |
| 4 | Микропроцессорное программно-управляемое регулирование температуры (тепла) | наличие |
| 5 | Постоянное самотестирование, переход на резервный канал при отказе основного канала регулирования | наличие |
| 5.1. | Соответствие стандартам | ГОСТ Р50267.35-99 п. 52.5.9, п.52.5.105 (МЭК 60601-2-35-96) |
| 6 | Максимальное значение температуры, не более °С | 42 |
| 7 | Минимальное значение температуры, не менее | 20 |
| 7.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.35-99 п.50.105 (МЭК 60601-2-35-96) |
| 8 | Дискретность не более т°С* | 0,1 |
| 9 | Контроль при отклонении на 0,8°С от заданной температуры, автоматическая отработка рассогласования (противоожоговая защита) | наличие |
| 9.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.35-99 п.56.6, п. 52.5.102 (МЭК 60601-2-35-96) |
| 10 | Непрерывный греющий слой на основе ткани с высоким содержанием углерода | наличие |
| 11 | Использование без предварительного разогрева | наличие |
| 12 | Регулирование скорости нагрева термопледа | наличие |
| 13 | Питание термопледа от блока автоматики в системе БСНН (безопасного сверхнизкого напряжения) напряжением не более вольт | 24 В |
| 13.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.0-92 п.2.4.3 (МЭК 601-1-88) |
| 14 | Питание блока автоматики от сети 187-268 В, 50 -60Гц, мощность не более | 150 ВА |
| 15 | Цифровой дисплей заданной температуры | наличие |
| 15.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.0-92 п.6.7(цвет зеленый) (МЭК 601-1-88) |
| 16 | Цифровой дисплей фактической температуры | наличие |
| 16.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.0-92 п.6.7 (цвет красный) ГОСТ Р 50267.35-99 п.51.106.1 (о наличии двух дисплеев) (МЭК 601-1-88) |
| 17 | Рентгенопрозрачность | наличие |
| 18 | Не содержит теплоносителя | наличие |
| 19 | Не создает электрических помех | наличие |
| 19.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК60601-1-2:2001) |
| 20 | Помехозащищенность | наличие |
| 20.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК60601-1-2:2001) |
| 21 | Гарантийный срок | 60 мес. |
| 22 | Режим работы без ограничения времени | наличие |
| 23 | Ткань защитного чехла термопледа допускает многократную дезинфекцию | наличие |
| 24 | Ткань защитного чехла термопледа с противопролежневыми свойствами | наличие |
| 25 | Сохранение работоспособности при частичном механическом повреждении поверхности термопледа | наличие |
| 26 | Габаритные размеры термостабилизирующего термопледа, не более, см | 170*110*1 |
| 27 | Масса термопледа, не более, кг | 1,3 |
| 28 | Масса электронного прибора управления, не более, кг | 3,5 |
| 29 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз квартал. |
| 30 | Обучение специалиста на рабочем месте | наличие |

Приложение № 2

к документации о запросе котировок

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №ГД0000079 от 01.07.2015г. | Коммерческое предложение от 01.07.2015г. | Коммерческое предложение от 01.07.2015г. |  |  |  |
| 1 | Согревающий комплекс «Биотерм – 5У» или эквивалент | 260000,00 | 252000,00 | 248000,00 | 248000,00 | 1 | 248000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 248000,00 |

Приложение № 3

к документации о запросе котировок

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________ 2015 г.

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего   на основании _______, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола №_____ от _________ г. настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего _____________________________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

  - Срок поставки: по заявке Покупателя в течение 60 календарных дней. Период поставки до 31.12.2015г.

1.4. Вспомогательные услуги: монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора _____ (_______) рублей ______ коп.

  - В цену договора входит доставка до склада Покупателя, разгрузка, налоги и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств субсидий на иные цели статья 310.

  - Оплата производится на основании счета и/или  счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара и /или акта ввода в эксплуатацию. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 2015 года.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 по адресу Покупателя;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара. При приемке товара  оформляется акт приемки товара, при вводе в эксплуатацию  акт ввода;

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  акт приема-передачи,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение, паспорт на товар на русском языке, акт ввода в эксплуатацию и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

3.1.7. организация сервисной службы по заявке Покупателя в течение трех рабочих дней.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение, паспорт на русском языке, талон на гарантийное обслуживание и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Гарантия составляет:_______

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий и заявки на поставку по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса _______________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» Тел./факс: +7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 31026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение НБ Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации о запросе котировок

На фирменном бланке организации

# Котировочная заявка.

Руководитель (должность, ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица):_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон/факс:_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________   _____________________________________________________________________________

ИНН   _____________________________     КПП  _________________________________

ОГРН _____________________________     ОКПО ________________________________

Изучив условия запроса котировок, Мы ____________________________________________

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

предлагаем осуществить  _____________________________________________________________,

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товар (выполнение работ, оказание услуг) | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара(выполнение работ, оказание услуг) | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с учетом НДС | Сумма, руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |

согласно условиям указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  указана с учетом общей стоимости, включая другие расходы по предмету договора, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору и составляет _______________________ (________) рублей._____ коп.

сумма прописью

В случае признание нашей котировочной заявки победителем Мы обязуемся в соответствии с требованиями, приведенным в запросе котировок цен выполнить свои обязательства по договору.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________                                             _________________                    _________________________

(должность)                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 5

к документации о запросе котировок

Начальнику АУ РБ «РКГВВ»

Дроздову С.В.

от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ____ N _______

_________________________________

(дата выдачи и наименование органа,

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке _________________________;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Автономному учреждению Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (АУ РБ «РКГВВ»), расположенному по адресу: г.Улан - Удэ, ул.Пирогова, 30 А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________/ _________________________                     «___»____________ 20__ года