Документация о запросе котировок

на поставку реактивов

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК |
| --- | --- |
| 1 | Запрос котировок проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации о запросе котировок являются ее неотъемлемой частью. Запрос котировок не является формой проведения Торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем запроса котировок или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим. |
| 2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок. Для участия в запросе котировок участник размещения заказа, подает заявку в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Приложением № 4. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Любой участник процедур закупок вправе подать только одну котировочную заявку. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника процедуры закупки, поданные на участие в данном запросе котировок, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо позиции предложенного Обществом перечня товара (услуг, работ). Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в запросе котировок несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а так же следующие сведения: 1) наименование и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами, ранее не бывшие в использовании; Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно», «не более», «не менее» и т.п. 2) указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку; 3) наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара; В случае если в заявки на участие в запросе котировок участник не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявки на участие в запросе котировок такой участник не допускается закупочной комиссией. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в запросе котировок, несет участник. 4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), а также цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. В состав заявки необходимо приложить: 1) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) (Приложение №5); 2) копию регистрационного удостоверения на товар или информацию о реквизитах такого регистрационного удостоверения (для медицинских изделий и лекарственных средств). Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. Форма подачи заявок: на бумажном носителе, факсом, в сканированном варианте с выполнением вышеуказанных требований к товару и поставке за подписью руководителя организации и печатью учреждения (при наличии печати) или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. При этом такой участник размещения заказа, вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации о запросе котировок в отношении одного лота. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации о запросе котировок, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о запросе котировок до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменения, вносимые в извещение, документацию, размещаются заказчиком не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета запроса котировок не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы до даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок, установленного в извещении. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Такое уведомление об отзыве является действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Комиссия по закупкам рассматривает котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если заявка участника не соответствуют требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок (по составу и содержанию заявки), не предоставление или предоставление не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в Документации о проведении запроса котировок. По решению комиссии котировочная заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией о проведении запроса котировок (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации о проведении запроса котировок. В случае рассмотрения закупочной комиссией заявок, содержащих арифметические ошибки (опечатки, неточности) комиссия вправе применять следующие правила при рассмотрении таких заявок: - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе котировок, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе котировок; - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе котировок. В случае установления недостоверности информации о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документацией, комиссия по закупкам может отстранить такого участника от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения, отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. Договор, заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок не позднее двадцати дней с момента опубликования протокола рассмотрения котировочных заявок. Договор может подписываться как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса котировок. В случае если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в течение двадцати дней, с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. При заключение и исполнении договора Заказчик в праве изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 3 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru Место предоставление котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Место рассмотрения котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А |
| 4 | Предмет договора. Поставка реактивов |
| 5 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок). |
| 6 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации о запросе котировок). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 7 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок. «15» сентября 2015 г., 08.00 (время местное) |
| 8 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. «21» сентября 2015 г., 17.00 (время местное) |
| 9 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. «23» сентября 2015 г., 17.00 (время местное) |
| 10 | Допускается рассмотрения заявок в запросе котировок ранее срока указанного в извещении. |
| 11 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником запроса котировок при проведении запроса котировок является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров/выполнения работ осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 12 | Начальная (максимальная) цена договора. 881 145,56 рублей (с учетом НДС) |
| 13 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации о запросе котировок. |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 16 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному запросу цен требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 17 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора. |
| 18 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 19 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 20 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 21 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 22 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса котировок; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации о запросе котировок

Техническое задание

| № | Название | технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | Тест основан на методе твердофазного иммунометрического анализа сэндвичевого типа. Продолжительность исследования 3 минуты Границы измерения: 5 – 200 mg/L Всего 50 µL образца для исследования Коэффициент вариации между исследованиями менее 5%-8% Тест сертифицирован Европейской референс-лабораторией. Для анализатора NycoCardReader ΙΙ | набор | 8 |
| 2 | NycoCard HbA1c тест-набор на гликогемоглобин | Для анализатора NycoCardReader ΙΙ. Реакционная камера 1 х 24 шт. Пластиковые камеры, содержащие мембранный фильтр R1 - Реагент 1 х 24 х 0.2 мл Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты R2 - Промывающий раствор 1 х 2.0 мл Буферный раствор NaCI с морфолином и детергентами. Тест основан на методе боратного аффинного анализа Продолжительность исследования 3 минуты Границы измерения: 3 – 18% HbA1c Референс границы: 4.5 – 6.3 % HbA1c Всего 5 µL цельной крови для исследования Коэффициент вариации между исследованиями менее 5% На значение не влияют другие фракции гемоглобина Тест сертифицирован Европейской референс-лабораторией (ERL) Тест имеет NGSP-сертификат | набор | 15 |
| 3 | NycoCard HbA1c control | NycoCard HbA1c Control 2-х уровневый контроль на гликогемоглобин (2*1,7 мл. Для анализатора NycoCardReader ΙΙ | набор | 1 |
| 4 | Техпластин-Тест Технология-Стандарт 131 или эквивалент | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свёртывания цитратной плазмы, полученной из венозной крови, по методу Quik в ручном варианте или с помощью коагулометра. Принцип метода состоит в определении времени свертывания цитратной плазмы после добавления к ней тромбопластин-кальциевой смеси. Метод характеризует внешний путь свертывания, а его показания зависят от уровня факторов VII, V, X, II и фибриногена. МИЧ Техпластина TM в разных сериях составляет 1,1 - 1,2. 1. Состав набора: Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин - кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 фл. МИЧ Техпластина в разных сериях составляет 1.1 или 1.2. Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,5 мл - 1 фл. Реагенты проверены на содержание вирусов гепатита и ВИЧ. Линейность определения протромбинового времени - в диапазоне от 11 до 90 с. Коэффициент вариации результатов определения протромбинового времени не более 6%. Допустимый разброс результатов определения протромбинового времени в одной пробе плазмы крови разными наборами одной серии не более 10%. Состав набора на 100 тестов: 4 флакона x25 тестов (на 5,0 мл); 1 флакон стандарт-плазмы (1X1,0 мл).. | набор | 20 |
| 5 | Патоплазма Технология - Стандарт 013 или эквивалент | Патоплазма (патологическая плазма) Представляет собой специально обработанную и лиофильно высушенную бедную тромбоцитами цитратную плазму. Назначение: Патоплазма применяется для проведения контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза. Используется в следующих тестах: протромбиновое время, АПТВ, определение концентрации фибриногена (кинетический и гравиметрический метод). Фасовка. Флакон содержит 2,0 мл лиофилизированной плазмы. Время использования патоплазмы после разведения - 3 часа, срок хранения - 12 мес. | флакон | 15 |
| 6 | РНП-плазма Технология-Стандарт 012 или эквивалент | Референтная нормальная пулированная плазма. Представляет собой лиофильно высушенную смесь бедной тромбоцитами цитратной плазмы, полученной не менее, чем от 20 здоровых людей. РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ. Назначение: РНП-плазма применяется для стандартизации биологических реактивов, использующихся в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также оценке качества анализов. РНП-плазма используется в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время, АПТВ, тромбиновое время, определение концентрации фибриногена (кинетический и гравиметрический метод). Фасовка. Флакон содержит 1,0 мл лиофилизированной РНП-плазмы. Время использования РНП-плазмы после разведения - 3 часа, срок хранения - 12 меc. | флакон | 15 |
| 7 | Hexagon H. PYLORI или эквивалент | Hexagon H. PYLORI тест предназначен для быстрого качественного определения антител класса IgG, IgA и IgM к Helicobacterpylori ( H. PYLORI) в цельной крови, сыворотке или плазме. | набор | 3 |
| 8 | Прокальцитонин | Набор для качественного определения прокальцитонина GmbHиммунохроматографическим методом 25 тестов/уп. | упаковка | 1 |
| 9 | Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости | Предназначен для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости. Набор рассчитан на анализ 200 проб спинномозговой жидкости | набор | 1 |
| 10 | Раствор солевого мостика | Наличие адаптации к анализатору электролитов АЭК-01. Прозрачная жидкость со слабым запахом хлора. Упаковка: не менее 1000 мл. | флакон | 2 |
| 11 | ЛПВП (Human) или эквивалент * | Холестерин ЛПВП(без осаждения). Прямой ферментативный тест. Линейность до 3,9 ммоль/л. Процедура 2х реагентная. Стабильность после вскрытия флаконов 2 месяца. Состав набора 2 реагента, стандарт 1*4, 1*150, 1*50. Количество анализов 400. | набор | 3 |
| 12 | Humatrol N (Human) или эквивалент | Набор 6*5мл. Тип продукта контроль-стандарт-калибратор. Сыворотка с нормальными значениями. | набор | 5 |
| 13 | Humatrol P (Human) или эквивалент | Набор 6*5мл. Тип продукта контроль-стандарт-калибратор. Сыворотка с патологическими значениями. | набор | 5 |
| 14 | Serodos (норма), лиоф. (Human) или эквивалент | На основе человеческой сыворотки, 6х5 мл. Для контроля качества белковых фракций | набор | 2 |
| 13 | Тест - полоски Урискан 6L для анализатора мочи УрисканОптима | Тест-полоски для анализаторов мочи УрисканОптима для определения в моче: эритроциты,нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, pH. 100 шт/уп. | упаковка | 30 |
| 16 | Азур-эозин по Романовскому «Эколаб» или эквивалент | Азур-эозин по Романовскому 1 л,Краситель для окраски форменных элементов крови. Состав красителя: Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего - 1 флакон (1,0 л); 1 флакон (0,1 л). Хранить при температуре 18-2SC. | литр | 7 |
| 17 | Контрольная кровь BouleCon-DiffLow или эквивалент | Кровь контрольная(16-контроль, 1фл*4,5мл, низкие значения) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка - флакон 4,5 мл . Аттестованная для анализатора ВС 3200. | флакон | 3 |
| 18 | Контрольная кровь BouleCon-DiffNormal или эквивалент | Кровь контрольная (16-контроль, 1фл"4,5мл, нормальные значения) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка - флакон 4.5 мл.Аттестованная для анализатора ВС 3200. | флакон | 3 |
| 19 | Раствор эозина метиленового синего по Маю-Грюнвельду «Эколаб»или эквивалент | Эозин метил.синий по Майн-Грюнвальду раствор. Краситель для фиксации и окраски форменных элементов крови. Состав красителя:Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего -1 флакон (1,0 л); 1 флакон (0,1 л). Хранить при температуре 18-25 С. | литр | 10 |
| 20 | Слайд планшеты для микроскопии мочи | Слайд-планшет для микроскопического исследования осадка мочи. Планшет имеет размер предметного стекла (длина 8 см, ширина 3 см и толщина 1,7 мм) и содержит 10 камер для микроскопического исследования 10 образцов нативного или суправитально окрашенного осадка мочи и других биологических жидкостей. Каждая из 10 камер слайд-планшета покрыта тонкой пластиковой пластинкой, размер и толщина которой соответствуют размеру и толщине покровного стекла 9x7 мм. В каждой камере слайд-планшета слева расположены 2 серии окружностей по 9 в каждой. Диаметр каждой окружности 0,376 мм, объем одной окружности 0,011 мкл. Объем каждой серии окружностей составляет 0,011 х 9 = 0,099 мкл или ~0,1 мкл. В одной упаковке 100 слайд-планшетов. | упаковка | 2 |
| 21 | SerodosPlus (патология), лиоф. (Human) или эквивалент | На основе человеческой сыворотки, 6х5 мл. Для контроля качества белковых фракций | набор | 2 |
| 22 | Пластинки для опр.гельминтов по методу Като с реактивом | Яйца гельминтов обнаруживают в толстом мазке кала, просветленном глицерином и подкрашенном малахитовым зеленым. Для проведения исследования используют такие реактивы: 3 % водный раствор малахитового зеленого; глицерин; 6% водный раствор фенола; смесь Като: 6 мл 3 % водного раствора малахитового зеленого, 500 г глицерина, 500 мл 6 % раствора фенола (стабильна при хранении в закрытой посуде при комнатной температуре); целлофановые покровные пластинки по Като. 500 опр. | набор | 2 |
| 23 | Тест - полоски Урискан 11L для анализатора мочи УрисканОптима | Определяют 11 параметров: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, белок, нитриты, глюкоза, pH, удельный , лейкоциты и аскорбиновая кислота. 100 шт/уп. | упаковка | 10 |
| 24 | набор Тех-Фибриноген-Тест 324 Технология Стандарт или эквивалент | Набор реагентов предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (хронометрический метод по Clauss) на коагулометрах всех имеющихся конструкций (как с оптическим, так и механическим принципом регистрации результатов) за исключением автоматов, которые требуют дополнительной настройки. Состав набора на 30 тестов: - 2 флакона тромбина (2X150 NIH ед.); - 1 флакон растворителя для тромбина (1X3,5 мл); - 1 флакон стандарт-плазмы (1X1,0 мл); - 1 флакон концентрированного (20:1) буфера трис-HCl (1X5,0 мл). | набор | 10 |
| 25 | Тех АПТВ (АЧТВ)-EL-тест ( 100 опр) Технология -Стандарт 652 или эквивалент | Предназначен для определения активированного парциального тромбопластинового времени в ручном варианте или с помощью коагулометра. В состав набора входит жидкий (без дополнительного разведения), и готовый к использованию АПТВ-реагент , приготовленный из смеси солей эллаговой кислоты и мозговых фосфолипидов. При этом, данный АПТВ-реагент сохраняет свою активность в жидком виде на протяжении 2-х лет от даты изготовления. | набор | 5 |
| 26 | Набор для окраски по Граму (с софранином) | Набор реагентов для окраски по Граму .Бумага окрашена генцианвиолетом (100 шт) Раствор Люголя - 2х50 мл Раствор сафранина – 2х50 мл | набор | 3 |
| 27 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | Кюветы с магнитными мешалками для КЛОТ-1 и КЛОТ (оптико-механическая измерительная система)) Изготовлены из прозрачного пластика, специальная форма – соответствующая посадочному гнезду анализатора. Представляет собой кювету круглого сечения 10 мм, толщина стенки 1,0 мм, высота 35 мм. В упаковке 1000 шт. В комплект входят мешалки 1000 шт, изготовленные из стали, цилиндрической формы диаметр 1мм, высота 6 мм | упаковка | 2 |
| 28 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра CoaData 2001 | Кюветы реакционная с магнитными мешалками для коагулометра CoaData 2001 500 шт/уп | упаковка | 3 |
| 29 | Концентратор кала Parasep или эквивалент | Одноразовые концентраторы Parasep предназначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования через специализированный фильтр (модификация формалин-эфирного метода). Состав набора: 40 пробирок для пробы с 10% формалином (по 2,4 мл), 40 конических камер с фильтрами-шпателями, флакон 40 мл с этилацетатом. | упаковка | 1 |
| 30 | очистительный раствор для анализатора АЭК-01 | Очистительный раствор полностью совместимый с анализатором электролитом АЭК 01, не менее 100мл во флаконе. | флакон | 2 |
| 31 | Cystatin C FS или эквивалент * | Биреактив. Диапазон измерений 0,1-7,0 мг/л. Линейность до 8 мг/л. (4*12 мл + 2*8 мл) | набор | 1 |
| 32 | ТruLab Cystatin C level 1 или эквивалент | жидкий стабильный контроль, изготовленный на основе человеческой сыворотки. Концентрация цистатина С в контроле TruLabCystatin C (уровень 1) находится в нормальном диапазоне. Невскрытые флаконы стабильны до конца срока годности, указанного на упаковке, при температуре +2°С – +8°C. Вскрытые флаконы стабильны в течение месяца при температуре +2°С – +8°C. Фасовка 1х1 мл | набор | 5 |
| 33 | ТruLab Cystatin C level 2 или эквивалент | жидкий стабильный контроль, изготовленный на основе человеческой сыворотки. Концентрация цистатина С в контроле TruLabCystatin C (уровень 2) находится в патологическом диапазоне. Невскрытые флаконы стабильны до конца срока годности, указанного на упаковке, при температуре +2°С – +8°C. Вскрытые флаконы стабильны в течение месяца при температуре +2°С – +8°C. Фасовка 1х1 мл | набор | 5 |
| 34 | TruCalCystatin C или эквивалент | набор из пяти стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки. Применяется для калибровки теста на цистатин С. Невскрытые флаконы стабильны до конца срока годности, указанного на упаковке при температуре +2°С – +8°C. Вскрытые флаконы стабильны в течение месяца при температуре +2°С – +8°C. Набор содержит пять уровней калибраторов. Фасовка: 5х1 мл | набор | 1 |
| 35 | Тимоловая проба Лахема ТТТ300 или эквивалент | Тимоловая проба. Набор реактивов для приготовления 1000 мл рабочего раствора для определения тимоловой пробы в сыворотке кровы. Объем достаточен для 300 анализов. Реактивы 1 Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л 2 Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота 2,5 моль/л 3 Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый 48 ммоль/л Состав реакционной смеси Буфер ТРИС, pH 7,55 (25°C) 0,160 ммоль/л Тимол 0,098 ммоль/л Соотношение сыворотка/реакционная смесь 1/61 | набор | 1 |
| 36 | Эритротест - Цоликлон Анти-с Супер | содержат моноклональные полные (IgM) анти-с и анти-е антитела, соответственно. Реагенты позволяют выявлять на эритроцитах антигены системы резус hr`(c) и hr”(e), соответственно, простых реакциях с нативными эритроцитами: в реакции прямой агглютинации на плоскости или в пробирочном тесте. | флакон | 1 |
| 37 | Калибратор 1 (К, Na) | Калибратор для анализатора электролитов "АЭК-01" Калибратор 1, полностью совместимый с анализатором электролитов АЭК 01, не менее 1000мл во флаконе | флакон | 2 |
| 38 | Калибратор 2 (К , Na) | Калибратор для анализатора электролитов "АЭК-01" Калибратор 2, полностьк совместимый с анализатором электролитов АЭК 01, не менее 100мл во флаконе | флакон | 3 |
| 39 | СиалоТест "Экосервис" или эквивалент | Набор реагентов для определения содержания сиаловых кислот в сыворотке и плазме крови. | набор | 1 |
| 40 | Набор на скрытую кровь Hexagon OBTI Human или эквивалент | Анализ кала на скрытую кровь, экспресс тест. Тест основан на иммунохроматографическом методе. Не требует специальной диеты | набор | 5 |
| 41 | TruCal CRP U или эквивалент | универсальный калибратор CRP U – набор из 5 стабильных жидких калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки. Набор используется для калибровки теста CRP U-hs в широком диапазоне. Невскрытые флаконы стабильны до конца срока годности, указанного на упаковке при температуре +2С – +8°C. Вскрытые флаконы стабильны в течение 3 месяцев при температуре +2°С – +8°C. Набор содержит пять уровней калибраторов. Фасовка: 5 х 1 мл | набор | 1 |
| 42 | БМ-Контроль-ПГК | Набор контроля мочи -4фл.х2мл,4 конц.белка д/опр.белка в моче (пирогалл.красный),04.01.03 | набор | 4 |
| 43 | Натрий Human или эквивалент * | Определение натрия ферментативным методом без осаждения для автоанализаторов 1*30, 1*10 2 уровня калибраторов | набор | 1 |
| 44 | Калий Human или эквивалент * | Определение калия ферментативным методом без осаждения для автоанализаторов 1*30, 1*10 2 уровня калибраторов | набор | 1 |
| 45 | РФМК-тест | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови (фенантролиновый тест). В комплекте контрольные плазмы. Планшетный вариант. Количество определений 200. | набор | 1 |

Приложение № 2

к документации о запросе котировок

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 11.09.2015г. | Коммерческое предложение №3370 от 09.09.2015г. |  |  |  |
| 1 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | 11165,04 | 8462,27 | 9813,66 | 8 | 78509,28 |
| 2 | NycoCard HbA1c тест-набор на гликогемоглобин | 11165,04 | 8462,08 | 9813,56 | 15 | 147203,40 |
| 3 | NycoCard HbA1c control | 10114,63 | 7304,25 | 8709,44 | 1 | 8709,44 |
| 4 | Техпластин-Тест Технология-Стандарт 131 или эквивалент | 1175,37 | 983,05 | 1079,21 | 20 | 21584,20 |
| 5 | Патоплазма Технология - Стандарт 013 или эквивалент | 248,17 | 208,55 | 228,36 | 15 | 3425,40 |
| 6 | РНП-плазма Технология-Стандарт 012 или эквивалент | 179,66 | 150,26 | 164,96 | 15 | 2474,40 |
| 7 | Hexagon H. PYLORI или эквивалент | 16955,63 | 10064,72 | 13510,18 | 3 | 40530,54 |
| 8 | Прокальцитонин | 69055,30 | 36782,90 | 52919,10 | 1 | 52919,10 |
| 9 | Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости | 1281,19 | 1546,26 | 1413,73 | 1 | 1413,73 |
| 10 | Раствор солевого мостика | 2701,52 | 2414,03 | 2557,78 | 2 | 5115,56 |
| 11 | ЛПВП (Human) или эквивалент * | 14492,91 | 10061,85 | 12277,38 | 3 | 36832,14 |
| 12 | Humatrol N (Human) или эквивалент | 4638,14 | 3095,95 | 3867,50 | 5 | 19337,50 |
| 13 | Humatrol P (Human) или эквивалент | 4638,14 | 3095,95 | 3867,50 | 5 | 19337,50 |
| 14 | Serodos (норма), лиоф. (Human) или эквивалент | 9564,88 | 4913,73 | 7239,31 | 2 | 14478,62 |
| 13 | Тест - полоски Урискан 6L для анализатора мочи УрисканОптима | 1800,00 | 1470,64 | 1635,32 | 30 | 49059,60 |
| 16 | Азур-эозин по Романовскому «Эколаб» или эквивалент | 698,83 | 760,73 | 729,78 | 7 | 5108,46 |
| 17 | Контрольная кровь BouleCon-DiffLow или эквивалент | 4369,50 | 2907,39 | 3638,45 | 3 | 10915,35 |
| 18 | Контрольная кровь BouleCon-DiffNormal или эквивалент | 4369,50 | 5848,87 | 5109,19 | 3 | 15327,57 |
| 19 | Раствор эозина метиленового синего по Маю-Грюнвельду «Эколаб»или эквивалент | 698,83 | 759,09 | 728,96 | 10 | 7289,60 |
| 20 | Слайд планшеты для микроскопии мочи | 6699,00 | 8605,96 | 7652,48 | 2 | 15304,96 |
| 21 | SerodosPlus (патология), лиоф. (Human) или эквивалент | 10579,48 | 5434,89 | 8007,19 | 2 | 16014,38 |
| 22 | Пластинки для опр.гельминтов по методу Като с реактивом | 1781,33 | 2084,11 | 1932,72 | 2 | 3865,44 |
| 23 | Тест - полоски Урискан 11L для анализатора мочи УрисканОптима | 2131,50 | 1377,37 | 1754,44 | 10 | 17544,40 |
| 24 | набор Тех-Фибриноген-Тест 324 Технология Стандарт или эквивалент | 790,18 | 660,89 | 725,54 | 10 | 7255,40 |
| 25 | Тех АПТВ (АЧТВ)-EL-тест ( 100 опр) Технология -Стандарт 652 или эквивалент | 692,74 | 579,40 | 636,07 | 5 | 3180,35 |
| 26 | Набор для окраски по Граму (с софранином) | 945,47 | 1026,98 | 986,23 | 3 | 2958,69 |
| 27 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | 13198,78 | 9547,55 | 11373,17 | 2 | 22746,34 |
| 28 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра CoaData 2001 | 12470,37 | 21786,53 | 17128,45 | 3 | 51385,35 |
| 29 | Концентратор кала Parasep или эквивалент | 14235,38 | 10444,04 | 12339,71 | 1 | 12339,71 |
| 30 | очистительный раствор для анализатора АЭК-01 | 452,14 | 367,60 | 409,87 | 2 | 819,74 |
| 31 | Cystatin C FS или эквивалент * | 51878,88 | 32560,72 | 42219,80 | 1 | 42219,80 |
| 32 | ТruLab Cystatin C level 1 или эквивалент | 3816,37 | 2395,62 | 3106,00 | 5 | 15530,00 |
| 33 | ТruLab Cystatin C level 2 или эквивалент | 3816,37 | 2395,62 | 3106,00 | 5 | 15530,00 |
| 34 | TruCalCystatin C или эквивалент | 31829,01 | 25975,83 | 28902,42 | 1 | 28902,42 |
| 35 | Тимоловая проба Лахема ТТТ300 или эквивалент | 1027,69 | 930,20 | 978,95 | 1 | 978,95 |
| 36 | Эритротест - Цоликлон Анти-с Супер | 683,76 | 574,84 | 629,30 | 1 | 629,30 |
| 37 | Калибратор 1 (К, Na) | 3601,55 | 2923,83 | 3262,69 | 2 | 6525,38 |
| 38 | Калибратор 2 (К , Na) | 632,16 | 512,37 | 572,27 | 3 | 1716,81 |
| 39 | СиалоТест "Экосервис" или эквивалент | 2093,44 | 1843,51 | 1968,48 | 1 | 1968,48 |
| 40 | Набор на скрытую кровь Hexagon OBTI Human или эквивалент | 10724,42 | 6227,01 | 8475,72 | 5 | 42378,60 |
| 41 | TruCal CRP U или эквивалент | 4596,73 | 12447,51 | 8522,12 | 1 | 8522,12 |
| 42 | БМ-Контроль-ПГК | 1035,30 | 1080,12 | 1057,71 | 4 | 4230,84 |
| 43 | Натрий Human или эквивалент * | 13043,49 | 2618,57 | 7831,03 | 1 | 7831,03 |
| 44 | Калий Human или эквивалент * | 15942,33 | 2871,31 | 9406,82 | 1 | 9406,82 |
| 45 | РФМК-тест | 1991,43 | 1586,28 | 1788,86 | 1 | 1788,86 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 881145,56 |

Приложение № 3

к документации о запросе котировок

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____

г. Улан-Удэ                                                                                         «___» _________  2015 г

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола №_____ от ________ настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора реактивов, далее по тексту - «Товар» на основании Спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 30 А, склад аптеки.

  - Срок поставки: согласно графику поставок (приложение №2 к настоящему договору). Период поставки - 4 квартал 2015 года.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора __________________ (____________) рублей _______________ коп.

В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги и иные платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг, ВМП, ОМС статья 340.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной. Расчет за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1. Доставить товар до места  с соблюдением температурного режима при транспортировке;

3.1.2.Передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных накладных (с указанием в графе «основание» номера договора) и счетов-фактур;

3.1.3.Участвовать в приемке-передаче товаров;

3.1.4.Предоставить на русском языке паспорт, инструкцию, аннотацию, сводный реестр, регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/ декларацию/ справку/ письмо, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.Для наборов, помеченных знаком  «*», предоставить листы адаптации на биохимический анализатор ВS-300, BS-400;

3.1.6.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.7.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.6. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не предоставлены на русском языке паспорт, инструкция, аннотация,  регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/  декларация/ справка/ письмо, подтверждающие  качество товара;

3.4.4. отказаться от принятия наборов, помеченных  знаком «*»,  на которые не предоставлены листы адаптации на биохимические анализаторы ВS-300, BS-400;

3.4.5. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.6. Отказаться от принятия товаров, срок годности которых менее 70% остаточного срока годности.

3.4.7. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, требованиями, установленными  действующими  ГОСТами, ФС, ВФС, ТУ Госфармакопии, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно  подтверждаться сертификатами, инструкциями на русском языке, наличием паспортов для контрольных материалов.

4.3. Остаточный срок годности – товар должен иметь срок годности не менее 70% остаточного срока годности при поставке с учетом соблюдения температурного режима.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. Ответственный за договор со стороны Поставщика ________________________ тел. ___________.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру  _______________________, имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

|  | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Тел./факс:+7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 30026У24530 Л/с 32026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение НБ Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _________________________ ______________________(____________________) МП | Начальник ____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№_______ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

_____________________ 				 	Начальник

_______________ (_______________)				_________________ (Дроздов С.В.)

МП									МП

Приложение №2

к договору поставки

№_______ от ________

График поставок реактивов на 4 квартал  2015 г.

до 25 октября  2015

| № | Название | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | набор | 4 |
| 2 | NycoCard HbA1c тест-набор на гликогемоглобин | набор | 15 |
| 3 | NycoCard HbA1c control | набор | 1 |
| 4 | Техпластин-Тест Технология-Стандарт 131 или эквивалент | набор | 20 |
| 5 | Патоплазма Технология - Стандарт 013 или эквивалент | флакон | 15 |
| 6 | РНП-плазма Технология-Стандарт 012 или эквивалент | флакон | 15 |
| 7 | Раствор солевого мостика | флакон | 2 |
| 8 | ЛПВП (Human) или эквивалент | набор | 3 |
| 9 | Тест - полоски Урискан 6L для анализатора мочи Урискан Оптима | упаковка | 30 |
| 10 | Азур-эозин по Романовскому «Эколаб» или эквивалент | литр | 7 |
| 11 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Low или эквивалент | флакон | 1 |
| 12 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Normal или эквивалент | флакон | 1 |
| 13 | Раствор эозина метиленового синего по Маю-Грюнвельду «Эколаб»или эквивалент | литр | 10 |
| 14 | Слайд планшеты для микроскопии мочи | упаковка | 2 |
| 15 | Тест - полоски Урискан 11L для анализатора мочи Урискан Оптима | упаковка | 10 |
| 16 | набор Тех-Фибриноген-Тест 324 Технология Стандарт или эквивалент | набор | 10 |
| 17 | Тех АПТВ (АЧТВ)-EL-тест ( 100 опр) Технология -Стандарт 652 или эквивалент | набор | 5 |
| 18 | Набор для окраски по Граму (с софранином) | набор | 3 |
| 19 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | упаковка | 1 |
| 20 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра CoaData 2001 | упаковка | 1 |
| 21 | Концентратор кала Parasep или эквивалент | упаковка | 1 |
| 22 | очистительный раствор для анализатора АЭК-01 | флакон | 2 |
| 23 | Cystatin C FS или эквивалент | набор | 1 |
| 24 | ТruLab Cystatin C level 1 или эквивалент | набор | 5 |
| 25 | ТruLab Cystatin C level 2 или эквивалент | набор | 5 |
| 26 | TruCal Cystatin C или эквивалент | набор | 1 |
| 27 | Эритротест - Цоликлон Анти-с Супер | флакон | 1 |
| 28 | Калибратор 1 (К, Na) | флакон | 2 |
| 29 | Калибратор 2 (К , Na) | флакон | 3 |
| 30 | СиалоТест "Экосервис" или эквивалент | набор | 1 |
| 31 | Набор на скрытую кровь Hexagon OBTI Human или эквивалент | набор | 5 |
| 32 | TruCal CRP U или эквивалент | набор | 1 |
| 33 | Hexagon H. PYLORI или эквивалент | набор | 3 |
| 34 | БМ-Контроль-ПГК | набор | 4 |
| 35 | Натрий Human или эквивалент | набор | 1 |
| 36 | Калий Human или эквивалент | набор | 1 |

до 20 ноября 2015 г.

| № | Название | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокальцитонин | упаковка | 1 |
| 2 | Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости | набор | 1 |
| 3 | Humatrol N (Human) или эквивалент | набор | 5 |
| 4 | Humatrol P (Human) или эквивалент | набор | 5 |
| 5 | Serodos (норма), лиоф. (Human) или эквивалент | набор | 2 |
| 6 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Low или эквивалент | флакон | 2 |
| 7 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Normal или эквивалент | флакон | 2 |
| 8 | Serodos Plus (патология), лиоф.(Human) или эквивалент | набор | 2 |
| 9 | Пластинки для опр.гельминтов по методу Като с реактивом | набор | 2 |
| 10 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | упаковка | 1 |
| 11 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра CoaData 2001 | упаковка | 2 |
| 12 | Тимоловая проба Лахема ТТТ300 или эквивалент | набор | 1 |
| 13 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | набор | 4 |
| 14 | РФМК-тест | набор | 1 |

* Во время заключения договора с победителем запроса котировок, график поставок реактивов редактируется, в соответствии с поданной заявки от победителя.

Приложение № 4

к документации о запросе котировок

На фирменном бланке организации

# Котировочная заявка.

Руководитель (должность, ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица):_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон/факс:_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________   _____________________________________________________________________________

ИНН   _____________________________     КПП  _________________________________

ОГРН _____________________________     ОКПО ________________________________

Изучив условия запроса котировок, Мы ____________________________________________

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

предлагаем осуществить  _____________________________________________________________,

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товар (выполнение работ, оказание услуг) | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара(выполнение работ, оказание услуг) | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., с учетом НДС | Сумма, руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |

согласно условиям указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  указана с учетом общей стоимости, включая другие расходы по предмету договора, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору и составляет _______________________ (________) рублей._____ коп.

сумма прописью

В случае признание нашей котировочной заявки победителем Мы обязуемся в соответствии с требованиями, приведенным в запросе котировок цен выполнить свои обязательства по договору.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________                                             _________________                    _________________________

(должность)                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 5

к документации о запросе котировок

Начальнику АУ РБ «РКГВВ»

Дроздову С.В.

от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ____ N _______

_________________________________

(дата выдачи и наименование органа,

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке _________________________;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Автономному учреждению Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (АУ РБ «РКГВВ»), расположенному по адресу: г.Улан - Удэ, ул.Пирогова, 30 А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________/ _________________________                     «___»____________ 20__ года