Документация о запросе котировок

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК |
| --- | --- |
| 1 | Запрос котировок проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации о запросе котировок являются ее неотъемлемой частью. Запрос котировок не является формой проведения Торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем запроса котировок или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о запросе котировок до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменения, вносимые в извещение, документацию, размещаются заказчиком не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы до даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок, установленного в извещении. Заказчик вправе отменить запрос котировок не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. При этом заказчик вправе отменить отдельный лот запроса котировок (в случае если проводится многолотовый запрос котировок) без отмены всей процедуры в целом. |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок. Для участия в запросе котировок участник размещения заказа, подает заявку в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник может подать заявку в соответствии с типовой формой (Приложением № 4). Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Любой участник процедур закупок вправе подать только одну котировочную заявку. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника процедуры закупки, поданные на участие в данном запросе котировок, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо позиции предложенного Обществом перечня товара (услуг, работ). Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в запросе котировок несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а так же следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для физического лица и индивидуального предпринимателя); 2) согласие участника закупки на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией 5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, НДС и другие обязательные платежи), а также цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Если участник применяет Упрощённую систему налогообложения, то в заявки необходимо указать «без НДС, согласно Главы 26.2.Налогового Кодекса РФ» В состав заявки необходимо приложить: 1) согласие на обработку персональных данных (для физического лица и индивидуального предпринимателя) (Приложение №5); 2) копия действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видом деятельности: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охрано-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. Форма подачи заявок: на бумажном носителе, факсом, по электронной почте в виде сканированной копии документа с выполнением вышеуказанных требований к товару и поставке за подписью руководителя организации и печатью учреждения (при наличии печати) или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ, по рекомендуемой форме (Приложение №4). Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. При этом такой участник размещения заказа, вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации о запросе котировок в отношении одного лота. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, на бумажном носителе, факсом, по электронной почте в виде сканированной копии документа с выполнением вышеуказанных требований к товару и поставке за подписью руководителя организации и печатью учреждения (при наличии печати) или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – в соответствии с п. 11 документации о запросе котировок. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации о запросе котировок, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае, если участник принял решение о подаче заявки по электронной почте в сканированном варианте или в виде электронного документа, то подача такой заявки допускается до двадцати четырех часов последнего дня срока Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Такое уведомление об отзыве является действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Комиссия по закупкам рассматривает котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый запрос котировок, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если заявка участника не соответствуют требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок (по составу и содержанию заявки), не предоставление или предоставление не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в Документации о проведении запроса котировок. По решению комиссии котировочная заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией о проведении запроса котировок (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации о проведении запроса котировок. В случае рассмотрения закупочной комиссией заявок, содержащих арифметические ошибки (опечатки, неточности) комиссия вправе применять следующие правила при рассмотрении таких заявок: - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе котировок, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе котировок; - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе котировок. В случае установления недостоверности информации о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документацией, комиссия по закупкам может отстранить такого участника от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения, отказаться от заключения договора или отказаться от исполнения от заключенного договора в одностороннем порядке. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. Договор, заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок не позднее двадцати дней с момента опубликования протокола рассмотрения котировочных заявок (на каждый лот заключается отдельный договор). Договор может подписываться как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса котировок. В случае если победитель запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор в течение двадцати дней, с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, а так же не представил обеспечение исполнение договора, гарантийное обеспечение, в случае если такое требование было предусмотрено документацией, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора; - заключить договор с участником запроса котировок, который предложил такую же, как и победитель, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок; - принять решение о проведении повторной процедуре закупки или выборе иной закупочной процедуры; - осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки; - не возвращать участнику обеспечение заявки. При заключение и исполнении договора Заказчик в праве изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. Расторжение договоров возможно путем решения суда или при соглашении обеих сторон при любых способах закупа. |
| 3 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru Место предоставление котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Место рассмотрения котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А |
| 4 | Предмет договора. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения |
| 5 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок). |
| 6 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации о запросе котировок). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к техническим характеристика товара было разработано в соответствии с Техническим регламентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документами, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС - 005 - 2011). Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 7 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок. «25» октября 2016 г., 08.00 (время местное) |
| 8 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. «31» октября 2016 г., 17.00 (время местное) |
| 9 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок/подведения итогов. «01» ноября 2016 г., 17.00 (время местное) |
| 10 | Допускается рассмотрения заявок в запросе котировок ранее срока указанного в извещении. |
| 11 | Дата и время начала и окончания подачи запроса о разъяснении положений документации. Дата и время начала: пункт 7 документации Дата и время окончания: «26» октября 2016 г., 17.00 |
| 12 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником запроса котировок при проведении запроса котировок является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров/выполнения работ осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 13 | Начальная (максимальная) цена договора. 198 000,00 рублей (с учетом НДС) |
| 14 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации о запросе котировок. |
| 15 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 16 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 17 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному запросу котировок требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 18 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора. |
| 19 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 20 | Место оказания услуг. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 21 | Срок оказания услуг. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 22 | Условия оказания услуг. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
|  | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса котировок; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации о запросе котировок

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на объектах АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

Услуги осуществляются в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390;

- Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008г. №87;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89;

- СП3.13130.2009 – Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Требования пожарной безопасности;

- СП 6.13130.2009 – Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2009 – Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противопожарные требования;

- СП 54.13330.2011 – Свод правил «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЗ) издание шестое 1998г., издание седьмое 2005г.;

- Мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности» 1-12/62 ПБ.

Место оказания услуг:

| № | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный корпус АУ РБ «РКГВВ» | Ул. Пирогова, 30 А |
| 2. | Неврологическое отделение №2 АУ РБ «РКГВВ» | Ул. Столбовая, 64 |
| 3. | Поликлиника АУ РБ «РКГВВ» | Пр. Победы,10 |
| 4. | Гериатрическое отделение АУ РБ «РКГВВ» | В.Березовка, 9 |

Наименование услуг:

Поддержание исправного состояния, проведению профилактических,  регламентных и ремонтных работ, предотвращению и устранению аварийных ситуаций в  системе автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и речевого оповещения.

Срок оказания услуг:

Январь-декабрь 2017г.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию:

1. Устранение неисправностей по вызову Заказчика в течение 1 часа с момента обращения. При поступлении заявки Заказчика Исполнитель обязан немедленно произвести устранение неисправностей, обеспечив прибытие Исполнителя  на объект в кратчайший, технически возможный, срок (не превышающий 1 часа), устранение неисправностей - не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявки.

2. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.

3. Техническое обслуживание включает:

- устранение неисправностей (текущий ремонт);

- замена неработоспособных приборов, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;

- проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности;

- принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний;

- изменение программы функционирования по просьбе Заказчика;

- оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации оборудования;

4. Регламентные работы включают:

- визуальный осмотр компонентов обслуживаемого оборудования, проверку установки оборудования с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений;

- очистку и протирку всех компонентов оборудования;

- контроль рабочих напряжений;

- обучение, консультация пользователей.

5. Осмотр и чистка приборов и оборудования, без вскрытия пломб завода-изготовителя, удаление с поверхности приборов и оборудования пыли, грязи и влаги:

- осмотр приборов и оборудования, убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверка наличия, состояния и номинальных значений предохранителей.

6. Проведение технического диагностирования:

- проверка работоспособности системного блока и компьютера в целом (АРМ, Сервер).

7. Проверка соединительных коробок и боксы соединения. Обследование надежности крепежа кронштейнов оборудования.

8.  Ведение эксплуатационно-технической документации (паспорта, журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, учет всех случаев неисправностей и «ложной» работы оборудования с установлением причин). Сделать запись о проведенной работе в журнале регистрации регламентных работ и устранения неисправностей.

9. Исполнитель обязан проверять работоспособность систем и результаты осмотра фиксировать в журнале.

10. Для своевременной замены, вышедших из строя, извещателей, блоков и других составных частей и элементов системы АПС, специализированная организация должна иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль за наличием и хранением запаса извещателей должен возлагаться на данную организацию.

11. При отсутствии в фонде «Исполнителя» аппаратуры  (отдельных ее частей) данного вида,  допускается замена на аналогичную, с соответствующими тактико-техническими характеристиками, не ухудшающими уровень оснащенности и безопасности объекта.

Регламентные работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей:

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | еженедельно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| Профилактические работы очистку и протирку всех компонентов оборудования их смазку, пайку, замену элементов (вышедших из строя или с истекшим ресурсом); | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы | ежемесячно |

Перечень оборудования:

Главный корпус ул. Пирогова, 30 «А»

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Приемно-контрольный прибор | С-2000М | 1 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | С-2000 БИ | 1 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | Гранд-Магистр-24 | 3 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | С 2000 КДЛ | 1 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | Синанал-20П | 2 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | Сигнал 20м | 1шт. |
| Приемно-контрольный прибор | С2000СП 1 | 1шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34а | 50 шт. |
| Оповещатель комбинированный | Маяк -12 КП | 2 шт. |
| Табло «Выход» | Молния | 30 шт. |
| Извещатель ручной ИПР | ИПР513 | 4 шт. |
| Модуль речевого сопровождения | «Рокот» | 10 шт. |
| Акустический модуль | АС-2 | 23 шт. |
| Коробка разветвительная | УК -2П | 38 шт. |
| Коробка | КРТП 10х2 | 2 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | 500 шт. |
| Извещатель ручной ИПР | ИПР3су | 20 шт. |

Ул. Столбовая, 64

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой |  | 52шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Гранд-магистр» - 24 | 1шт |
| Табло «Выход» |  | 5 шт |
| Лампа аварийная |  | 1шт |
| Извещатель ручной ИПР |  | 5 шт |
| Прибор оповещения | Орфей | 1шт |
| Акустический модуль | АС-2 | 6шт |

Проспект Победы, 10

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой |  | 75шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Гранит-16» | 1шт |
| Табло «Выход» |  | 4 шт. |
| Лампа аварийная |  | 1шт |
| Извещатель ручной | ИПР | 4 шт |
| Прибор оповещения | Рокот | 1шт |
| Акустический модуль | АС-2 | 6шт |

Верхняя Березовка, 9

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой |  | 122шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Сигнал-20м» | 1шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Гранит-2» | 1шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Кварц» | 2шт |
| Табло «Выход» |  | 10 шт |
| Лампа аварийная |  | 1шт. |
| Извещатель ручной | ИПР | 10шт |
| Прибор оповещения | Соната | 1шт |
| Акустический модуль | АС-2 | 8шт |
| Сирена |  | 4 шт |

Приложение № 2

к документации о запросе котировок

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. |  | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 24.10.2016г. | Коммерческое предложение от 24.10.2016г. | Коммерческое предложение от 24.10.2016г. | Договор №226/2016 от 01.07.2016г. |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения | 300000,00 | 264000,00 | 282000,00 | 198000,00 | 198000,00 | 1 | 198000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 198000,00 |

Приложение № 3

к документации о запросе котировок

Договор оказания услуг №

г. Улан-Удэ                                        	                                             «___» _________  2016 г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шишовой Ларисы Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г. и протокола №____ от _______ настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения на объектах Заказчика, с периодичностью и в объемах, установленных на основании технического задания (приложение №1 к настоящему договору) (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично.

1.3. Сроки оказания Услуг:  в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору). Период оказания услуг – в течение 2017 года.

1.4. Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика по адресам в г. Улан – Удэ: ул. Пирогова 30 А, ул. Столбовая 64, пр. Победы 10, пос. Верхняя Березовка,9

# 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Качество услуг и их результата должно соответствовать: требованиям действующих нормативно правовых актов.

2.2. По направляемому электронной почтой запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов и (или) оборудования Заказчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента доставки сообщения дает соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы и (или) оборудование по форме, указанной Исполнителем в запросе.

2.3. В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и (или) оборудования Исполнитель обязан обеспечить их сохранность. Исполнитель возвращает Заказчику оставшиеся материалы и (или) оборудование с учетом нормального износа с Актом приемки-сдачи оказанных услуг или с односторонним Актом приемки-сдачи оказанных услуг.

2.4. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору. В этих целях Заказчик:

- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о ходе оказания услуг;

- осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.

# 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3.3. Акт об оказании услуг составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к оформлению первичных учетных документов.

3.4. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 5 (*пяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.6. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней по окончанию срока оказания услуг, указанного в Спецификации (Приложение №1 к договору), предоставить Заказчику подписанный Акт приема оказанных услуг за весь период, предусмотренного договором.

3.7. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе:

- потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя.

- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение.

3.8. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи оказанных услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

# 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.

4.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг или с момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных Услуг в случаях, предусмотренных Договором.

4.3. Оплата производится из средств бюджета, платных услуг, ВМП, ОМС.

4.4. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

4.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4.6. Стороны договорились, что по соглашению сторон, оформленному письменно, в случае уменьшения, в соответствии со статьей 78.1.  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Заказчику (как получателю бюджетных средств) ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг, предусмотренных настоящим договором.

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3 процента от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,3 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

# 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

# 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

# 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Бурятия, в соответствии с законодательством РФ.

# 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Тел.: +7 (3012) 43-53-60 Факс:+7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 30026У24530 Л/с 32026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение - НБ Республика Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |

Приложение №1

к договору  оказания услуг

№________ от ________

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на объектах АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

Услуги осуществляются в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390;

- Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008г. №87;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89;

- СП3.13130.2009 – Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Требования пожарной безопасности;

- СП 6.13130.2009 – Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2009 – Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противопожарные требования;

- СП 54.13330.2011 – Свод правил «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЗ) издание шестое 1998г., издание седьмое 2005г.;

- Мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности» 1-12/62 ПБ.

Место оказания услуг:

| № | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главный корпус АУ РБ «РКГВВ» | Ул. Пирогова, 30 А |
| 2. | Неврологическое отделение №2 АУ РБ «РКГВВ» | Ул. Столбовая, 64 |
| 3. | Поликлиника АУ РБ «РКГВВ» | Пр. Победы,10 |
| 4. | Гериатрическое отделение АУ РБ «РКГВВ» | В.Березовка, 9 |

Наименование услуг:

Поддержание исправного состояния, проведению профилактических,  регламентных и ремонтных работ, предотвращению и устранению аварийных ситуаций в  системе автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и речевого оповещения.

Срок оказания услуг:

Январь-декабрь 2017г.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию:

1. Устранение неисправностей по вызову Заказчика в течение 1 часа с момента обращения. При поступлении заявки Заказчика Исполнитель обязан немедленно произвести устранение неисправностей, обеспечив прибытие Исполнителя  на объект в кратчайший, технически возможный, срок (не превышающий 1 часа), устранение неисправностей - не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявки.

2. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.

3. Техническое обслуживание включает:

- устранение неисправностей (текущий ремонт);

- замена неработоспособных приборов, плат, кабелей, проводов и других компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;

- проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности;

- принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний;

- изменение программы функционирования по просьбе Заказчика;

- оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации оборудования;

4. Регламентные работы включают:

- визуальный осмотр компонентов обслуживаемого оборудования, проверку установки оборудования с учетом возможного изменения планировки или дизайна помещений;

- очистку и протирку всех компонентов оборудования;

- контроль рабочих напряжений;

- обучение, консультация пользователей.

5. Осмотр и чистка приборов и оборудования, без вскрытия пломб завода-изготовителя, удаление с поверхности приборов и оборудования пыли, грязи и влаги:

- осмотр приборов и оборудования, убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверка наличия, состояния и номинальных значений предохранителей.

6. Проведение технического диагностирования:

- проверка работоспособности системного блока и компьютера в целом (АРМ, Сервер).

7. Проверка соединительных коробок и боксы соединения. Обследование надежности крепежа кронштейнов оборудования.

8.  Ведение эксплуатационно-технической документации (паспорта, журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, учет всех случаев неисправностей и «ложной» работы оборудования с установлением причин). Сделать запись о проведенной работе в журнале регистрации регламентных работ и устранения неисправностей.

9. Исполнитель обязан проверять работоспособность систем и результаты осмотра фиксировать в журнале.

10. Для своевременной замены, вышедших из строя, извещателей, блоков и других составных частей и элементов системы АПС, специализированная организация должна иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль за наличием и хранением запаса извещателей должен возлагаться на данную организацию.

11. При отсутствии в фонде «Исполнителя» аппаратуры  (отдельных ее частей) данного вида,  допускается замена на аналогичную, с соответствующими тактико-техническими характеристиками, не ухудшающими уровень оснащенности и безопасности объекта.

Регламентные работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей:

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | еженедельно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| Профилактические работы очистку и протирку всех компонентов оборудования их смазку, пайку, замену элементов (вышедших из строя или с истекшим ресурсом); | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы | ежемесячно |

Перечень оборудования:

Главный корпус ул. Пирогова, 30 «А»

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Приемно-контрольный прибор | С-2000М | 1 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | С-2000 БИ | 1 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | Гранд-Магистр-24 | 3 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | С 2000 КДЛ | 1 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | Синанал-20П | 2 шт. |
| Приемно-контрольный прибор | Сигнал 20м | 1шт. |
| Приемно-контрольный прибор | С2000СП 1 | 1шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34а | 50 шт. |
| Оповещатель комбинированный | Маяк -12 КП | 2 шт. |
| Табло «Выход» | Молния | 30 шт. |
| Извещатель ручной ИПР | ИПР513 | 4 шт. |
| Модуль речевого сопровождения | «Рокот» | 10 шт. |
| Акустический модуль | АС-2 | 23 шт. |
| Коробка разветвительная | УК -2П | 38 шт. |
| Коробка | КРТП 10х2 | 2 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | 500 шт. |
| Извещатель ручной ИПР | ИПР3су | 20 шт. |

Ул. Столбовая, 64

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой |  | 52шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Гранд-магистр» - 24 | 1шт |
| Табло «Выход» |  | 5 шт |
| Лампа аварийная |  | 1шт |
| Извещатель ручной ИПР |  | 5 шт |
| Прибор оповещения | Орфей | 1шт |
| Акустический модуль | АС-2 | 6шт |

Проспект Победы, 10

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой |  | 75шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Гранит-16» | 1шт |
| Табло «Выход» |  | 4 шт. |
| Лампа аварийная |  | 1шт |
| Извещатель ручной | ИПР | 4 шт |
| Прибор оповещения | Рокот | 1шт |
| Акустический модуль | АС-2 | 6шт |

Верхняя Березовка, 9

| Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой |  | 122шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Сигнал-20м» | 1шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Гранит-2» | 1шт |
| Приемно-контрольный прибор | «Кварц» | 2шт |
| Табло «Выход» |  | 10 шт |
| Лампа аварийная |  | 1шт. |
| Извещатель ручной | ИПР | 10шт |
| Прибор оповещения | Соната | 1шт |
| Акустический модуль | АС-2 | 8шт |
| Сирена |  | 4 шт |

| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации о запросе котировок

На фирменном бланке организации

# Котировочная заявка.

Руководитель (должность, ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица):_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон/факс:_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________   _____________________________________________________________________________

ИНН   _____________________________     КПП  _________________________________

ОГРН _____________________________     ОКПО ________________________________

Изучив условия запроса котировок, Мы ____________________________________________

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

предлагаем осуществить  оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения,

| № п/п | Наименование оказание услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения | Усл. ед. | 1 |  |  |
| Итого: |  |

согласно условиям указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок.

Цена  указана с учетом общей стоимости, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, НДС (либо: «без НДС, согласно Главы 26.2.Налогового Кодекса РФ») и других обязательных платежей, оплачиваемых Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору и составляет _______________________ (________) рублей._____ коп.

сумма прописью

В случае признание нашей котировочной заявки победителем Мы обязуемся в соответствии с требованиями, приведенным в запросе котировок цен выполнить свои обязательства по договору.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________                                             _________________                    _________________________

(должность)                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 5

к документации о запросе котировок

Начальнику АУ РБ «РКГВВ»

Шишовой Л.Э.

от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ____ N _______

_________________________________

(дата выдачи и наименование органа,

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке _________________________;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Автономному учреждению Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (АУ РБ «РКГВВ»), расположенному по адресу: г.Улан - Удэ, ул.Пирогова, 30 А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________/ _________________________                     «___»____________ 20__ года