Документация о запросе котировок в электронном виде

на поставку комплектов хирургического белья

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
| --- | --- |
| 1 | Запрос котировок в электронном виде проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации о запросе котировок в электронном виде являются ее неотъемлемой частью. Запрос котировок в электронном виде не является формой проведения Торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок в электронном виде не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос котировок в электронном виде не накладывает на Заказчика обязательств по заключению Договора (Договоров) с победителем запроса котировок в электронном виде или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о запросе котировок в электронном виде до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. Изменения, вносимые в извещение, документацию, размещаются заказчиком не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде должен быть продлен так, чтобы до даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок, установленного в извещении. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронном виде не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. При этом заказчик вправе отменить отдельный лот запроса котировок в электронном виде (в случае если проводится многолотовый запрос котировок в электронном виде) без отмены всей процедуры в целом. |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронном виде. Для участия в запросе котировок в электронном виде участник размещения заказа, подает заявку в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронном виде. Участник может подать заявку в соответствии с типовой формой (Приложением № 4). Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Любой участник процедур закупок вправе подать только одну котировочную заявку. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника процедуры закупки, поданные на участие в данном запросе котировок в электронном виде, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объёма по какой-либо позиции предложенного Обществом перечня товара (услуг, работ). Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в запросе котировок в электронном виде несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в запросе котировок в электронном виде должна содержать согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронном виде, а так же следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для физического лица и индивидуального предпринимателя); 2) наименование и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронном виде, поставляемые товары должны быть новыми товарами, ранее не бывшие в использовании; Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно», «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог» и т.п. 3) указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку; 4) наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара; В случае если в заявки на участие в запросе котировок в электронном виде участник не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявки на участие в запросе котировок в электронном виде такой участник не допускается закупочной комиссией. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в запросе котировок в электронном виде, несет участник. 5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, НДС и другие обязательные платежи), а также цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Если участник применяет Упрощённую систему налогообложения, то в заявки необходимо указать «без НДС, согласно Главы 26.2.Налогового Кодекса РФ» В случае допустимости указания в документе о техническом регулировании, документе, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации интервальных значений, участник должен указать точные значения в заявке в рамках значений установленным в техническом задании. В состав заявки необходимо приложить: 1) согласие на обработку персональных данных (для физического лица и индивидуального предпринимателя) (Приложение №5). Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронном виде, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, подавшим такие заявки. Форма подачи заявок: в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ, по рекомендуемой форме (Приложение №4). Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок в электронном виде. При этом такой участник размещения заказа, вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации о запросе котировок в электронном виде в отношении одного лота. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ. Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – в соответствии с п. 12 документации о запросе котировок. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации о запросе котировок в электронном виде, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. В случае, если участник принял решение о подаче заявки по электронной почте в сканированном варианте или в виде электронного документа, то подача такой заявки допускается до двадцати четырех часов последнего дня срока Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронном виде, вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок в электронном виде до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. Такое уведомление об отзыве является действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. Комиссия по закупкам рассматривает котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок в электронном виде и оценивает котировочные заявки. Если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде не подана ни одна заявка, запрос котировок в электронном виде признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый запрос котировок в электронном виде, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если заявка участника не соответствуют требованиям, установленным в Документации о проведении запроса котировок в электронном виде (по составу и содержанию заявки), не предоставление или предоставление не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронном виде. Котировочная заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в Документации о проведении запроса котировок в электронном виде. По решению комиссии котировочная заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией о проведении запроса котировок в электронном виде (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации о проведении запроса котировок в электронном виде. В случае рассмотрения закупочной комиссией заявок, содержащих арифметические ошибки (опечатки, неточности) комиссия вправе применять следующие правила при рассмотрении таких заявок: - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе котировок в электронном виде, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе котировок в электронном виде; - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе котировок в электронном виде. В случае установления недостоверности информации о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документацией, комиссия по закупкам может отстранить такого участника от участия в запросе котировок в электронном виде на любом этапе его проведения, отказаться от заключения договора или отказаться от исполнения от заключенного договора в одностороннем порядке. Победителем в проведении запроса котировок в электронном виде признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронном виде, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок в электронном виде признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. Договор, заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронном виде, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок в электронном виде не позднее двадцати дней с момента опубликования протокола рассмотрения котировочных заявок (на каждый лот заключается отдельный договор). Договор может подписываться как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса котировок в электронном виде. В случае если победитель запроса котировок в электронном виде не представил Заказчику подписанный договор в течение двадцати дней, с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, а так же не представил обеспечение исполнение договора, гарантийное обеспечение, в случае если такое требование было предусмотрено документацией, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора; - заключить договор с участником запроса котировок в электронном виде, который предложил такую же, как и победитель, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок в электронном виде; - принять решение о проведении повторной процедуре закупки или выборе иной закупочной процедуры; - осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки; - не возвращать участнику обеспечение заявки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю запроса котировок проект договора. Победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора в случае не направление оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника запроса котировок, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий, а также в случае если договор был расторгнут по решению суда. В случае если победитель запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником запроса котировок в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенным победителем запроса котировок. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора участник запроса котировок в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора, гарантийное обеспечение или протокол разногласий. Участник запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения проекта договора, доработанного проекта договора либо повторного проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника, участник запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника запроса котировок, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника запроса котировок в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике запроса котировок Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Обеспечение заявки не возвращается участнику и перечисляется заказчику в случае уклонения участника запроса котировок в электронной форме от заключения договора. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об запросе котировок в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником запроса котировок в электронной форме самостоятельно. Если участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключение и исполнении договора Заказчик в праве изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. Расторжение договоров возможно путем решения суда или при соглашении обеих сторон при любых способах закупа. |
| 3 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru Место предоставление котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Место рассмотрения котировочных заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А |
| 4 | Предмет договора. Поставка комплектов хирургического белья |
| 5 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок в электронном виде). |
| 6 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, работ, услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации о запросе котировок в электронном виде). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к техническим характеристика товара было разработано в соответствии с Техническим регламентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документами, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС - 005 - 2011). Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о запросе котировок в электронном виде). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 7 | Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном запросе котировок в электронной форме установлен в размере: 14959,86 рублей. |
| 8 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. «21» ноября 2016 г., 00.00 (время МСК+5) |
| 9 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронном виде. «28» ноября 2016 г., 23.59 (время МСК+5) |
| 10 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок в электронной форме / подведения итогов. «29» ноября 2016 г., 12.00 (время МСК+5) |
| 11 | Допускается рассмотрения заявок в запросе котировок в электронном виде ранее срока указанного в извещении. |
| 12 | Дата и время начала и окончания подачи запроса о разъяснении положений документации. Дата и время начала: пункт 7 документации Дата и время окончания: «23» ноября 2016 г., 23.59 (время МСК+5) |
| 13 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником запроса котировок в электронном виде при проведении запроса котировок в электронном виде является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров/выполнения работ осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 14 | Начальная (максимальная) цена договора. 299 197,11 рублей (с учетом НДС) |
| 15 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации о запросе котировок в электронном виде. |
| 16 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 17 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 18 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному запросу котировок требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 19 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора. |
| 20 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 21 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 22 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса котировок в электронном виде; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронном виде; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронном виде не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации о запросе котировок в электронном виде

Техническое задание

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный , для коленного сустава | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный: для коленного сустава, в составе: 1. Простыня 205х325(±5) см с эластичными вырезами 5±0,2см и 7±0,2см и карманом для сбора жидкости– 1 шт., изготовлена из многослойного без ворсового полотна, впитывающего по всей поверхности и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое, выдерживает столб жидкости не менее 150 см, впитывает не менее 520 мл жидкости на 1 м2 по всей поверхности материала. Материал гипоаллергенный, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. Безворсовая структура - материал не расслаивается. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, без использования швейной прострочки. По краям области оперативного вмешательства в простыню должен быть интегрирован полиэтиленовый карман треугольной формы размером 75х75(±5) см. Карман изготовлен из полиэтилена с антибликовым эффектом. В верхней части кармана встроенный жесткий каркас по краю должна быть впитывающая полоска для предотвращения переливания жидкости (объем впитывания более 280мл). Встроенный карман должен иметь вакуумный порт с трубкой для отвода жидкости. Длина трубки не менее 100см. В простыню также встроены две эластичных мембраны из термопластического каучука с отверстием для конечности (диаметр верхнего отверстия для бедра 7±0,2см , нижнего для голени 5±0,2см ), которые обеспечивают возможность изменения размера операционного доступа. Мембрана должна прочно фиксировать покрытие на конечности пациента во время операции, не вызывать мацерации кожи, не пропускать жидкость. Во избежание отрыва или отслаивания, эластичные мембраны должны быть встроены в операционную область с помощью термошва размером 3-5см. Простыня со стороны операционного поля имеет дополнительную впитывающую накладку со встроенными держателями шнуров размером 50х20(±2) см более высокой плотности (105±5г/м2). Края простыни и отверстия должны быть ровными, выполнены фабричным способом (вырубные), во избежание отрыва волокон ткани и попадания их в операционную рану. Характеристики материала: изготовлена из многослойного безворсового полотна плотностью 82±4г/мІ, (впитывающий слой 38-42% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 25-30% + полипропилен/хлопок/вискоза 29-35%) впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое. Состав: впитывающий слой (27-38 г/м2) + полиолефиновая пленка/полиэтилен/ мембранная пленка (23-35 г/м2) + вискоза/полипропилен/хлопок (24-37 г/м2). Накладка должна быть изготовлена из многослойного безворсового материала плотностью 105±5г/мІ (гидрофильный спанбонд 35-41% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 19-25% + нетканое полотно/хлопок/вискоза 37-43%). Состав: гидрофильный спанбонд (28-43 г/м2) + полиэтилен/полиолефиновая пленка/нетканая мембранная паропроницаемая пленка (14-27 г/м2) + вискоза/нетканое полотно/хлопок (26-45 г/м2). 2.Лента с адгезивным слоем 5(±0,5)х50(±5)см - 2 шт. Клейкая поверхность - тонко нанесенный непосредственно на материал полиакрилатный клей/этиленвинилацетатный расплав, покрыт защитной бумажной полоской. Предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле. Содержание натурального латекса должно быть исключено. Адгезивный слой покрыт силиконизированной бумагой, которая имеет свободный край не менее 5 мм для удобства снятия. Характеристики материала: изготовлена из многослойного без ворсового полотна плотностью 60±5г/м2 (полиэстер/хлопок/вискоза 55-73% + полиэфир/полиэтилен/мембранная пленка 27-45%), впитывающего по всей поверхности с одной стороны и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Состав: полиэстер/вискоза/хлопок (25-49 г/м2) + полиэтилен/полиэфир/мембранная пленка (8-31 г/м2). Адгезивный слой выполнен из этиленвинилацетатного расплава/полиакрилатного клея шириной 5±0,2 см не вызывает мацерации кожи и должен прочно приклеивать белье к коже пациента или операционному белью даже при большом количестве жидкости. Адгезив должен быть нанесен непосредственно на материал в виде клея (не двусторонний скотч). Адгезивный слой должен быть покрыт силиконизированной бумагой, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезив должен выдерживать длительную нагрузку более 0,8 кг. Обязательное наличие специальной маркировки, для облегчения процесса раскладывания белья. Сложение комплекта внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Свойства покровного материала должны соответствовать высококачественному исполнению, критической зоны изделия, в соответствии с ГОСТ EN 13795-3-2011: 1.Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа), в соответствии с EN ISO 13938-1, не должна быть ˂40, во влажном состоянии (кПа), в соответствии с EN 29073-3 не должна быть ˂ 40. 2.Проницаемость для бактерий во влажном состоянии (BI), в соответствии с EN ISO 22610 должна быть не менее 6,0. 3.Чистота микробная (Lg(CFU/дмІ)), в соответствии с EN ISO 11737-1 значение не должно быть более 2. 4.Чистота в части инородных частиц (IPM), в соответствии с ISO 9073-10 не должна превышать значение 3,5. 5.Пылеворсоотделение (Lg), в соответствии с ISO 9073-10 не должно превышать значение 4,0 (для частиц размером от 3 до 25мкм). 6.Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н), в соответствии с EN 29073-3 должна превышать значение 20, во влажном состоянии должна быть не менее 20. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Комплекты поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | комп. | 35 |
| 2 | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный №2: для коленного сустава, в составе: 1. Простыня 205х325(±5) см с эластичными вырезами 5±0,2см – 1 шт., изготовлена из многослойного без ворсового полотна, впитывающего по всей поверхности и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Материал гипоаллергенный, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. Безворсовая структура - материал не расслаивается. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, без использования швейной прострочки. В простыню встроены эластичная мембрана из термопластического каучука с отверстием для конечности (диаметр отверстия 5±0,2см), которые обеспечивают возможность изменения размера операционного доступа. Мембрана должна прочно фиксировать покрытие на конечности пациента во время операции, не вызывать мацерации кожи, не пропускать жидкость. Во избежание отрыва или отслаивания, эластичные мембраны должны быть встроены в операционную область с помощью термошва размером 3-5см. Простыня со стороны операционного поля имеет дополнительную впитывающую накладку размером 50х20(±2) см более высокой плотности (105±5г/м2). Края простыни и отверстия должны быть ровными, выполнены фабричным способом (вырубные), во избежание отрыва волокон ткани и попадания их в операционную рану. Характеристики материала: изготовлена из многослойного безворсового полотна плотностью 82±4г/мІ, (впитывающий слой 38-42% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 25-30% + полипропилен/хлопок/вискоза 29-35%) впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое. Состав: впитывающий слой (27-38 г/м2) + полиолефиновая пленка/полиэтилен/ мембранная пленка (23-35 г/м2) + вискоза/полипропилен/хлопок (24-37 г/м2). Накладка должна быть изготовлена из многослойного безворсового материала плотностью 105±5г/мІ (гидрофильный спанбонд 35-41% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 19-25% + нетканое полотно/хлопок/вискоза 37-43%). Состав: гидрофильный спанбонд (28-43 г/м2) + полиэтилен/полиолефиновая пленка/нетканая мембранная паропроницаемая пленка (14-27 г/м2) + вискоза/нетканое полотно/хлопок (26-45 г/м2). 2. Лента с адгезивным слоем 5±0,5х50±5см - 2 шт. Клейкая поверхность - тонко нанесенный непосредственно на материал полиакрилатный клей/этиленвинилацетатный расплав, покрыт защитной бумажной полоской. Предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле. Содержание натурального латекса должно быть исключено. Адгезивный слой покрыт силиконизированной бумагой, которая имеет свободный край не менее 5 мм для удобства снятия. Характеристики материала: изготовлена из многослойного без ворсового полотна плотностью 60±5г/м2 (полиэстер/хлопок/вискоза 55-73% + полиэфир/полиэтилен/мембранная пленка 27-45%), впитывающего по всей поверхности с одной стороны и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Состав: полиэстер/вискоза/хлопок (25-49 г/м2) + полиэтилен/полиэфир/мембранная пленка (8-31 г/м2). Адгезивный слой выполнен из этиленвинилацетатного расплава/полиакрилатного клея шириной 5±0,2 см не вызывает мацерации кожи и должен прочно приклеивать белье к коже пациента или операционному белью даже при большом количестве жидкости. Адгезив должен быть нанесен непосредственно на материал в виде клея (не двусторонний скотч). Адгезивный слой должен быть покрыт силиконизированной бумагой, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезив должен выдерживать длительную нагрузку более 0,8 кг. Обязательное наличие специальной маркировки, для облегчения процесса раскладывания белья. Сложение комплекта внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Свойства покровного материала должны соответствовать высококачественному исполнению, критической зоны изделия, в соответствии с ГОСТ EN 13795-3-2011: 1.Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа), в соответствии с EN ISO 13938-1, не должна быть ˂40, во влажном состоянии (кПа), в соответствии с EN 29073-3 не должна быть ˂ 40. 2.Проницаемость для бактерий во влажном состоянии (BI), в соответствии с EN ISO 22610 должна быть не менее 6,0. 3.Чистота микробная (Lg(CFU/дмІ)), в соответствии с EN ISO 11737-1 значение не должно быть более 2. 4.Чистота в части инородных частиц (IPM), в соответствии с ISO 9073-10 не должна превышать значение 3,5. 5.Пылеворсоотделение (Lg), в соответствии с ISO 9073-10 не должно превышать значение 4,0 (для частиц размером от 3 до 25мкм). 6.Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н), в соответствии с EN 29073-3 должна превышать значение 20, во влажном состоянии должна быть не менее 20. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Комплекты поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | комп. | 43 |
| 3 | Комплект белья хирургический для операции на конечностях из нетканых материалов одноразовый стерильный | Комплект белья хирургический для операций на конечностях (бедро) одноразовый стерильный в составе: 1. Простыня операционная 265х205(±5)см с U- образным вырезом 8±0,2х95±5см и адгезивным краем вокруг – 1шт., должна быть изготовлена из многослойного материала, впитывающего по всей поверхности и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое, выдерживает столб жидкости не менее 150 см, впитывает не менее 520 мл жидкости на 1 м2 по всей поверхности материала. Материал гипоаллергенный, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. Простыня должна иметь U –образный вырез размером 8±0,2х95±5см края которого покрыты адгезивом, выполненный из полиакрилатного клея/этиленвинилацетатного расплава, не вызывающий мацерации кожи, легко удаляется, не травмируя кожу пациента. Не содержит натурального латекса. Адгезив покрыт бумажной полосой имеющей с одной стороны свободный край более 3мм. В критической зоне должна быть дополнительная накладка размером 145х75(±5)см из нетканого материала более высокой плотности (105±5 г/м2) и впитывающей способности не менее 10,7мл/дм2 для дополнительного впитывания вокруг операционного поля. Края простыни и отверстий должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала/ткани и попадания их в операционную рану. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, без использования швейной прострочки. Характеристики материала: изготовлена из многослойного безворсового полотна плотностью 82±4г/мІ, (впитывающий слой 38-42% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 25-30% + полипропилен/хлопок/вискоза 29-35%) впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое. Состав: впитывающий слой (27-38 г/м2) + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка (23-35 г/м2) + вискоза/полипропилен/хлопок (24-37 г/м2). Накладка должна быть изготовлена из многослойного безворсового материала плотностью 105±5г/мІ (гидрофильный спанбонд 35-41% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 19-25% + нетканое полотно/хлопок/вискоза 37-43%). Состав: гидрофильный спанбонд (28-43 г/м2) + полиэтилен/полиолефиновая пленка/нетканая мембранная паропроницаемая пленка (14-27 г/м2) + вискоза/нетканое полотно/хлопок (26-45 г/м2). 2. Простыня операционная 305х165(±5)см с адгезивным краем и впитывающей зоной – 1шт., должна быть изготовлена из многослойного материала, впитывающего по всей поверхности и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Материал гипоаллергенный, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. В критической зоне простыня должна иметь дополнительную накладку для дополнительного впитывания вокруг операционного поля размером 50±2х20±2 см, изготовленную из впитывающего нетканого материала более высокой плотности (105±5 г/м2), впитывающего по всей поверхности стороны. Адгезив по длиной стороне не менее 100см не должен вызывать мацерации кожи, должен легко удаляться, не травмируя кожу пациента. Содержание натурального латекса исключено. Адгезивный слой выполненный из винилацетатного расплава/полиакрилатного клея, шириной более 3см не вызывает мацерации кожи и прочно приклеивает белье к коже пациента или операционному белью даже при большом количестве жидкости. Адгезивный слой покрыт силиконизированной бумагой, которая имеет свободный край более 3 мм для удобства снятия. Адгезив должен выдерживать длительную нагрузку более 0,8кг. Края простыни должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное/плотное, без использования швейной прострочки. Характеристики материала: изготовлена из многослойного безворсового полотна плотностью 82±4г/мІ, (впитывающий слой 38-42% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 25-30% + полипропилен/хлопок/вискоза 29-35%) впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое. Состав: впитывающий слой (27-38 г/м2) + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка (23-35 г/м2) + вискоза/полипропилен/хлопок (24-37 г/м2). Накладка изготовлена из многослойного безворсового материала плотностью 105±5г/мІ (гидрофильный спанбонд 35-41% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 19-25% + нетканое полотно/хлопок/вискоза 37-43%). Состав: гидрофильный спанбонд (28-43 г/м2) + полиэтилен/полиолефиновая пленка/нетканая мембранная паропроницаемая пленка (14-27 г/м2) + вискоза/нетканое полотно/хлопок (26-45 г/м2). 3.Простыня хирургическая 205х165(±5)см – 1шт., должна быть изготовлена из многослойного материала, впитывающего по всей поверхности и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Материал гипоаллергенный, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. Безворсовая структура - материал не расслаивается. Края простыни должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Характеристики материала: изготовлена из многослойного без ворсового полотна плотностью 60±5г/м2 (полиэстер/хлопок/вискоза 55-73% + полиэфир/полиэтилен/мембранная пленка 27-45%), впитывающего по всей поверхности с одной стороны и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Состав: полиэстер/вискоза/хлопок (25-49 г/м2) + полиэтилен/полиэфир/нетканая мембранная паропроницаемая пленка (8-31 г/м2). 4. Чехол 145х85(±5)см для инструментального стола – 1шт., имеет форму мешка с дополнительной накладкой, впитывающей по внешней поверхности одной из сторон. Накладка изготовлена из многослойного впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой нетканого материала. Чехол предназначен для стерильного покрытия инструментального стола Мейо. Телескопическая укладка обеспечивает быстрое надевание чехла на стол и препятствует случайному загрязнению чехла. Характеристики материала: изготовлен из полиэтиленовой пленки толщиной 85±5µm зеленого/голубого цвета состоящей из: полиэтилен высокого давления ПТР - 2,0-2,5 г/10 мин. – 55-61% + полиэтилен низкого давления ПТР 2,6-3,2г/10 мин – 29-35% + линейный полиэтилен низкой плотности – 7-13%. Общая плотность материала 53±5г/м2. Состав материала: полиэтилен высокого давления (20-38 г/м2) + полиэтилен низкого давления (24-10 г/м2) + линейный полиэтилен низкой плотности (1-10 г/м2). Накладка изготовлена из многослойного без ворсового полотна хорошо впитывать жидкость не менее 500мл/м2, плотностью 98±5г/м2 (1-й слой - нетканый материал из смеси целлюлозы и биокомпонентных полиэфирных волокон 54-71%+ 2-й слой - полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 29-46%). Состав: нетканый материал из смеси целлюлозы и биокомпонентных полиэфирных волокон (49-75 г/м2) + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка (25-50г/м2). Обязательное наличие специальной маркировки, для облегчения процесса раскладывания белья. Сложение комплекта внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Свойства покровного материала должны соответствовать высококачественному исполнению, критической зоны изделия, в соответствии с ГОСТ EN 13795-3-2011: 1.Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа), в соответствии с EN ISO 13938-1, не должна быть ˂40, во влажном состоянии (кПа), в соответствии с EN 29073-3 не должна быть ˂ 40. 2.Проницаемость для бактерий во влажном состоянии (BI), в соответствии с EN ISO 22610 должна быть не менее 6,0. 3.Чистота микробная (Lg(CFU/дмІ)), в соответствии с EN ISO 11737-1 значение не должно быть более 2. 4.Чистота в части инородных частиц (IPM), в соответствии с ISO 9073-10 не должна превышать значение 3,5. 5.Пылеворсоотделение (Lg), в соответствии с ISO 9073-10 не должно превышать значение 4,0 (для частиц размером от 3 до 25мкм). 6.Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н), в соответствии с EN 29073-3 должна превышать значение 20, во влажном состоянии должна быть не менее 20. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Комплекты поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности (стерильности) на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | комп. | 20 |
| 4 | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный: для плечевого сустава, в составе: 1. Простыня 225х365(±5) см с эластичными вырезами и карманом для сбора жидкости– 1 шт., изготовлена из многослойного без ворсового полотна, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое, выдерживает столб жидкости не менее 150 см, впитывает не менее 520 мл жидкости на 1 м2 по всей поверхности материала. Материал гипоаллергенный, не ворсится, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, имеет антистатическую и антисептическую обработку. Безворсовая структура - материал не расслаивается. Материал не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки. В простыню встроена эластичная мембрана из термопластического каучука с отверстием овальной формы для конечности (размер выреза 6х12(±0,5) см), которая обеспечивает возможность изменения размера операционного доступа. Мембрана должна прочно фиксировать покрытие на конечности пациента во время операции, не должна вызывать мацерации кожи, не пропускает жидкость. Во избежание отрыва или отслаивания, эластичная мембрана встроена в операционную область с помощью термошва размером 3-5 см. На эластичной мембране имеются полоски адгезива, выполненные из винилацетатного расплава/полиакрилатного клея, шириной более 3см, который не вызывает мацерации кожи и прочно приклеивает белье к коже пациента или операционному белью даже при большом количестве жидкости. Адгезивный слой покрыт силиконизированной бумагой, имеющая свободный край более 3 мм для удобства снятия. По краям области оперативного вмешательства в простыню встроен полиэтиленовый карман треугольной формы размером 90х75(±5)см. Карман изготовлен из полиэтилена, который обладает антибликовым эффектом. Встроенный жесткий каркас в верхней части кармана позволяет сформировать чашеобразную форму, для максимального отведения жидкости. По краю кармана должна быть впитывающая полоска для предотвращения переливания жидкости (объем впитывания более 280мл). Встроенный карман имеет вакуумный порт с трубкой для отвода жидкости. Длина трубки не менее 100см. Края простыни и отверстия должны быть ровными, выполнены фабричным способом (вырубные), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Характеристики материала: изготовлена из многослойного безворсового полотна плотностью 82±4г/мІ, (впитывающий слой 38-42% + полиолефиновая пленка/полиэтилен/мембранная пленка 25-30% + полипропилен/хлопок/вискоза 29-35%) впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое. Состав: впитывающий слой (27-38 г/м2) + полиолефиновая пленка/полиэтилен/ мембранная пленка (23-35 г/м2) + вискоза/полипропилен/хлопок (24-37 г/м2). 2. Лента с адгезивным слоем 5±0,5х50±5см - 1 шт. Клейкая поверхность - тонко нанесенный непосредственно на материал полиакрилатный клей/этиленвинилацетатный расплав, покрыт защитной бумажной полоской. Предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле. Содержание натурального латекса должно быть исключено. Адгезивный слой покрыт силиконизированной бумагой, которая имеет свободный край не менее 5 мм для удобства снятия. Характеристики материала: изготовлена из многослойного без ворсового полотна плотностью 60±5г/м2 (полиэстер/хлопок/вискоза 55-73% + полиэфир/полиэтилен/мембранная пленка 27-45%), впитывающего по всей поверхности с одной стороны и остающегося непроницаемым для жидкостей во втором слое. Состав: полиэстер/вискоза/хлопок (25-49 г/м2) + полиэтилен/полиэфир/мембранная пленка (8-31 г/м2). Адгезивный слой выполнен из этиленвинилацетатного расплава/полиакрилатного клея шириной 5±0,2 см не вызывает мацерации кожи и должен прочно приклеивать белье к коже пациента или операционному белью даже при большом количестве жидкости. Адгезив должен быть нанесен непосредственно на материал в виде клея (не двусторонний скотч). Адгезивный слой должен быть покрыт силиконизированной бумагой, препятствующей высыханию адгезивного вещества. Адгезив должен выдерживать длительную нагрузку более 0,8 кг. Обязательное наличие специальной маркировки, для облегчения процесса раскладывания белья. Сложение комплекта внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Свойства покровного материала должны соответствовать высококачественному исполнению, критической зоны изделия, в соответствии с ГОСТ EN 13795-3-2011: 1.Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа), в соответствии с EN ISO 13938-1, не должна быть ˂40, во влажном состоянии (кПа), в соответствии с EN 29073-3 не должна быть ˂ 40. 2.Проницаемость для бактерий во влажном состоянии (BI), в соответствии с EN ISO 22610 должна быть не менее 6,0. 3.Чистота микробная (Lg(CFU/дмІ)), в соответствии с EN ISO 11737-1 значение не должно быть более 2. 4.Чистота в части инородных частиц (IPM), в соответствии с ISO 9073-10 не должна превышать значение 3,5. 5.Пылеворсоотделение (Lg), в соответствии с ISO 9073-10 не должно превышать значение 4,0 (для частиц размером от 3 до 25мкм). 6.Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н), в соответствии с EN 29073-3 должна превышать значение 20, во влажном состоянии должна быть не менее 20. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Комплекты поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности (стерильности) на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | комп. | 21 |
| 5 | Халат хирургический р.52-54 стерильный | Халат хирургический имеет Т-образный раскрой, который не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций. Специальная система завязок и дополнительный запах в области спины обеспечивают стерильность спины персонала. Специальная укладка гарантирует асептическое надевания без дополнительной помощи персонала. Халат имеет мягкую окантовку горловины/воротника и регулируемую застежку ворота типа DualLock (или аналог). Окантовка горловины зеленая/белая должна быть выполнена из мягкого нетканого материала типа спанлейс или Woodenpulp. Длина халата:140±2cм, полу обхват груди: 64±1cм, проем рукава: 31±1cм, длина рукава: 60±2см. Ширина по нижнему краю изделия в развернутом виде составляет: 144±1cм. Размер: 52-54 (XXL). Манжеты изготовлены из эластичного полотна с содержанием лайкры, высотой 7-9см. Плотность манжет не менее 115 г/кв.м. Материалы, из которых изготовлен халат гипоаллергенны, и не содержат латекса. Халат снабжен бумажным фиксатором завязок «Стерильно/Нестерильно», что в совокупности обеспечивает стерильность изделия при надевании. Для обеспечения асептики и прочности - шов рукава должен быть выполнен специальным двойным «швом в замок» который расположен на наружной стороне рукава, швы соединения отдельных деталей халата прошиты двойной прошивкой и запаяны ультразвуковой спайкой для усиления защитно-барьерных свойств халата. Характеристики материала: вуденпалп (или эквивалент) - нетканый влагоотталкивающий, но «дышащий» - воздухопроницаемый материал, плотностью 72±4г/м2, состоящий из смеси волокон: 54-73% - вискоза/древесная масса/целлюлозы + 27-46% - полиэстера/полиэфир. Сочетание плотной структуры со специальным влагоотталкивающим покрытием обеспечивает высочайший барьер для миграции бактерий и жидкости и отличную воздухопроницаемость. Состав: (33-57г/м2) – целлюлоза/вискоза/древесная масса, (39-15г/м2) – полиэфир/полиэстер. Материал окантовки горловины: целлюлоза/вискоза – более 66% + полиэфир/полиэстер не менее 29%. Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Свойства хирургических халатов должны соответствовать высококачественному исполнению, критической зоны изделия, в соответствии с ГОСТ EN 13795-3-2011: 1.Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа), в соответствии с EN ISO 113938-1, не должна быть ˂40, во влажном состоянии (кПа), в соответствии с EN 29073-3 не должна быть ˂ 40. 2.Проницаемость для бактерий во влажном состоянии (BI), в соответствии с EN ISO 22610 должна быть не менее 5,0 и не более 7,0. 3.Чистота микробная (Lg(CFU/дмІ)), в соответствии с EN ISO 11737-1 должна иметь значение не менее 0,5 и не более 2. 4.Чистота в части инородных частиц (IPM ), в соответствии с ISO 9073-10 должна иметь значение не менее 0,5 и не более 3,5. 5.Пылеворсоотделение (Lg), в соответствии с ISO 9073-10 должен иметь значение не менее 1,0 и не более 4,0 (для частиц размером от 3 до 25мкм). 6.Устойчивость к проникновению жидкости в соответствии с EN 20811 не должна быть менее 100 см/H2O. 7.Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н), в соответствии с EN 29073-3 должна быть не менее 10 и не более 30, во влажном состоянии не должна быть ˂ 20. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Халаты поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности (стерильности) на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | шт | 300 |
| 6 | Шапочка "Шлем" с потопоглащающей полосой стерильная | Шапочка шлем должна полностью закрывать голову, шею и плечи с завязками вокруг лба и специальной впитывающей полоской в области лба. Изготовлена из нетканого материала, нити швов – белый полиэстер, материал завязок - нетканый спанбонд (полипропилен) плотностью не менее 18 г/м2. В области лба имеется интегрированная впитывающая полоска размерами размером 25х5(±2)см для впитывания испарений со лба и висков - особый нетканый впитывающий материал. Донышко шапочки шлема должно быть сетчатое. Для более плотного прилегания под подбородком и щеками имеется резинка, не содержащая натуральный латекс. Воздухопроницаемость – не менее 3,6 м/с. Размеры: общая высота – 52-54 см, длина завязок – 45-50 см, длина нерастянутой резинки – 15-17 см. Материалы, из которых изготовлена шапочка-шлем должны быть гипоаллергенны и не должны содержать латекса. Характеристики материала: Многослойный, нетканый, воздухопроницаемый материал, состоящий из двух внешних слоев спанбонда и двух внутренних слоев мельтблауна (спанбонд 55-63% + мельтблаун 37-45%), общая плотность материала 45±5г/м2. Состав: 1 и 4 слой спанбонд (21-36 г/м2) + 2 и 3 слой мельтблаун (14-27 г/м2). Впитывающая полоса изготовлена из впитывающего материала плотностью не менее 40г/м2 (целлюлоза/вискоза 68-75%+ полиэфир/полиэстер 25-32%). Состав: целлюлоза/вискоза (27-38 г/м2) + полиэфир/полиэстер (9-17 г/м2). Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Шапочки поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности (стерильности) на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | шт | 155 |
| 7 | Чехол для электродов на завязках стерильный | Чехол для электродов 205х18(±5)см. Предназначен для стерильного укрытия эндоскопической камеры и шнура. Имеет фиксирующие завязки по краям. Чехол должен сужаться на одном из концов. Материалы из которого произведено изделие должны быть безопасны. Характеристики материала: должен быть изготовлен из многослойного нетканого воздухопроницаемого материала, препятствующий проникновению бактерий, устойчивый к распространению микроорганизмов, состоящий из двух внешних слоев спанбонда 59±3% и двух внутренних слоев мельтблауна 41±3% (спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд), общая плотность материала 65±5г/м2. Внутренний слой - мельтблаун - служит задерживающим, фильтрующим слоем, препятствующим проникновению бактерий. Наличие фильтрующего слоя позволяет в несколько раз повысить барьерные свойства этого материала по сравнению с однослойными материалами. Состав: 1 и 4 слой спанбонд (29-48 г/м2) + 2 и 3 слой мельтблаун (21-37 г/м2). Срок сохранения стерильности должен быть не менее 2 лет с момента стерилизации. Свойства покровного материала должны соответствовать высококачественному исполнению, в соответствии с ГОСТ EN 13795-3-2011: 1.Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа), в соответствии с EN ISO 113938-1, не должна быть ˂40, во влажном состоянии (кПа), в соответствии с EN 29073-3 не должна быть ˂ 40. 2.Проницаемость для бактерий во влажном состоянии (BI), в соответствии с EN ISO 22610 должна быть не менее 5,0 и не более 7,0. 3.Чистота микробная (Lg(CFU/дм²)), в соответствии с EN ISO 11737-1 должна иметь значение не менее 0,5 и не более 2. 4.Чистота в части инородных частиц (IPM ), в соответствии с ISO 9073-10 должна иметь значение не менее 0,5 и не более 3,5. 5.Пылеворсоотделение (Lg), в соответствии с ISO 9073-10 должен иметь значение не менее 1,0 и не более 4,0 (для частиц размером от 3 до 25мкм). 6.Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н), в соответствии с EN 29073-3 должна быть не менее 10 и не более 30, во влажном состоянии не должна быть ˂ 20. Изделие биологически безопасно в применении, соответствует ГОСТ EN 13795-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-2011, подтвержденное в сертификационном документе. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Чехлы поставляются стерильными и защищены 3-я уровнями защиты: Упаковка 1 уровень («транспортная») - должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке и хранении, должна быть из плотного гофрокартона и предназначаться для перевозки и оставаться на складе. Необходимо, чтобы на упаковке с внешней стороны было нанесено типографским способом наименование получателя. Упаковка 2 уровень («товарная») - комбинированная упаковка в виде лотка, состоящего в области дна из прозрачной многослойной полимерной пленки (полиэстер/полипропилен) и в верхней части непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая медицинской бумага/нетканый материал. Обе части упаковки должны быть соединены при помощи горячей спайки, ширина шва 0,8-1,0см. В верхней части упаковки необходимо наличие поля в форме клина, позволяющего вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения верхней ее части от нижней. Упаковка 3 уровень («внутренняя») – стерилизационный материал/нетканое полотно, для дополнительной защиты изделия медицинского назначения. Маркировка: наименование медицинского изделия; обозначение модели и/или исполнения медицинского изделия, комплектация; наименование страны-производителя (изготовителя); товарный знак (при наличии), местонахождение (юридический адрес) производителя, адрес места производства; номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие; срок годности медицинского изделия (месяц, год), установленный производителем; дата производства медицинского изделия; указание о стерильности с указанием метода стерилизации; указание о том, что медицинское изделие предназначено для однократного применения. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая. Остаточный срок годности (стерильности) на момент поставки не должен составлять менее 28 месяцев. Изделие повторно не стерилизуется, стерильно до открытия и повреждения упаковки. Стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 10993.7-2011/ГОСТ Р 50325-2011, ГОСТ ISO 11137-1-2011/ ГОСТ ISO 11135-2012 (указать метод стерилизации). | шт | 63 |

Приложение № 2

к документации о запросе котировок в электронном виде

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №АМ001797 от 18.10.2016г. | Коммерческое предложение №65-1611 от 14.11.2016г. | Коммерческое предложение №171171 от 17.11.2016г. |  |  |  |
| 1 | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный , для коленного сустава | 1408,51 | 1452,17 | 1433,86 | 1408,51 | 35 | 49297,85 |
| 2 | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный | 1170,42 | 1206,70 | 1191,49 | 1170,42 | 43 | 50328,06 |
| 3 | Комплект белья хирургический для операции на конечностях из нетканых материалов одноразовый стерильный | 2235,60 | 2304,90 | 2275,84 | 2235,60 | 20 | 44712,00 |
| 4 | Комплект хирургический для артроскопии из нетканых материалов одноразовый стерильный | 1376,98 | 1419,67 | 1401,77 | 1376,98 | 21 | 28916,58 |
| 5 | Халат хирургический р.52-54 стерильный | 385,25 | 397,19 | 392,18 | 385,25 | 300 | 115575,00 |
| 6 | Шапочка "Шлем" с потопоглащающей полосой стерильная | 48,50 | 50,00 | 49,37 | 48,50 | 155 | 7517,50 |
| 7 | Чехол для электродов на завязках стерильный | 45,24 | 46,64 | 46,05 | 45,24 | 63 | 2850,12 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 299197,11 |

Приложение № 3

к документации о запросе котировок в электронном виде

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

г. Улан-Удэ                                                                                  	                   «___» _________  2016 г

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Шишовой Ларисы Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г. и протокола №____ от ____ настоящий договор о нижеследующем

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора комплекты хирургического белья, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А, склад аптеки.

1.3. Срок поставки: в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. Период поставки – в течение первого полугодия 2017 года.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора __________ (_____________________) рублей ___ коп.

  - В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги и иные платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг, ВМП.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней.

  - Стороны пришли к соглашению,  что проценты за пользование денежными средствами в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.

  - Возможно, по соглашению сторон, оформленному в письменном  виде, изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг, в случае уменьшения бюджетных субсидий Покупателя,  в соответствии с п.5. статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации. В указанном случае инициатива в заключении дополнительного соглашения остается за Покупателем.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 на месте поставки;

3.1.2. сообщить Покупателю время поставки Товара (или партии Товара), участвовать в приемке-передаче товара;

3.1.3.участвовать в приемке-передаче товара.

3.1.4. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  счет-фактуру;

3.1.5. Предоставить сводный реестр, регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/ декларацию, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.6.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.7.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.1.8. поставщик обязан в течение 3 (трех) дней по выборке всего объема товара, предоставить Покупателю подписанный Акт приемки  - передачи всего объема Товара, предусмотренного договором.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать  один экземпляр Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полном ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара  и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Срок годности: Остаточный срок годности товара при поставке должен быть не менее одного года от даты его производства (изготовления).

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру 8 (___) ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса _______________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

8.5. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в случае уменьшения  лимитов  бюджетных обязательств на предоставление субсидии (уменьшение объема субсидии), Стороны договора по письменному соглашению  к настоящему договору изменяют размер и/или сроки оплаты и/или  объем товаров.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Тел.: +7 (3012) 43-53-60 Факс:+7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 30026У24530 Л/с 32026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение - НБ Республика Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации о запросе котировок в электронном виде

На фирменном бланке организации

# Котировочная заявка.

Руководитель (должность, ФИО, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица):_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон/факс:_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________   _____________________________________________________________________________

ИНН   _____________________________     КПП  _________________________________

ОГРН _____________________________     ОКПО ________________________________

Изучив условия запроса котировок в электронном виде, Мы ____________________________________________

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

предлагаем осуществить  _____________________________________________________________,

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товар (выполнение работ, оказание услуг) | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара(выполнение работ, оказание услуг) | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |

согласно условиям указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронном виде.

Цена  указана с учетом общей стоимости, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, НДС (либо: «без НДС, согласно Главы 26.2.Налогового Кодекса РФ») и других обязательных платежей, оплачиваемых Заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору и составляет _______________________ (________) рублей._____ коп.

сумма прописью

В случае признание нашей котировочной заявки победителем Мы обязуемся в соответствии с требованиями, приведенным в запросе котировок в электронном виде цен выполнить свои обязательства по договору.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________                                             _________________                    _________________________

(должность)                                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 5

к документации о запросе котировок в электронном виде

Начальнику АУ РБ «РКГВВ»

Шишовой Л.Э.

от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ____ N _______

_________________________________

(дата выдачи и наименование органа,

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке _________________________;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Автономному учреждению Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (АУ РБ «РКГВВ»), расположенному по адресу: г.Улан - Удэ, ул.Пирогова, 30 А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________/ _________________________                     «___»____________ 20__ года