Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку реактивов

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие которого соответствует требованиям документации (или наиболее высокую, если аукцион перешел через ноль и пошел на повышение) С победившим участником заключается договор. Победитель не вправе отказаться от заключения контракта. Сопоставление предложений участников закупки о цене договора происходит посредством программно-аппаратного комплекса электронной торговой площадки. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную площадку в срок, установленный в документации об аукционе в электронной форме и регламенте электронной площадки. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, имеющий право действовать от имени участника аукциона в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заказчик вправе внести изменения в извещение на любом этапе проведения аукциона до этапа подведения итогов. Изменения, вносимые в извещение, документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснения положений такой документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение, документацию внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Заказчик аукциона в электронной форме вправе отменить аукцион не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом заказчик вправе отменить отдельный лот аукциона (в случае если проводится многолотовый аукцион) без отмены всей процедуры в целом. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к описанию участниками закупки объекта закупки и перечень документов запрашиваемый в составе заявки: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара. В случае если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «Не более», «не менее», «должен быть», «может быть» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения закупки и перечень документов запрашиваемый в составе заявки: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (для физического лица и индивидуального предпринимателя); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Копия паспорта (для физического лица и индивидуального предпринимателя); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 4) согласие на обработку персональных данных (для физического лица и индивидуального предпринимателя) (Приложение №5). Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Участник может подать заявку в соответствии с типовой формой (Приложением № 4). Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки (utp.sberbank-ast.ru) в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации (по составу и содержанию заявки), не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. В случае установления недостоверности информации и/или отсутствие информации и/или отсутствие документов о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документации, комиссия по закупкам может отклонить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения, отказаться от заключения договора или отказаться от исполнения уже заключенного договора в одностороннем порядке. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить Не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие которого соответствует требованиям документации (или наиболее высокую, если аукцион перешел через ноль и пошел на повышение) Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и/или допущена только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, подана только одна заявка и/или допущена только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, в этом случае Заказчик вправе: 1) продлить срок подачи заявок; 2) завершить проведения открытого аукциона в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком. Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона, если заявка признана соответствующей требованиям документации (на каждый лот заключается отдельный договор). Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора в случае невыполнения пункта 2, а также в случае если договор был расторгнут по решению суда. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Обеспечение заявки не возвращается участнику и перечисляется заказчику в случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. В случае отказа от заключения договора с победителем по причине установления недостоверности информации и/или отсутствия информации и/или отсутствие документов о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документации, Заказчик вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенным победителем открытого аукциона. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес, место рассмотрения заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Лот №1 - Поставка реактивов Лот №2 - Поставка реактивов для анализаторов Mindray BC-300, BC-400, BC-3200, BC-5800 |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: Лот №1 - 20 740,68 рублей. Лот №2 - 22 944,70 рублей. |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «20» мая 2016 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «14» июня 2016 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «16» июня 2016 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «20» июня 2013 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «21» июня 2016 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. Лот №1 - 414 813,60 рублей (с учетом НДС) Лот №2 - 458 894,00 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

Лот №1

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | Тест основан на методе твердофазного иммунометрического анализа сэндвичевого типа. Продолжительность исследования 3 минуты Границы измерения: 5 – 200 mg/L Всего 50 µL образца для исследования Коэффициент вариации между исследованиями 5%-8% Тест сертифтирован Европейской референс-лабораторией. Для анализатора NycoCard Reader ΙΙ | набор | 3 |
| 2 | NycoCard HbA1c тест-набор на гликогемоглобин | Для анализатора NycoCard Reader ΙΙ. Реакционная камера 1 х 24 штук Пластиковые камеры, содержащие мембранный фильтр R1 - Реагент 1 х 24 х 0.2 мл Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты R2 - Промывающий раствор 1 х 2.0 мл Буферный раствор NaCI с морфолином и детергентами.Тест основан на методе боратного аффинного анализа Продолжительность исследования 3 минуты Границы измерения: 3 – 18% HbA1c Референс границы: 4.5 – 6.3 % HbA1c Всего 5 µL цельной крови для исследования Коэффициент вариации между исследованиями не более 5% На значение не влияют другие фракции гемоглобина Тест сертифтирован Европейской референс-лабораторией (ERL) Тест имеет NGSP-сертификат | набор | 5 |
| 3 | Тест - полоски на ВИЧ 1/2 | ИХА тест для определения ВИЧ | штук | 2 |
| 4 | Патоплазма Технология - Стандарт 013 или эквивалент | Патоплазма (патологическая плазма) Представляет собой специально обработанную и лиофильно высушенную бедную тромбоцитами цитратную плазму. Назначение: Патоплазма применяется для проведения контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза. Используется в следующих тестах: протромбиновое время, АПТВ, определение концентрации фибриногена (кинетический и гравиметрический метод). Фасовка. Флакон содержит 2,0 мл лиофилизированной плазмы. Время использования патоплазмы после разведения - 3 часа, срок хранения - 12 мес. | флакон | 15 |
| 5 | РНП-плазма Технология-Стандарт 012 или эквивалент | Референтная нормальная пулированная плазма. Представляет собой лиофильно высушенную смесь бедной тромбоцитами цитратной плазмы, полученной не менее, чем от 20 здоровых людей. РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ. Назначение: РНП-плазма применяется для стандартизации биологических реактивов, использующихся в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также оценке качества анализов. РНП-плазма используется в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время, АПТВ, тромбиновое время, определение концентрации фибриногена (кинетический и гравиметрический метод). Фасовка. Флакон содержит 1,0 мл лиофилизированной РНП-плазмы. Время использования РНП-плазмы после разведения - 3 часа, срок хранения - 12 меc. | флакон | 15 |
| 6 | Hexagon H. PYLORI или эквивалент | Hexagon H. PYLORI тест предназначен для быстрого качественного определения антител класса IgG, IgA и IgM к Helicobacter pylori (H. PYLORI) в цельной крови, сыворотке или плазме. 20шт/уп | набор | 3 |
| 7 | Пластинки для определения гельминтов по методу Като с реактивом | Яйца гельминтов обнаруживают в толстом мазке кала, просветленном глицерином и подкрашенном малахитовым зеленым. Для проведения исследования используют такие реактивы: 3 % водный раствор малахитового зеленого; глицерин; 6% водный раствор фенола; смесь Като: 6 мл 3 % водного раствора малахитового зеленого, 500 г глицерина, 500 мл 6 % раствора фенола (стабильна при хранении в закрытой посуде при комнатной температуре); целлофановые покровные пластинки по Като. 500 определений | набор | 2 |
| 8 | Тех АПТВ (АЧТВ)-EL-тест (100 опр) Технология -Стандарт 652 или эквивалент | Предназначен для определения активированного парциального тромбопластинового времени в ручном варианте или с помощью коагулометра. В состав набора входит жидкий (без дополнительного разведения), и готовый к использованию АПТВ-реагент , приготовленный из смеси солей эллаговой кислоты и мозговых фосфолипидов. При этом, данный АПТВ-реагент сохраняет свою активность в жидком виде на протяжении 2-х лет от даты изготовления. | набор | 4 |
| 9 | Набор для окраски по Граму (с софранином) | Набор реагентов для окраски по Граму .Бумага окрашена генцианвиолетом (100 шт) Раствор Люголя - 2х50 мл Раствор сафранина – 2х50 мл | набор | 3 |
| 10 | Термобумага (57) | Ширина бумаги 57мм Рулон 30 м Диаметр катушки 49мм Диаметр втулки 12мм | штук | 30 |
| 11 | Прокальцитонин | Набор для качественного определения прокальцитонина BRAHMS PCT- Q 106.025 BRAHMS GmbH иммунохроматографическим методом 25 тестов/упаковка | упаковка | 1 |
| 12 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Low или эквивалент | Кровь контрольная(16-контроль, 1фл*4,5мл, низкие значения) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка - флакон 4,5 мл. Аттестованная для анализатора ВС 3200. | флакон | 2 |
| 13 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Normal или эквивалент | Кровь контрольная (16-контроль, 1фл"4,5мл, нормальные значения) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка - флакон 4.5 мл. Аттестованная для анализатора ВС 3200. | флакон | 2 |
| 14 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | Бриллиантовый крезиловый синий (для окраски ретикулоцитов), раствор, предназначен для применения в качестве красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом | упаковка | 2 |
| 15 | Тимоловая проба Лахема ТТТ300 или эквивалент | Тимоловая проба. Hабор реактивов для приготовления 1000 мл рабочего раствора для определения тимоловой пробы в сыворотке кровы. Объем достаточен для 300 анализов. Реактивы 1 Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л 2 Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота 2,5 моль/л 3 Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый 48 ммоль/л Состав реакционной смеси Буфер ТРИС, pH 7,55 (25°C) 0,160 ммоль/л Тимол 0,098 ммоль/л Соотношение сыворотка/реакционная смесь 1/61 | набор | 1 |
| 16 | Тест - полоски Урискан 6L для анализатора мочи Урискан Оптима | Тест-полоски для анализаторов мочи Урискан Оптима для определения в моче: эритроциты,нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, pH. 100 шт/упаковка | упаковка | 30 |
| 17 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | Кювета реакционная с мешалками для автоматических коагулометров Clot, AutoClot, 1000 шт/упак. | упаковка | 1 |
| 18 | Очистительный раствор для анализатора АЭК-01 | Очистительный раствор полностью совместимый с анализатором электролитом АЭК 01, не менее 100мл во флаконе. | флакон | 1 |
| 19 | Набор на скрытую кровь Hexagon OBTI Human или эквивалент | Анализ кала на скрытую кровь,экспресс тест. Тест основан на иммунохроматографическом методе. Не требует специальной диеты | набор | 5 |
| 20 | Микропробирка типа Эппендорф 1,5 мл с защелкивающейся крышкой | Пробирка объемом 1,5 куб.см предназначена для биологических проб однократного применения , нестерильная.500 шт/уп | упаковка | 2 |
| 21 | Наконечники 0,5 - 200 мкл 51мм | 51 мм в коробке россыпью 1000 шт/уп . Для дозаторов серии eLine, mLine, Proline, изготовленные из чистого пропилена. В экономичной упаковке. Доступна стерилизация в автоклаве при температуре 121°С в течение 20 мин. | упаковка | 4 |
| 22 | Тест полоски UrineRS H10 для мочевого анализатора CL50 | Для определения лейкоцитов, кетоновых тел, нитритов, уробилиногена, билирубина,белка,глюкозф, удельной плотности, крови и рН. 100 шт/упаковка | упаковка | 10 |
| 23 | Пипетка Пастера | Пластиковые градуированные пипетки из полиэтилена, 1 мл 145 мм, нестерильная 500шт/уп | упаковка | 1 |
| 24 | Железо ДДС или эквивалент* | Набор для определения содержания железа с калибратором. Фотометрический метод без депротеинизации. Линейность в диапазоне от 3,0 до 179 мкмоль/л. | набор | 1 |
| 25 | Тех-Фибриноген-Тест 324 Технология Стандарт или эквивалент | Набор для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови. Набор на 30 определений (2*150, 3,5, 1 мл,5 мл) | набор | 3 |
| 26 | Сифилис –RPR –Test (500 опр) Human сокращенный набор или эквивалент | Флоккуляционный экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антител к кардиолипиновому антигену в сыворотке или плазме крови человека. (возможно титрование) AGS Суспензия антигенного реагента (флакон с белой крышкой) Суспензия кардиолипинового антигена с добавкой угольных микрочастиц (0,3%) ∑500 PC Положительный контроль (флакон с красной капельницей) Стабилизированная жидкая сыворотка, дающая положительную реакцию с антигенным реагентом 1×1,0 мл NC Отрицательный контроль (флакон с зеленой капельницей) Стабилизированная жидкая сыворотка, дающая отрицательную реакцию с антигенным реагентом 1×1,0 мл Слайды одноразовые с 10 тестовыми ячейками на 100 тестов, флакон-дозатор для антигенного реагента. | набор | 1 |
| 27 | Планшет полимерный для иммунологических реакций однократного применения, круглодонный (Медполимер) или эквивалент | Планшет полимерный для иммунологических реакций, 96 лунок, полимер., одн.стер., круглодонный | штук | 5 |
| 28 | ПБГ-Агат или эквивалент | Набор для определения порфобилиногена в моче | набор | 1 |
| 29 | Калибратор 1 (К, Na) | Калибратор для анализатора электролитов "АЭК-01" Калибратор 1, полностью совместимый с анализатором электролитов АЭК 01, не менее 1000мл во флаконе | флакон | 3 |
| 30 | Наконечники 100-5000 мкл 150 мм | 150 мм в коробке россыпью 100 шт/уп . Для дозаторов серии eLine, mLine, Proline, изготовленные из чистого пропилена. В экономичной упаковке. Доступна стерилизация в автоклаве при температуре 121°С в течение 20 мин. | упаковка | 5 |
| 31 | Cystatin C FS или эквивалент* | Биреактив. Диапазон измерений 0,1-7,0 мг/л. Линейность до 8 мг/л. (4*12 мл + 2*8 мл) | набор | 1 |
| 32 | Белок PGR (Абрис) или эквивалент | Набор реагентов для определения содержания общего белка в моче или ликворе на основе реакции с пирогаллоловым красным. | набор | 1 |
| 33 | TruLab Protein Контрольная сыворотка специфических белков ур.1 1*1 или эквивалент | Сыворотка для внутрилабораторного контроля качества с аттестванными значениями по С-реативному белку, ревматоидному фактору, миоглобину, альбумину. | упаковка | 5 |
| 34 | TruLab Protein Контрольная сыворотка специфических белков ур.2 1*1 или эквивалент | Сыворотка для внутрилабораторного контроля качества с аттестванными значениями по С-реативному белку, ревматоидному фактору, миоглобину, альбумину. | упаковка | 5 |
| 35 | Эритротест Цоликлон Анти-А (Гематолог 5 мл) или эквивалент | Цоликлоны (Анти-А, 5 мл, 50 доз, \t\) предназначен для определения группыкрови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флакон | 3 |
| 36 | Эритротест Цоликлон Анти-В (Гематолог 5 мл) или эквивалент | Цоликлоны (Анти-В, 5 мл, 50 доз, \t\) предназначен для определения группыкрови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флакон | 3 |
| 37 | Эритротест - Цоликлон Анти-с Супер или эквивалент | содержат моноклональные полные (IgM) анти-с и анти-е антитела, соответственно. Реагенты позволяют выявлять на эритроцитах антигены системы резус hr`(c) и hr”(e), соответственно, простых реакциях с нативными эритроцитами: в реакции прямой агглютинации на плоскости или в пробирочном тесте. | флакон | 3 |
| 38 | Эритротест Цоликлон Анти-Д супер (Гематолог 5 мл) или эквивалент | Цоликлоны (Анти-Д супер, 5 мл, 50 доз, \t\) предназначен для определения группыкрови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флакон | 3 |
| 39 | Эритротест Цоликлон Анти-С (Гематолог 5 мл) или эквивалент | Цоликлоны (Анти-С супер, 5 мл, 50 доз, \t\) предназначен для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флакон | 3 |
| 40 | Эритротест Цоликлон Анти-E (Гематолог 5 мл) или эквивалент | Цоликлоны (Анти-E супер, 5 мл, 50 доз, \t\) предназначен для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флакон | 3 |
| 41 | Эритротест Цоликлон Анти-e (Гематолог 5 мл) или эквивалент | Цоликлоны (Анти-e супер, 5 мл, 50 доз, \t\) предназначен для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | флакон | 3 |
| 42 | Раствор спиртовый эозина 1% Bio Optica или эквивалент | Раствор для окраски цитологических препаратов, флакон 500 мл. | флакон | 1 |

Лот №2

| № | Наименование товара | Наличие функций или величина параметра | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения Креатинкиназы |  | набор | 2 |
| 1.1 | метод определения: фотометрический в соответствии с модификацией, рекомендованной Международной федерацией клинической химии (IFCC). | наличие |  |  |
| 1.2 | Образец пробы: сыворотка крови, плазма крови | наличие |  |  |
| 1.3 | Реагенты жидкие, готовые к использованию | наличие |  |  |
| 1.4 | Объем дозированияпробы, мкл | Не более 10 |  |  |
| 1.5 | Объем дозирования реагента R1,мкл | Не более 200 |  |  |
| 1.6 | Объем дозирования реагента R2,мкл | Не более 50 |  |  |
| 1.7 | Первичная длина волны 340,нм | наличие |  |  |
| 1.8 | Линейность в диапазоне не менее5-1000, Ед/л | наличие |  |  |
| 1.9 | Объем реагента1 (R1),мл | 152(или иной объем реаген-та в пересчете на требуемое количество товара) |  |  |
| 1.10 | Объем реагента2(R2),мл | 40(или иной объем реаген-та в пересчете на требуемое количество то-вара) |  |  |
| 2 | Реагент для очистки зонда M-58P Probe сleanser для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 3 |
| 2.1 | Назначение: для периодической очистки анализатора | наличие |  |  |
| 2.2 | Объем в упаковке ,мл | 50 |  |  |
| 3 | Реагент лизирующий M-58 LBA Lyse для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 2 |
| 3.1 | Назначение: для лизирования эритроцитов и подсчета лейкоцитов и базофилов | наличие |  |  |
| 3.2 | Объем в упаковке, л. | 1 |  |  |
| 4 | Реагент лизирующий M-58 LEO (I) Lyse для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 6 |
| 4.1 | Назначение: для лизирования эритроцитов и дифференцировки лейкоцитов | наличие |  |  |
| 4.2 | Объем в упаковке, л. | 1 |  |  |
| 5 | Реагент лизирующий M-58 LH Lyse для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 2 |
| 5.1 | Назначение: для лизирования эритроцитов и определения гемоглобина. | наличие |  |  |
| 5.2 | Объем в упаковке ,л | 0,5 |  |  |
| 6 | Реагент лизирующий M-58 LEO (II) Lyse для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 2 |
| 6.1 | Назначение: для лизирования эритроцитов и дифференцировки лейкоцитов на 4 субполяции | наличие |  |  |
| 6.2 | Объем в упаковке ,л | 0,5 |  |  |
| 7 | Разбавитель изотонический M-58D Diluent для анализатора Mindray BC-5800 |  | упаковка | 10 |
| 7.1 | Назначение: для обеспечения стабильной среды при подсчете клеток крови и определения их размеров | наличие |  |  |
| 7.2 | Объем в упаковке ,л | 20 |  |  |
| 8 | Реагент промывочный M-30R Rinse для анализатора Mindray BC-3200 |  | упаковка | 1 |
| 8.1 | Назначение: для промывки анализатора | наличие |  |  |
| 8.2 | Объем в упаковке, л | 20 |  |  |
| 9 | Реагент очищающий M-30E E-Z Cleanser для анализатора Mindray BC-3200 |  | флакон | 3 |
| 9.1 | Назначение: используется для периодической очистки анализатора | наличие |  |  |
| 9.2 | Объем в упаковке, мл | 100 |  |  |
| 10. | Модуль реагентов Reagent Module(Cal A,CalB,Waste) для анализатора Mindray BC-400 |  | упаковка | 2 |
| 10.1 | Назначение: рабочие растворы для определения K+, Na+на автоматическом биохимическом анализаторе BS-400 | наличие |  |  |
| 11 | Гематологический контроль (высокий уровень) CBC-5DMR Н для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 2 |
| 11.1 | Назначение: для проведения контрольных исследований | Наличие |  |  |
| 11.2 | Количество определяемых параметров, шт | 26 |  |  |
| 11.3 | Стабильность реагента в закрытой упаковке, суток | 75 |  |  |
| 11.4 | Стабильность вскрытого реагента, суток | 15 |  |  |
| 11.5 | Объем в упаковке, мл | 3 |  |  |
| 12 | Гематологический контроль (низкий уровень) CBC-5DMR L для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 2 |
| 12.1 | Назначение: для проведения контрольных исследований | Наличие |  |  |
| 12.2 | Количество определяемых параметров, шт | 26 |  |  |
| 12.3 | Стабильность реагента в закрытой упаковке, суток | 75 |  |  |
| 12.4 | Стабильность вскрытого реагента, суток | 15 |  |  |
| 12.5 | Объем в упаковке, мл | 3 |  |  |
| 13 | Гематологический контроль (нормальный уровень) CBC-5DMR N для анализатора Mindray BC-5800 |  | флакон | 4 |
| 13.1 | Назначение: для проведения контрольных исследований | Наличие |  |  |
| 13.2 | Количество определяемых параметров, шт | 26 |  |  |
| 13.3 | Стабильность реагента в закрытой упаковке, суток | 75 |  |  |
| 13.4 | Стабильность вскрытого реагента, суток | 15 |  |  |
| 13.5 | Объем в упаковке, мл | 3 |  |  |
| 14 | Набор для определения концентрации холестерина-ЛПВП |  | набор | 2 |
| 14.1 | Метод определения: Прямой | наличие |  |  |
| 14.2 | Исследуемый образец: сыворотка крови, плазма крови | наличие |  |  |
| 14.3 | Форма выпуска: жидкие, готовые к использованию | наличие |  |  |
| 14.4 | Длина волны определения 600 нм | наличие |  |  |
| 14.5 | Содержание Буфера ГУДА в реагенте R1, ммоль/л | Не более 100 |  |  |
| 14.6 | Содержание Холестеринэстеразы в реагенте R1, Ед/л | не менее 600 |  |  |
| 14.7 | Содержание Холестериноксидазы в реагенте R1, Ед/л | не менее 380 |  |  |
| 14.8 | Содержание Буфера ГУДАв реагенте R2, ммоль/л | Не более 100 |  |  |
| 14.9 | Содержание 4 аминоантипирин в реагенте R2, ммоль/л | Не менее1 |  |  |
| 14.10 | Содержание Пероксидазы, в реагенте R2, Ед/мл | Не более 2,8 |  |  |
| 14.11 | Линейность определения в диапазоне не менее 0,07-6, ммоль/л | Наличие |  |  |
| 14.12 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 3 |  |  |
| 14.13 | Объем дозирования реагента R1, мкл | Не более 225 |  |  |
| 14.14 | Объем дозирования реагента R2, мкл | Не более 75 |  |  |
| 14.15 | Специфичность гемоглобина, мг/дл | Не более 500 |  |  |
| 14.16 | Объём реагента R1,мл | 160(или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 14.17 | Объём реагента R2,мл | 56 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 15 | Набор для определения концентрации холестерина-ЛПНП |  | набор | 2 |
| 15.1 | Метод определения: Прямой | наличие |  |  |
| 1852 | Исследуемый образец: сыворотка крови, плазма крови | наличие |  |  |
| 15.3 | Форма выпуска: жидкие, готовые к использованию | наличие |  |  |
| 15.4 | Длина волны определения 600 нм | наличие |  |  |
| 15.5 | Содержание Буфера ГУДАв реагенте R1, ммоль/л | Не более 50 |  |  |
| 15.6 | Содержание Холестеринэстеразы в реагенте R1, Ед/л | Не менее 600 |  |  |
| 15.7 | Содержание Буфера ГУДАв реагенте R2, ммоль/л | Не более 50 |  |  |
| 15.8 | Содержание 4 аминоантипирин в реагенте R2, ммоль/л | Не более 4 |  |  |
| 15.9 | Содержание Пероксидазы, в реагенте R2, Ед/мл | Не более 4 |  |  |
| 15.10 | Линейность определения в диапазоне не менее 0,05-4,7 ммоль/л | Наличие |  |  |
| 15.11 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 3 |  |  |
| 15.12 | Объем дозирования реагента R1, мкл | Не более 225 |  |  |
| 15.13 | Объем дозирования реагента R2, мкл | Не более 75 |  |  |
| 15.14 | Специфичность гемоглобина, мг/дл | Не более 500 |  |  |
| 15.15 | Объём реагента R1,мл | 160(или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 15.16 | Объём реагента R2,мл | 56 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 16 | Набор для определения гемоглобина А1с |  | набор | 2 |
| 16.1 | Метод определения: ферментативный | Наличие |  |  |
| 16.2 | Исследуемый образец: сыворотка крови, плазма крови | Наличие |  |  |
| 16.3 | Форма выпуска: жидкие, готовые к использованию | Наличие |  |  |
| 16.4 | Длина волны определения основная 500 нм (или 600 нм) | Наличие |  |  |
| 16.5 | Минимальная измеряемая концентрация, мкмоль/л | Не более3 |  |  |
| 16.6 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 12 |  |  |
| 16.7 | Объем дозирования реагента R1, мкл | Не более180 |  |  |
| 16.8 | Объем дозирования реагента R2, мкл | Не более 125 |  |  |
| 16.9 | Объём реагента R1,мл | 240 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 16.10 | Объем реагента R2,мл | 64 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 16.11 | Объем калибратора, мл | 2 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 16.12 | Объем контроля качества, мл | 2 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |
| 16.13 | Объем раствора предварительной обработки, мл | 200 (или иной объем в пересчете на требуемое к поставке количество товара) |  |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот №1

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №39 от 16.05.2016г. | Коммерческое предложение №235 от 12.04.2016г. | Договор №125/2016 от 15.04.2016г. | Коммерческое предложение №СЧВ0002510 от 12.05.2016г. |  |  |  |
| 1 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | 10500,00 | 10000,00 | 8300,00 | 9800,00 | 8300,00 | 3 | 24900,00 |
| 2 | NycoCard HbA1c тест-набор на гликогемоглобин | 10500,00 | 10000,00 | 8200,00 | 9800,00 | 8200,00 | 5 | 41000,00 |
| 3 | Тест - полоски на ВИЧ 1/2 | 200,00 | 160,00 |  | 150,00 | 150,00 | 2 | 300,00 |
| 4 | Патоплазма Технология - Стандарт 013 или эквивалент | 280,00 | 265,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 15 | 3000,00 |
| 5 | РНП-плазма Технология-Стандарт 012 или эквивалент | 280,00 | 265,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 15 | 3000,00 |
| 6 | Hexagon H. PYLORI или эквивалент | 10155,00 | 10100,00 | 6000,00 | 9500,00 | 6000,00 | 3 | 18000,00 |
| 7 | Пластинки для определения гельминтов по методу Като с реактивом | 650,00 | 636,00 |  | 597,52 | 597,52 | 2 | 1195,04 |
| 8 | Тех АПТВ (АЧТВ)-EL-тест (100 опр) Технология -Стандарт 652 или эквивалент | 680,00 | 655,00 |  | 539,54 | 539,54 | 4 | 2158,16 |
| 9 | Набор для окраски по Граму (с софранином) | 600,00 | 550,00 |  | 450,00 | 450,00 | 3 | 1350,00 |
| 10 | Термобумага (57) | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30 | 900,00 |
| 11 | Прокальцитонин | 33365,00 | 33000,00 |  | 30000,00 | 30000,00 | 1 | 30000,00 |
| 12 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Low или эквивалент | 6500,00 | 6000,00 | 5300,00 | 5800,00 | 5300,00 | 2 | 10600,00 |
| 13 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Normal или эквивалент | 6500,00 | 6000,00 | 5300,00 | 5800,00 | 5300,00 | 2 | 10600,00 |
| 14 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | 400,00 | 388,00 |  | 338,80 | 338,80 | 2 | 677,60 |
| 15 | Тимоловая проба Лахема ТТТ300 или эквивалент | 680,00 | 650,00 |  | 500,00 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| 16 | Тест - полоски Урискан 6L для анализатора мочи Урискан Оптима | 1700,00 | 1650,00 |  | 1400,00 | 1400,00 | 30 | 42000,00 |
| 17 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | 12500,00 | 12000,00 | 10000,00 | 11500,00 | 10000,00 | 1 | 10000,00 |
| 18 | Очистительный раствор для анализатора АЭК-01 | 900,00 | 888,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1 | 800,00 |
| 19 | Набор на скрытую кровь Hexagon OBTI Human или эквивалент | 7500,00 | 7000,00 | 4000,00 | 6500,00 | 4000,00 | 5 | 20000,00 |
| 20 | Микропробирка типа Эппендорф 1,5 мл с защелкивающейся крышкой | 680,00 | 650,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 2 | 600,00 |
| 21 | Наконечники 0,5 - 200 мкл 51мм | 3100,00 | 3000,00 | 1822,23 | 2800,00 | 1822,23 | 4 | 7288,92 |
| 22 | Тест полоски UrineRS H10 для мочевого анализатора CL50 | 1580,00 | 1555,00 |  | 1471,57 | 1471,57 | 10 | 14715,70 |
| 23 | Пипетка Пастера | 1650,00 | 1600,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1 | 1500,00 |
| 24 | Железо ДДС или эквивалент* | 3000,00 | 2980,00 |  | 2800,00 | 2800,00 | 1 | 2800,00 |
| 25 | Тех-Фибриноген-Тест 324 Технология Стандарт или эквивалент | 2100,00 | 2000,00 | 1370,00 | 1889,12 | 1370,00 | 3 | 4110,00 |
| 26 | Сифилис –RPR –Test (500 опр) Human сокращенный набор или эквивалент | 7420,00 | 7000,00 |  | 6500,00 | 6500,00 | 1 | 6500,00 |
| 27 | Планшет полимерный для иммунологических реакций однократного применения, круглодонный (Медполимер) или эквивалент | 95,00 | 80,00 |  | 75,00 | 75,00 | 5 | 375,00 |
| 28 | ПБГ-Агат или эквивалент | 1250,00 | 1222,00 |  | 1113,42 | 1113,42 | 1 | 1113,42 |
| 29 | Калибратор 1 (К, Na) | 4666,00 | 4500,00 |  | 12180,63 | 4500,00 | 3 | 13500,00 |
| 30 | Наконечники 100-5000 мкл 150 мм | 1556,00 | 1500,00 |  | 6750,00 | 1500,00 | 5 | 7500,00 |
| 31 | Cystatin C FS или эквивалент* | 44000,00 | 42000,00 |  | 39548,58 | 39548,58 | 1 | 39548,58 |
| 32 | Белок PGR (Абрис) или эквивалент | 688,00 | 650,00 |  | 614,46 | 614,46 | 1 | 614,46 |
| 33 | TruLab Protein Контрольная сыворотка специфических белков ур.1 1*1 или эквивалент | 10000,00 | 9500,00 |  | 8640,48 | 8640,48 | 5 | 43202,40 |
| 34 | TruLab Protein Контрольная сыворотка специфических белков ур.2 1*1 или эквивалент | 10000,00 | 9500,00 |  | 8883,00 | 8883,00 | 5 | 44415,00 |
| 35 | Эритротест Цоликлон Анти-А (Гематолог 5 мл) или эквивалент | 85,00 | 80,00 |  | 77,00 | 77,00 | 3 | 231,00 |
| 36 | Эритротест Цоликлон Анти-В (Гематолог 5 мл) или эквивалент | 85,00 | 80,00 |  | 77,00 | 77,00 | 3 | 231,00 |
| 37 | Эритротест - Цоликлон Анти-с Супер или эквивалент | 400,00 | 380,00 |  | 350,00 | 350,00 | 3 | 1050,00 |
| 38 | Эритротест Цоликлон Анти-Д супер (Гематолог 5 мл) или эквивалент | 180,00 | 150,00 |  | 130,44 | 130,44 | 3 | 391,32 |
| 39 | Эритротест Цоликлон Анти-С (Гематолог 5 мл) или эквивалент | 250,00 | 230,00 |  | 216,00 | 216,00 | 3 | 648,00 |
| 40 | Эритротест Цоликлон Анти-E (Гематолог 5 мл) или эквивалент | 250,00 | 230,00 |  | 216,00 | 216,00 | 3 | 648,00 |
| 41 | Эритротест Цоликлон Анти-e (Гематолог 5 мл) или эквивалент | 400,00 | 380,00 |  | 350,00 | 350,00 | 3 | 1050,00 |
| 42 | Раствор спиртовый эозина 1% Bio Optica или эквивалент | 2800,00 | 2500,00 |  | 1800,00 | 1800,00 | 1 | 1800,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 414813,60 |

Лот №2

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Минимальная цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №62 от 16.05.2016г. | Коммерческое предложение№81 от 13.05.2016г. | Коммерческое предложение №78 от 16.05.2016г. |  |  |  |
| 1 | Набор для определения Креатинкиназы | 12910,00 | 12885,00 | 13500,00 | 12885,00 | 2 | 25770,00 |
| 2 | Реагент для очистки зонда M-58P Probe сleanser для анализатора Mindray BC-5800 | 850,00 | 800,00 | 825,00 | 800,00 | 3 | 2400,00 |
| 3 | Реагент лизирующий M-58 LBA Lyse для анализатора Mindray BC-5800 | 7340,00 | 7162,00 | 7400,00 | 7162,00 | 2 | 14324,00 |
| 4 | Реагент лизирующий M-58 LEO (I) Lyse для анализатора Mindray BC-5800 | 7620,00 | 7520,00 | 7800,00 | 7520,00 | 6 | 45120,00 |
| 5 | Реагент лизирующий M-58 LH Lyse для анализатора Mindray BC-5800 | 7710,00 | 7520,00 | 7810,00 | 7520,00 | 2 | 15040,00 |
| 6 | Реагент лизирующий M-58 LEO (II) Lyse для анализатора Mindray BC-5800 | 4830,00 | 4500,00 | 4800,00 | 4500,00 | 2 | 9000,00 |
| 7 | Разбавитель изотонический M-58D Diluent для анализатора Mindray BC-5800 | 6150,00 | 5800,00 | 6355,00 | 5800,00 | 10 | 58000,00 |
| 8 | Реагент промывочный M-30R Rinse для анализатора Mindray BC-3200 | 6010,00 | 5640,00 | 6000,00 | 5640,00 | 1 | 5640,00 |
| 9 | Реагент очищающий M-30E E-Z Cleanser для анализатора Mindray BC-3200 | 2700,00 | 2692,00 | 3100,00 | 2692,00 | 3 | 8076,00 |
| 10 | Модуль реагентов Reagent Module(Cal A,CalB,Waste) для анализатора Mindray BC-400 | 34000,00 | 33750,00 | 34100,00 | 33750,00 | 2 | 67500,00 |
| 11 | Гематологический контроль (высокий уровень) CBC-5DMR Н для анализатора Mindray BC-5800 | 7800,00 | 7750,00 | 8200,00 | 7750,00 | 2 | 15500,00 |
| 12 | Гематологический контроль (низкий уровень) CBC-5DMR L для анализатора Mindray BC-5800 | 7800,00 | 7750,00 | 8200,00 | 7750,00 | 2 | 15500,00 |
| 13 | Гематологический контроль (нормальный уровень) CBC-5DMR N для анализатора Mindray BC-5800 | 7800,00 | 7750,00 | 8200,00 | 7750,00 | 4 | 31000,00 |
| 14 | Набор для определения концентрации холестерина-ЛПВП | 18000,00 | 17480,00 | 18350,00 | 17480,00 | 2 | 34960,00 |
| 15 | Набор для определения концентрации холестерина-ЛПНП | 22950,00 | 22720,00 | 23800,00 | 22720,00 | 2 | 45440,00 |
| 16 | Набор для определения гемоглобина А1с | 33000,00 | 32812,00 | 33700,00 | 32812,00 | 2 | 65624,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 458894,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ (для лота №1)

г. Улан-Удэ                                                                                  	      «___» _________  2016 г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, и Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Шишовой Ларисы Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г. и протокола подведения итогов №____ от ________настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора реактивы, далее по тексту - «Товар» на основании Спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 30 А, склад аптеки.

  - Срок поставки: согласно графику поставок (приложение №2 к настоящему договору).

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора ____________________ (____________) рублей _____________ коп.

В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг, ВМП, ОМС.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной. Расчет за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней.

  - Стороны пришли к соглашению,  что проценты за пользование денежными средствами в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1. Доставить товар до места с соблюдением температурного режима при транспортировке;

3.1.2. сообщить Покупателю время поставки Товара (или партии Товара), участвовать в приемке-передаче товара.

3.1.3.Передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных накладных (с указанием в графе «основание» номера договора) и счетов-фактур;

3.1.4.Участвовать в приемке-передаче товаров;

3.1.5.Предоставить на русском языке паспорт, инструкцию, аннотацию, сводный реестр, регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/ декларацию/ справку/ письмо, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.6.Для наборов, помеченных знаком «*», предоставить листы адаптации на биохимические анализаторы ВS-300, BS-400;

3.1.7.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.8. в течение 3 (трех) дней по окончанию срока поставки, указанного в п.1.3 договора, предоставить Покупателю подписанный Акт приемки  - передачи всего объема Товара, предусмотренного договором.

3.1.9.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.6. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не предоставлены на русском языке паспорт, инструкция, аннотация,  регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/  декларация/ справка/ письмо, подтверждающие  качество товара;

3.4.4. отказаться от принятия наборов, помеченных  знаком «*», на которые не предоставлены листы адаптации на биохимические анализаторы ВS-300, BS-400;

3.4.5. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.6. Отказаться от принятия товаров, срок годности которых менее 70% остаточного срока годности.

3.4.7. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, требованиями, установленными  действующими  ГОСТами, ФС, ВФС, ТУ Госфармакопии, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно  подтверждаться сертификатами, инструкциями на русском языке, наличием паспортов для контрольных материалов.

4.3. Остаточный срок годности – товар должен иметь срок годности не менее 70% остаточного срока годности при поставке с учетом соблюдения температурного режима.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. Ответственный за договор со стороны Поставщика ________________________ тел. ___________.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру  _______________________, имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

8.4. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае уменьшения  лимитов  бюджетных обязательств на предоставление субсидии (уменьшение объема субсидии), Стороны договора по  письменному соглашению к настоящему договору изменяют размер и/или сроки оплаты и/или  объем товаров.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

|  | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Тел.: +7 (3012) 43-53-60 Факс:+7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 30026У24530 Л/с 32026У2453 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение - НБ Республика Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№_______ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору поставки

№_______ от ________

График поставок на 3 квартал 2016 г.

до 4 июля

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hexagon H. PYLORI или эквивалент | набор | 3 |
| 2 | Прокальцитонин | набор | 1 |
| 3 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Low или эквивалент | флакон | 1 |
| 4 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Normal или эквивалент | флакон | 1 |
| 5 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | упаковка | 2 |
| 6 | Тимоловая проба Лахема ТТТ300 или эквивалент | набор | 1 |
| 7 | Тест - полоски Урискан 6L для анализатора мочи Урискан Оптима | упаковка | 30 |
| 8 | очистительный раствор для анализатора АЭК-01 | флакон | 1 |
| 9 | Набор на скрытую кровь Hexagon OBTI Human или эквивалент | набор | 5 |
| 10 | Микропробирка типа Эппендорф 1,5 мл с защелкивающейся крышкой | упаковка | 2 |
| 11 | Пипетка Пастера | упаковка | 1 |
| 12 | Калибратор 1 (К, Na) | флакон | 3 |
| 13 | Белок PGR (Абрис) или эквивалент | набор | 1 |
| 14 | TruLab Protein Контрольная сыворотка специфических белков ур.1 1*1 или эквивалент | упаковка | 5 |
| 15 | TruLab Protein Контрольная сыворотка специфических белков ур.2 1*1 или эквивалент | упаковка | 5 |
| 16 | Эритротест Цоликлон Анти-А (Гематолог 5 мл) или эквивалент | флакон | 3 |
| 17 | Эритротест Цоликлон Анти-В (Гематолог 5 мл) или эквивалент | флакон | 3 |
| 18 | Эритротест Цоликлон Анти-Д супер (Гематолог 5 мл) или эквивалент | флакон | 3 |

до 8 августа

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NycoCard U- Albumin тест-набор на микроальбумин | набор | 3 |
| 2 | NycoCard HbA1c тест-набор на гликогемоглобин | набор | 5 |
| 3 | Тест-полоски на ВИЧ1/2 ИХА | штук | 2 |
| 4 | Патоплазма Технология - Стандарт 013 или эквивалент | флакон | 15 |
| 5 | РНП-плазма Технология-Стандарт 012 или эквивалент | флакон | 15 |
| 6 | Пластинки для опр.гельминтов по методу Като с реактивом | набор | 2 |
| 7 | Тех АПТВ (АЧТВ)-EL-тест ( 100 опр) Технология -Стандарт 652 или эквивалент | набор | 4 |
| 8 | Набор для окраски по Граму (с софранином) | набор | 3 |
| 9 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Low или эквивалент | флакон | 1 |
| 10 | Контрольная кровь Boule Con-Diff Normal или эквивалент | флакон | 1 |
| 11 | Наконечники 0,5 - 200 мкл 51мм | упаковка | 4 |
| 12 | Тест полоски UrineRS H10 для мочевого анализатора CL50 | упаковка | 10 |
| 13 | Планшет полимерный для иммунологических реакций однократного применения, круглодонный (Медполимер) или эквивалент | штук | 5 |
| 14 | Наконечники 100-5000 мкл 150 мм | упаковка | 5 |
| 15 | Cystatin C FS или эквивалент* | набор | 1 |
| 16 | Эритротест - Цоликлон Анти-с Супер | флакон | 3 |
| 17 | Эритротест Цоликлон Анти-e (Гематолог 5 мл) или эквивалент | флакон | 3 |
| 18 | Эритротест Цоликлон Анти-E (Гематолог 5 мл) или эквивалент | флакон | 3 |
| 19 | Эритротест Цоликлон Анти-С (Гематолог 5 мл) или эквивалент | флакон | 3 |

до 12 сентября

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термобумага (57) | рулон | 30 |
| 2 | Кюветы с магнитными мешалками для коагулометра Clot1 | упаковка | 1 |
| 3 | Железо ДДС или эквивалент* | набор | 1 |
| 4 | Тех-Фибриноген-Тест 324 Технология Стандарт или эквивалент | набор | 3 |
| 5 | Сифилис –RPR –Test ( 500 опр) Human сокращенный набор или эквивалент | набор | 1 |
| 6 | ПБГ-Агат или эквивалент | набор | 1 |
| 7 | Раствор спиртовый эозина 1% Bio Optica или эквивалент | упаковка | 1 |

* Во время заключения договора с победителем аукциона в электронной форме, график поставок реактивов редактируется, в соответствии с поданной заявки от победителя.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____ (для лота №2)

г. Улан-Удэ                                                                                  	        «___» _________  2016 г

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, и Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Шишовой Ларисы Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г. и протокола подведения итогов №____ от _________ настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора реактивов для анализаторов Mindray BC-300, BC-400, BC-3200, BC-5800, далее по тексту - «Товар» на основании Спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова 30 А, склад аптеки.

  - Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки от Покупателя. Период поставки – в течение 3 квартала 2016 года.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора ____________________ (____________) рублей ___________ коп.

В цену договора входит доставка до места, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг, ВМП, ОМС.

  - Оплата производится на основании счета и/или счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной. Расчет за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней.

  - Стороны пришли к соглашению,  что проценты за пользование денежными средствами в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1. Доставить товар до места с соблюдением температурного режима при транспортировке;

3.1.2. сообщить Покупателю время поставки Товара (или партии Товара), участвовать в приемке-передаче товара.

3.1.3.Передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных накладных (с указанием в графе «основание» номера договора) и счетов-фактур;

3.1.4.Участвовать в приемке-передаче товаров;

3.1.5.Предоставить на русском языке паспорт, инструкцию, аннотацию, сводный реестр, регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/ декларацию/ справку/ письмо, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.6.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.7. поставщик обязан в течение 3 (трех) дней по выборке всего объема товара, предоставить Покупателю подписанный Акт приемки  - передачи всего объема Товара, предусмотренного договором.

3.1.8.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.6. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не предоставлены на русском языке паспорт, инструкция, аннотация,  регистрационное удостоверение, а также либо сертификат/  декларация/ справка/ письмо, подтверждающие  качество товара;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5. Отказаться от принятия товаров, срок годности которых менее 70% остаточного срока годности.

3.4.6. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, требованиями, установленными  действующими  ГОСТами, ФС, ВФС, ТУ Госфармакопии, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно  подтверждаться сертификатами, инструкциями на русском языке, наличием паспортов для контрольных материалов.

4.3. Остаточный срок годности – товар должен иметь срок годности не менее 70% остаточного срока годности при поставке с учетом соблюдения температурного режима.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

5.3. Ответственный за договор со стороны Поставщика ________________________ тел. ___________.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру  _______________________, имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса ____________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

8.5. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае уменьшения  лимитов  бюджетных обязательств на предоставление субсидии (уменьшение объема субсидии), Стороны договора по  письменному соглашению к настоящему договору изменяют размер и/или сроки оплаты и/или  объем товаров.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

|  | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Тел.: +7 (3012) 43-53-60 Факс:+7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 30026У24530 Л/с 32026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение - НБ Республика Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№_______ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| _____________________________ _________________(_______________) МП | Начальник _____________________ (Л.Э. Шишова) МП |
| --- | --- |

Приложение №4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

Начальнику АУ РБ «РКГВВ»

Шишовой Л.Э.

от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

_________________________________

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ____ N _______

_________________________________

(дата выдачи и наименование органа,

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке _________________________;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Автономному учреждению Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (АУ РБ «РКГВВ»), расположенному по адресу: г.Улан - Удэ, ул.Пирогова, 30 А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________/ _________________________                     «___»____________ 20__ года